Дело №5-68/2019 (03RS0037-01-2019-001544-75)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 сентября 2019 года село Красноусольский

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан Абдулов И.Я., рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – ООО санаторий «Красноусольск», 

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении №, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП в отношении юридического лица - ООО санаторий «Красноусольск», согласно которому в ходе проведения внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что ООО санаторий «Красноусольск» повторно совершило административное правонарушение, т.е. не выполнило в установленные сроки (до ДД.ММ.ГГГГ) п. 1,2,3,4,9,10,11,12,14,16 указанного предписания. 

В судебном заседании представитель ООО санаторий «Красноусольск» ФИО2 признал наличие указанного правонарушения, пояснил, что нарушения будут устраняться.

Выслушав государственного инспектора по пожарному надзору ФИО4, представителя ООО санаторий «Красноусольск» ФИО2, исследовав письменные материалы дела, судья приходит к следующему. 

Согласно предписанию заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО санаторий «Красноусольск» предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить в комплексе зданий ООО санаторий «Красноусольск» нарушения требований пожарной безопасности, а именно: отсутствует ограждение кровли зданий корпусов № водолечебницы, досугового центра, ашханы в соответствии с ГОСТ 25772, не производится периодическая проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков зданий, в корпусе № этажей не обеспечен расход на внутренне пожаротушение здания корпуса 2 струи по 2.5 л.с; пристрой к зданию не позволяет обеспечить доступ пожарных подразделений к оконным проемам на фасаде здания; в административном здании не обеспечен предел огнестойкости лестничного марша на 3 этаж, в подвале, не имеющем дымоудаления, устроены подсобные и складские помещения; В грязелечебнице- 2 этажа не обеспечен противопожарный разрыв 6 м до здания грязехранилища; В складском помещении не обеспечен противопожарный разрыв 10 м между мельницей и складским зданием. 

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что пункты 1,2,3,4,9,10,11,12,14,16 предписания в установленный срок ООО санаторий «Красноусольск» не выполнены.

Судом установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № по 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ ООО санаторий «Красноусольск» привлекалось к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.

Вина ООО санаторий «Красноусольск» в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, судом установлено, что ООО санаторий «Красноусольск» повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений пожарного законодательства.

Действия ООО санаторий «Красноусольск» правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

Учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – ООО санаторий «Красноусольск» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности помещения подвала в административном здании по адресу: 

<

адрес>, на срок 30 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по Гафурийскому району РБ. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья п/п И.Я.Абдулов 

Копия верна.

Судья И.Я.Абдулов