Дело № 2-4020/2024

УИД 55RS0005-01-2024-006415-03

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Омск 04 декабря 2024 года

Первомайский районный суд города Омска 

в составе председательствующего судьи Волковой О.В.,

при секретаре Чебак Д.Г., помощнике судьи Карабасовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Советского административного округа города Омска к Акционерному обществу «Тепловая компания» о возложении обязанности провести капитальный ремонт участка тепловых сетей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Советского административного округа города Омска обратился в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с указанным исковым заявлением. В обоснование своих требований указал, что Прокуратурой Советского административного округа города Омска проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации и ремонте сетей, обеспечивающих теплоснабжение населения в деятельности АО «Тепловая компания». В ходе проверки установлено, что участок тепловых сетей от тепловой камеры ТК-III-Ю-39 Южного луча ТЭЦ-3 в сторону здания 

<

адрес> эксплуатируется АО «Тепловая компания». В связи с повреждениями на тепловых сетях АО «Тепловая компания» проводились работы по ремонту данного участка трубопровода ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В связи с необходимостью проведения работ на указанных сетях в отопительный период происходит приостановление подачи коммунальных ресурсов собственникам многоквартирных домов, отопление и горячее водоснабжение которых обеспечивается посредством указанных тепловых сетей. В силу п. 2.7.3 Правил № система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. Неисполнение АО «Тепловая компания» обязанности по проведению своевременного ремонта указанного участка тепловых сетей влечет нарушение жилищных прав граждан на обеспечение надежного теплоснабжения. 

На основании изложенного истец просит обязать АО «Тепловая компания» провести капитальный ремонт участка тепловых сетей от тепловой камеры ТК-III-Ю-39 Южного луча ТЭЦ-3 в сторону здания 

<

адрес>, протяженностью 

<

данные изъяты> метров в течение 

<

данные изъяты> месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора САО г. Омска Шарипова Ж.С. поддержала исковые требования по изложенным в заявлении доводам.

Представитель ответчика по доверенности ФИО1 поддержала доводы письменного отзыва на исковое заявление, в котором указала, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Работы по проведению капитального ремонта тепловых сетей по указанному адресу включены в план 2025 года. В связи с большим объемом работ и приоритетом выполнения работ по обеспечению бесперебойного теплоснабжения, данные работы будут выполнены при наличии технической и финансовой возможности.

Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть исковое заявление в отсутствие неявившихся участников процесса.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций установлены Федеральным законом № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. Под качеством теплоснабжения понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

В силу ч. 5 ст. 20 Федерального закона № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении», теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны, в частности обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Пунктом 21 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрено, что договор теплоснабжения содержит в том числе существенное условие об обязательствах теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями настоящих Правил, а также соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии.

В соответствии с п. 2 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, вывод в ремонт - временная остановка работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния указанных объектов либо на изменение технико-экономических показателей состояния этих объектов, и во время которой допускается ограничение или прекращение теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Согласно п. 2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического технического состояния (п. 2.7.2 Правил).

Согласно п. 2.7.8 Правил основными видами ремонтов тепловых энергоустановок и тепловых сетей являются капитальный и текущий.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации (п. 2.7.3 Правил).

Судом установлено, что Прокуратурой Советского административного округа города Омска проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации и ремонте сетей, обеспечивающих теплоснабжение населения в деятельности АО «Тепловая компания». В ходе проверки установлено, что участок тепловых сетей от тепловой камеры ТК-III-Ю-39 Южного луча ТЭЦ-3 в сторону здания 

<

адрес> эксплуатируется АО «Тепловая компания». В связи с повреждениями на тепловых сетях АО «Тепловая компания» проводились работы по ремонту данного участка трубопровода ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В связи с необходимостью проведения работ на указанных сетях в отопительный период происходит приостановление подачи коммунальных ресурсов собственникам многоквартирных домов, отопление и горячее водоснабжение которых обеспечивается посредством указанных тепловых сетей.

Указанные нарушения представителем АО «Тепловая компания» не оспорены.

Длительное непринятие мер по ремонту тепловых сетей нарушает права неопределенного круга лиц, поскольку приводит к ухудшению их технических характеристик, увеличению времени проведения ремонтных работ, что в свою очередь может привести к длительному отключению потребителей от коммунальных услуг, создать угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, угрозу жизни и здоровью людей при возникновении аварийных ситуаций, не позволяет повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. 

В связи с изложенным суд считает необходимым обязать АО «Тепловая компания» провести капитальный ремонт участка тепловых сетей от тепловой камеры ТК-III-Ю-39 Южного луча ТЭЦ-3 в сторону здания 

<

адрес>, протяженностью 

<

данные изъяты> метров в течение 

<

данные изъяты> месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика АО «Тепловая компания» в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 167 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Советского административного округа города Омска удовлетворить.

Обязать АО «Тепловая компания» (ОГРН 

<

***>) провести капитальный ремонт участка тепловых сетей от тепловой камеры ТК-III-Ю-39 Южного луча ТЭЦ-3 в сторону здания 

<

адрес>, протяженностью 

<

данные изъяты> метров в течение 

<

данные изъяты> месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Тепловая компания» (ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Первомайский районный суд города Омска в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья О.В. Волкова 

Мотивированное решение составлено 18 декабря 2024 года.