К делу № 2-101/19 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Станица Каневская Краснодарского края 15 января 2019 года

Судья Каневского районного суда Краснодарского края ФИО1,

с участием помощника прокурора Каневского района ФИО2,

при секретаре Денисенко Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Каневского района в интересах неопределенного круга лиц к ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Каневского района, в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском, указывая, что была проведена проверка по результатам которой выявлены нарушения ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж» законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения Каневского района, в том числе законодательства о пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; представлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности и т.д. Таким образом, администрация муниципального образования Каневской район, являясь собственником имущества бюджетных образовательных учреждений, обязана создать безопасные условия для обучения несовершеннолетних. Просит суд обязать ГАПОУ КК «КАТК» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Помощник прокурора в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, дала пояснения по обстоятельствам дела. 

Представитель ответчика, извещённый о времени и месте судебного заседания надлежащим образом (ч.1 ст.113 ГПК РФ), в судебное заседание не явился, о причине неявки в судебное заседание суду не сообщил, доказательств уважительности этой причины не представил (ч.1 ст.167 ГПК РФ). 

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, не явившегося в судебное заседание (ч.5 и ч.4 ст.167 ГПК РФ).

Представитель третьего лица- ОДН ГУ МЧС по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что иск подлежит удовлетворению полностью по следующим основаниям:

В судебном заседании с достаточной степенью достоверности установлено, что в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что в ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж», выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно нарушения п. 21 ППР, 35 ППР, п. 9 ППР, п 7.62 СНиП 23-05-95. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны, в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; представлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности и т.д.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

Согласно п. 6.25 СНиП 21-01-97 в зданиях всех степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности на путях эвакуации допускается применять материалы с высокой пожарной опасностью.

Таким образом, администрация муниципального образования Каневской район, являясь собственником имущества бюджетных образовательных учреждений, обязана создать безопасные условия для обучения несовершеннолетних.

В соответствии с ч.2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия в случаи, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, а именно в срок до 30.08.2019 г., который по убеждению суда, достаточен для устранения допущенных нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Каневского района в интересах неопределенного круга лиц к ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить полностью.

Обязать ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж» устранить в полном объеме выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- произвести обработку огнезащитным составом кровли зданий главного корпуса, 

корпуса № 2, строительного корпуса, здания столовой и навеса, здания клуба и сценической коробки, склада, автомобильного гаража, здания административно бытового корпуса;

- обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, (подвальная лестница здания столовой), а также проверку состояния огнезащитной обработки; 

- обеспечить на путях эвакуации в главном корпусе и корпусе № 2 свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора; 

- обеспечить наличие в общежитии средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного; 

- установить в здании главного корпуса и общежития эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

Решение суда должно быть исполнено - до 30.08.2019г.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Каневской районный суд в течение месяца.

Судья