Дело № 2-855/2018

РЕШЕНИЕ

(окончательной формулировке)

Именем Российской Федерации

08 июля 2019 г. г. Каспийск 

Каспийский городской суд РД в составе:

председательствующего судьи Магомедова М.Г.

при секретаре судебного заседания Загировой А.С.

с участием помощника прокурора г. Каспийск Мирзоева А.Н.

представителя ответчика ФИО1 

представителя третьего лица ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Каспийск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к АО «Завод «Дагдизель» о признании незаконным бездействие в части непринятия мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и нарушений законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений указанных в настоящем исковом заявлении и обязании устранить в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу нарушения законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений указанных в настоящем исковом заявлении, 

установил:

Прокурор г. Каспийск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к АО «Завод «Дагдизель» о признании незаконным бездействие в части непринятия мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и нарушений законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений указанных в настоящем исковом заявлении и обязании устранить в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу нарушения законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений указанных в настоящем исковом заявлении. 

В обоснование иска указано, что прокуратурой города в мае 2019 года проведена проверка соблюдения АО «Завод «Дагдизель» законодательства о государственном оборонном заказе. 

В рамках проведения указанной проверки с привлечением специалистов УНД ГУ МЧС России по РД выявлены нарушения Заводом требований законодательства о гражданской обороне и нарушения требований пожарной безопасности при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений (далее - ЗС ГО), в частности Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (ред. от 26.06.2018) (далее - Правила) и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 24.12.2018) «О противопожарном режиме» (далее - ППР № 390) 

Нарушения, выявленные в сфере содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО). 

1. В запасном пункте управления ГО инв. № 70115 (расположенного по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечиваться проток воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 100 - 150 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 400 - 600 чел., Набор Врачебный) при наличии в звене (группе) врача, Набор Фельдшерский при наличии в звене (группе) фельдшера), Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 25 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1. Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил). 

Также в ЗС ГО отсутствует громкоговорители, радиовещательный транзисторный приемник (п. 8.24; СниП II-II-77 ЗС ГО свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- прокладка кабелей произведена через стены не в стальных трубах (пункт 8.2.СниП II-II-77* Защитные сооружения гражданской обороны» свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- убежище не имеет громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СниП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»); 

2. В ЗС ГО № 1 инв. № 70124 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- отсутствует периодичность окраски помещений и конструктивных элементов ЗС ГО (пункт 5.2.3 Правил); 

- металлические двери и ставни не окрашены синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.) в серый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- противовзрывные устройства не очищены от грязи, периодически не смазываются и не окрашиваются (пункт 3.2.14 Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещения для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- все вентиляторы и пускатели к ним не промаркированы (пункт 4.3.9. Правил); 

- элементы инженерных систем внутри защитных сооружений гражданской обороны не окрашены поливинилацетатными красками (пункт 3.2.10 Правил); 

- в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечиваться проток воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1), на 300 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 400 - 600 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил). 

Также в ЗС ГО отсутствует громкоговоритель, радиовещательный транзисторный приемник (п. 8.24; СниП II-II-77 ЗС ГО свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

3. ЗС ГО № 2, инв. № 70107 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) не готово к приему укрываемых, не соответствует нормам указанных Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 и своду правил 88.13330.2014 г. 

4. В ЗС ГО № 4, инв. № 70012 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- отсутствуют емкости аварийного запаса питьевой воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» свода правил 88.13330. 2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 375 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 375 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил); 

5. В ЗС ГО № 5, инв. № 70478, (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- противовзрывные устройства не очищены от грязи. Периодически не смазываться и не окрашиваются (пункт 3.2.14 Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил эксплуатации ЗС ГО и свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- отсутствуют емкости аварийного запаса питьевой воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны);

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 1200 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 1200 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил). 

6. ЗС ГО № 6, инв. № 212, (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) не готово к приему укрываемых, не соответствует нормам указанных Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 и своду правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны. 

В указанных выше запасном пункте управления и ЗС ГО выявлены следующие нарушения ППР № 390: 

- в помещениях светильники частично не оборудованы защитными плафонами (п. 42 ППР № 390); 

электропровода и кабели частично эксплуатируются с видными нарушениями изоляции (п. 42 ППР № 390); 

- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей (п. 471 ППР № 390); 

- частично пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам (п. 57 ППР № 390); 

- не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР № 390); 

- частично не организовано укомплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР № 390); 

- пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) не закреплены к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом должно обеспечиваться открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов (п. 57 ППР № 390). 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О гражданской обороне» гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно п. 2 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, к объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения про ведения мероприятий по гражданской обороне. 

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (ред. от 26.06.2018), утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила). 

Как следует из пункта 3.2.1 Правил, при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в таком сооружении, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом должна быть обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов. 

Мероприятия по подготовке защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых в числе прочих включают оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств (п. 6.1.1. Правил). 

Из представленной в ходе проверки Заводом в прокуратуру города справки указанные ЗС ГО находятся на балансе и обслуживании Завода. 

Готовность и использование защитного сооружения гражданской обороны по предназначению обеспечивают руководители гражданской обороны организаций, на учете которых они находятся (п. 1.7. Правил). 

В силу п. 1.8. Правил в обязанности руководителя гражданской обороны организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий: 

по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования; 

по обеспечению эффективного использования помещений защитного сооружения гражданской обороны защитного сооружения гражданской обороны для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов; 

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны, обучению рабочих и служащих правилам пользования защитного сооружения гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитного сооружения гражданской обороны к использованию по прямому назначению; 

по обеспечению беспрепятственного доступа в защитного сооружения гражданской обороны и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О пожарной безопасности» руководители организации в числе прочего обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Нарушения Заводом требований законодательства в сфере эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны и о противопожарном режиме могут повлечь негативные последствия при обеспечении определенного круга лиц возможности укрытия в военное время или в условиях чрезвычайных. ситуаций и требуют незамедлительного принятия со стороны руководства Завода мер организационного характера, направленных на устранение выявленных нарушения законодательства. 

Ранее прокуратурой города по результатам проверки в адрес генерального директора АО «Завод «Дагдизель» 09.01.2019 внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, по результатам рассмотрения, которого приказом от 01.02.2019 за № 253-01-124 к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. 

Однако до настоящего времени нарушения в указанной сфере продолжают иметь место. 

В судебном заседании помощник прокурора г. Каспийск Мирзоев А.Н. поддержал исковые требования и просил их удовлетворить в полном объеме по изложенным в иске основаниям. 

Представитель ответчика - АО «Завод «Дагдизель» на основании доверенности ФИО1 иск прокурора признал частично по доводам письменных возражений, ссылаясь на то, что устранить нарушения в требуемый прокуратурой срок 3 месяца не представляется возможным, так как это требует большого объема финансовых средств, которыми в настоящее время АО «Завод «Дагдизель» не располагает. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Доводы истца подтверждаются представленными в материалы дела справкой о проведении обследований (л. д. 13-17), информацией о противопожарной состоянии защитных сооружений АО «Завод «Дагдизель» (л. д. 18), ответом АО «Завод «Дагдизель» (л. д. 32) согласно которому убежища №№ 1(инв. № 70107), 2 (инв. № 70012), 4 (инв. № 70124), 5 (инв. № 70478), 6 (инв. № 212) и запасной пункт управления ГО, инв. № 70115, располагаются на территории завода и находятся на балансе и обслуживании АО «завод «Дагдизель», представлением об устранении нарушений (л. д. 7-10). 

Оценив представленные суду доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь Федеральным законом «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Фз «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 «Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора г. Каспийск в полно объеме. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд 

решил:

Иск прокурора г. Каспийск в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц - удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие Акционерного общества «Завод «Дагдизель» в части непринятия мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и нарушений законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений. 

Обязать Акционерное общество «Завод «Дагдизель» в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и нарушений законодательства при содержании и эксплуатации шести защитных сооружений, а именно: 

1. В запасном пункте управления ГО инв. № 70115 (расположенного по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечиваться проток воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 100 - 150 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 400 - 600 чел., Набор Врачебный) при наличии в звене (группе) врача, Набор Фельдшерский при наличии в звене (группе) фельдшера), Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 25 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1. Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил);

- отсутствует громкоговорители, радиовещательный транзисторный приемник (п. 8.24; СниП II-II-77 ЗС ГО свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- прокладка кабелей произведена через стены не в стальных трубах (пункт 8.2.СниП II-II-77* Защитные сооружения гражданской обороны» свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- убежище не имеет громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СниП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»); 

2. В защитном сооружении гражданской обороны № 1 инв. № 70124 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- отсутствует периодичность окраски помещений и конструктивных элементов ЗС ГО (пункт 5.2.3 Правил); 

- металлические двери и ставни не окрашены синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.) в серый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- противовзрывные устройства не очищены от грязи, периодически не смазываются и не окрашиваются (пункт 3.2.14 Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещения для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- все вентиляторы и пускатели к ним не промаркированы (пункт 4.3.9. Правил); 

- элементы инженерных систем внутри защитных сооружений гражданской обороны не окрашены поливинилацетатными красками (пункт 3.2.10 Правил); 

- в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечиваться проток воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1), на 300 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 400 - 600 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует громкоговоритель, радиовещательный транзисторный приемник (п. 8.24; СниП II-II-77 ЗС ГО свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

3. В защитном сооружении гражданской обороны № 2, инв. № 70107 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) не готово к приему укрываемых, не соответствует нормам указанных Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 и своду правил 88.13330.2014 г. 

4. В защитном сооружении гражданской обороны № 4, инв. № 70012 (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил); 

- отсутствуют емкости аварийного запаса питьевой воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» свода правил 88.13330. 2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 375 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 375 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил); 

5. В защитном сооружении гражданской обороны № 5, инв. № 70478, (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) необходима замена фильтров - поглотителей (Раздел 4.4. Правил); 

- противовзрывные устройства не очищены от грязи. Периодически не смазываться и не окрашиваются (пункт 3.2.14 Правил); 

- воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (пункт 3.2.10 Правил эксплуатации ЗС ГО и свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны); 

- отсутствуют емкости аварийного запаса питьевой воды (пункты 3.2.20, 4.5.2 Правил); 

- отсутствует громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети (пункт 8.24.СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и свода правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны);

- отсутствует медицинское имущество (Аптечка Коллективная (опись № 1) на 1200 чел., Аптечка Коллективная (опись № 1) - на 1200 чел., Набор Врачебный, Набор Фельдшерский, Носилки санитарные - 1 шт. на каждые 500 укрываемых, Шкаф металлический для хранения медикаментов - 1 на сооружение) (пункт 6.1.1 Правил); 

- отсутствует инвентарь и имущество для организации питания (пункт 6.1.1 Правил). 

6. В защитном сооружении гражданской обороны № 6, инв. № 212, (расположенное по ул. Ленина, 1, г. Каспийска на территории Завода) не готово к приему укрываемых, не соответствует нормам указанных Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 и своду правил 88.13330.2014 года Защитные сооружения гражданской обороны. 

В запасном пункте управления и защитных сооружениях гражданской обороны следующие нарушения ППР № 390: 

- в помещениях светильники частично не оборудованы защитными плафонами (п. 42 ППР № 390); 

- электропровода и кабели частично эксплуатируются с видными нарушениями изоляции (п. 42 ППР № 390); 

- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей (п. 471 ППР № 390); 

- частично пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам (п. 57 ППР № 390); 

- не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР № 390); 

- частично не организовано укомплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППР № 390); 

- пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) не закреплены к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом должно обеспечиваться открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов (п. 57 ППР № 390). 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение месяца со дня его вынесения в окончательной формулировке.

Председательствующий М.Г. Магомедов

Решение в окончательной формулировке изготовлено 12 июля 2019 года