2-651\2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2018 года с.Бижбуляк

Бижбулякский межрайонный суд РБ в составе председательствующего судьи Ярмиева Т.Н., при секретаре Давлетбаевой З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ермекеевского района РБ (в порядке ст. 45 ГПК РФ) к ИП ФИО1 об устранении нарушений федерального законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Ермекевеского района РБ обратился с вышеназванным иском (в порядке ст. 45 ГПК РФ), указывая, что Прокуратурой Ермекеевского района во исполнение задания от 26.01.2018 № 7/3-7-2018 проведена проверка. В ходе проведенной проверки 23.04.2017 выявлены нарушения федерального законодательства.

Так в нарушение ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» индивидуальным предпринимателем ФИО1 не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности в указанной пилораме.

Прокурор просит обязать ответчика в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований федерального законодательства.

Надлежаще извещенный прокурор на с\з не явился, от него поступило сообщение о рассмотрении дела в его отсутствие, иск поддержал, суду привел те же доводы, что и в нём, просит его удовлетворить.

Надлежаще извещенный ответчик ФИО1 на с\з также не явился, от него тоже поступило сообщение о рассмотрении дела в его отсутствие, иск признал, обязуется устранить нарушения в указанные сроки.

Суд, выслушав прокурора, ответчика, исследовав материалы дела, находит исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что в нарушение ст.ст. 4,6, п.3 ч.1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правил), в помещении объекта эксплуатируется светильники со снятыми рассеивателями.

В нарушение п. 79 Правил используются территории противопожарных расстояний для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

В нарушение п. 478 Правил индивидуальным предпринимателем не обеспечено периодичность осмотра огнетушителей и их проверки, а также их своевременная перезарядка.

В нарушении п. 14 Правил Руководителем не обеспечено размещение на территории знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения».

В нарушение п. 478 не представлен специальный журнал для учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

В нарушение п. 475 огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов и порядковых номеров, нанесенный на корпус краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

Кроме того, установлено, что в процессе осуществления производственной деятельности ИП ФИО1 образуются отходы 4 класса опасности – отходы коры, мусор и смет производственных помещений и 5 класса опасности – щепа натуральной чистой древесины, опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированный.

Вместе с тем, в нарушение п. 3 ст. 14, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»учет движения отходов предпринимателем не ведется.

Далее установлено, что в нарушение п. 1.2.2 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (далее – ПТЭЭП)отсутствуют испытанные защитные средства. 

Факт выявленных нарушений подтверждается представленными материалами.

Согласно изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ИП ФИО1 в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу устранить нарушения требований федерального законодательства, а именно:

- организовать территорию противопожарных расстояний для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

-обеспечить осмотр огнетушителей и их проверки, а также их перезарядку.

- обеспечить размещение на территории знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». 

- обеспечить места, специально отведенные для курения табака, «Место для курения».

- завести специальный журнал для учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

- установить на объекте огнетушители, с паспортами и порядковыми номерами, нанесенных на корпус краской. 

- организовать учет движения отходов,

- укомплектовать электроустановку защитными средствами

Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РБ через Бижбулякский межрайонный суд.

Судья: Ярмиев Т.Н.