Дело № 2а-564/2024

УИД 65RS0011-01-2024-000497-20

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2024 года город Поронайск

Поронайский городской суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Лукьяновой Л.В.,

при секретаре судебного заседания Коробовой В.В.,

с участием прокурора Вовк В.И., 

представителя административного ответчика государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Поронайская центральная районная больница» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Поронайского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сахалинской области «Поронайская центральная районная больница», Министерству здравоохранения Сахалинской области о возложении обязанности по устранению нарушений противопожарной безопасности, финансированию указанных мероприятий,

УСТАНОВИЛ:

Поронайский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Поронайская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ СО «ПЦРБ»), в котором просил возложить на ответчика обязанность в течение шести месяцев устранить нарушения пожарной безопасности в здании детского соматического отделения ГБУЗ СО «ПЦРБ» в виде применения навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плитами *», которые не имеют Технического свидетельства ФИО2 и не проходили натурные огневые испытания в составе фасадной системы; установки оконных и дверных коробов с обрамлением противопожарными коробами для обеспечения ограничения распространения пожара за пределы очага; в применении навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плит, имеющих группу горючести.

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой проведен анализ в сфере здравоохранения, в том числе по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности зданий ГБУЗ СО «ПЦРБ».

В ходе проверки установлено, что дата ТО НД и ПР * в отношении ГБУЗ СО «ПЦРБ» * проведена выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой выявлены следующие нарушения: в здании детского соматического отделения ГБУЗ СО «ПЦРБ» допущено применение навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плитами *», которые не имеют Технического свидетельства Минрегионразвития РФ и не проходили натурные огневые испытания в составе фасадной системы. Отсутствуют протоколы огневых испытаний на панели *» (нарушение ГОСТ 3 1251-2008 (межгосударственный стандарт «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»).

В здании детского соматического отделения оконные и дверные короба обрамлены противопожарными коробами, которые не ограничивают распространение пожара за пределы очага, что является нарушением статьи 59 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также в здании детского соматического отделения допущено применение навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плит, имеющих группу горючести в нарушение статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

По выявленным нарушениям дата главному врачу ГБУЗ СО «ПЦРБ» выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований противопожарной безопасности *, со сроком устранения нарушений до дата .

дата главному врачу ГБУЗ СО «ПЦРБ» вновь выдано предписание *, содержащее требование об устранении ранее указанных нарушений, со сроком исполнения до дата .

По ходатайству главного врача ГБУЗ СО «ПЦРБ» дата №* вынесено решение о продлении срока исполнения п.* предписания от дата * до дата .

В ходе совместной проверки, проведенной с участием представителя ГБУЗ СО «ПЦРБ», ТО НД и прокуратуры дата , установлено, что вышеуказанные нарушения не устранены. 

Таким образом, ГБУЗ СО «ПЦРБ» осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг в нарушение требований противопожарной безопасности, создает предпосылки для возникновения на территории МО Поронайский ГО чрезвычайной ситуации и, как следствие, может создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц.

Протокольным определением суда от 21.05.2024 к участию в деле в качестве административного соответчика привлечено Министерство здравоохранения Сахалинской области.

дата приняты дополнительные требования, в которых прокурор просит возложить обязанность в течение трех месяцев по финансированию указанных мероприятий по устранению выявленных нарушений требований противопожарной безопасности на Министерство здравоохранения Сахалинской области; установить ГБУЗ СО «ПЦРБ» срок для исполнения решения суда – в течение шести месяцев со дня получения денежных средств от Министерства здравоохранения Сахалинской области.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Вовк В.И. заявленные требования, с учетом их дополнения, поддержал в полном объеме. 

Представитель административного ответчика – ГБУЗ СО «ПЦРБ» ФИО1 в судебном заседании не оспаривала необходимость в проведении работ по устранению выявленных нарушений, указанных в административном иске. Вместе с тем, дата между Министерством здравоохранения Сахалинской области и ГБУЗ СО «ПЦРБ» заключено соглашение, которым будет обеспечено финансирование мероприятий по капитальному ремонту фасада главного корпуса, вследствие чего требования, заявленные к Министерству здравоохранения Сахалинской области, не подлежат удовлетворению.

Представитель административного соответчика – Министерства здравоохранения Сахалинской области в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом. В письменных возражениях просил отказать в удовлетворении заявленных требований. 

Представитель заинтересованного лица – Управления надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности Поронайского района НД в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федерального закона № 69-ФЗ) нормативными документами по пожарной безопасности являются технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Профилактика пожаров представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Статьями 34 и 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ).

Из материалов дела следует, что здание, расположенное по адресу: *, передано на праве оперативного управления в пользование ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ».

Согласно уставу ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ» осуществляет оказание медицинской помощи населению. 

Предметом деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, врачебная практика, предоставление медицинских услуг, прочая деятельность по охране здоровья.

Судом установлено, что прокуратурой проведена проверка по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в здании ГБУЗ СО «ПЦРБ». 

Так, дата ТО НД и ПР * в отношении ГБУЗ «ПЦРБ» проведена выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой выявлены следующие нарушения: в здании детского соматического отделения ГБУЗ СО «ПЦРБ» допущено применение навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плитами *», которые не имеют Технического свидетельства Минрегионразвития РФ и не проходили натурные огневые испытания в составе фасадной системы. Отсутствуют протоколы огневых испытаний на панели «*», что указывает на нарушение ГОСТ 3 1251-2008 межгосударственный стандарт «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 1) устройство противопожарных преград; 2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности или высоты зданий и сооружений; 3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; 4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; 5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 6) применение установок пожаротушения.

В нарушении положений статьи 59 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании детского соматического отделения оконные и дверные короба обрамлены противопожарными коробами, которые не ограничивают распространение пожара за пределы очага.

Пунктом 11 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что в зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.

В ходе проверки установлено, что в детском соматическом отделении допущено применение навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плит, имеющих группу горючести Г4.

дата главному врачу ГБУЗ СО «ПЦРБ» выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований противопожарной безопасности *, со сроком устранения нарушений до дата .

дата главному врачу ГБУЗ СО «ПЦРБ» выдано предписание *, содержащее требование об устранении ранее указанных нарушений, со сроком исполнения до дата .

По ходатайству главного врача ГБУЗ СО «ПЦРБ» дата №* вынесено решение о продлении срока исполнения п.1,2,3 предписания от дата * до дата .

Как ранее указывалось, в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного указанным выше Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выезда из здания, сооружения и строения точке.

Пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

Необходимость устранения указанных выше нарушений требований противопожарной безопасности, представителем ГБУЗ СО «ПЦРБ» не оспаривалась, данные работы включены в перечень при проведении капитального ремонта здания; с целью проведения работ по капитальному ремонту здания приняты меры по составлению проектной документации; получено положительное заключение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта; по состоянию на 2024 год стоимость капитального ремонта фасада здания главного корпуса ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ» составляет 90 231 912 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждаются копиями писем Министерства здравоохранения Сахалинской области * от дата , №б/н дата об учете финансирования мероприятий в проекте бюджета Министерства здравоохранения Сахалинской области на соответствующие годы. 

Соответственно, нарушения требований противопожарного законодательства в детском соматическом отделении имеют длящийся характер и до настоящего времени не устранены.

Данный факт подтверждается письмом УНД и ПР территориального отдела надзорной деятельности * * от дата , согласно которому документы, подтверждающие принятие мер ГБУЗ СО «ПЦРБ» по устранению нарушений, изложенных в предписаниях отсутствуют.

В ходе совместной проверки, проведенной с участием представителя ГБУЗ СО «ПЦРБ», ТО НД и прокуратуры дата , установлено, что вышеуказанные нарушения не устранены. 

Вместе с тем, ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ», являясь действующим учреждением системы здравоохранения, обязано обеспечивать своевременное выполнение требований противопожарной безопасности, вследствие чего установленные в ходе проверки нарушения указывают на необходимость проведения заявленных в иске мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности в кратчайшие сроки.

При установленных обстоятельствах, имеются правовые основания для возложения на данного ответчика обязанности организовать работы по устранению нарушений противопожарной безопасности в детском соматическом отделении ГБУЗ СО «ПЦРБ», расположенном по адресу: *.

При разрешении требований прокурора о возложении на Министерство здравоохранения обязанности по финансированию мероприятий с целью устранения выявленных нарушений, суд исходит из следующего.

В силу положений ч. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов), органов публичной власти федеральной территории или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

В пункте 2 указанной выше нормы права установлено, что бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Согласно п. 9 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

В силу ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с пунктом * Устава ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» (далее Устав) учреждение является некоммерческой организацией, государственным бюджетным учреждением Сахалинской области, созданным для осуществления деятельности в области здравоохранения в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти.

Согласно пункту * Устава учредителем и собственником имущества ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» является *, функции и полномочия учредителя от имени * осуществляет Министерство здравоохранения Сахалинской области (далее - Учредитель).

Полномочиями главного распорядителя бюджетных средств наделено Министерство здравоохранения Сахалинской области (п* Устава).

Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в рамках выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составленного и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем (пункт * Устава).

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью учреждения (п.дата ); определяет приоритетные направления деятельности учреждения, принципы формирования и использования его имущества (п*), утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (*), осуществляет предварительное согласование в установленном им порядке совершение учреждением крупных сделок (пункт дата ).

В соответствии с п* Устава целью деятельности учреждения является охрана здоровья граждан и организация различных видов медицинской помощи населению в соответствии с полученной лицензией, оказания иных видов деятельности, непосредственно направленных на достижение целей, ради которых Учреждение создано и соответствует таким целям.

Согласно п. * Устава источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; бюджет Сахалинской области; доходы от приносящей доход деятельности; средства фонда обязательного медицинского страхования; внебюджетные фонды; добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц и иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Предметом деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, врачебная практика, предоставление медицинских услуг, прочая деятельность по охране здоровья.

Выявленные прокурором нарушения указывают на несоблюдение Учреждением здравоохранения требований законодательства в области противопожарной безопасности. 

Предусмотренная договором о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления обязанность ГБУЗ СО «ПЦРБ» по проведению текущего и капитального ремонта не освобождает данное Учреждение, а также Министерство здравоохранения Сахалинской области от исполнения требований закона.

Исходя из указанных выше норм права и положений Устава, имущественная ответственность медицинского учреждения по своим обязательствам не освобождает Министерство здравоохранения Сахалинской области как отраслевой орган от обязанности по финансовому обеспечению деятельности учреждения в связи с необходимостью устранения выявленных нарушений законодательства.

В соответствии с пунктом * раздела 1 Положения «О Министерстве здравоохранения *» Министерство здравоохранения является органом исполнительной власти *, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан, осуществляющим государственные функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения *.

Как следует из п. * Положения, к числу полномочий Министерства здравоохранения * относится осуществление финансирования деятельности государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству, а также долгосрочных целевых программ и мероприятий в области охраны здоровья граждан.

Из материалов дела следует, что ГБУЗ СО «ПЦРБ» неоднократно обращалось в адрес Министерства здравоохранения по вопросам выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений.

Как следует из уведомления об изменении бюджетных ассигнований бюджетной росписи по расходам областного бюджета на дата год по коду бюджетной классификации *) выделены денежные средства в размере * рублей.

дата между Министерством здравоохранения * и ГБУЗ СО «ПЦРБ» заключено соглашение о внесении изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от дата *, абзац * 2 соглашения изложен в новой редакции: в * рублей – по коду БК на цели согласно приложению * к настоящему Соглашению; в * рублей - по коду БК на цели согласно приложению * к настоящему Соглашению; в * рублей – по коду БК на цели согласно приложению * к настоящему Соглашению.

Из пункта *. Приложения к Соглашению следует, что предусмотрено финансирование в размере * 100 рублей, из которых * рублей на капитальный ремонт фасада главного корпуса.

Анализ указанных документов позволяет сделать вывод о том, что именно Министерство здравоохранения осуществляет финансирование мероприятий на цели, указанные в административном иске.

Оценивая представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку непринятие ГБУЗ СО «ПЦРБ» мер по устранению нарушений законодательства о противопожарной безопасности нарушает гарантированные права граждан на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Учитывая правовой статус ГБУЗ СО «ПЦРБ», а также факт того, что финансовое обеспечение деятельности ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» производится за счет средств областного бюджета в виде субсидий, а задачей Министерства здравоохранения * является материально-техническое обеспечение областных государственных предприятий, функции и полномочия учредителя которых осуществляет данное министерство, то именно на Министерство здравоохранения * надлежит возложить обязанность осуществить финансирование на указанные цели.

В соответствии с частью 1 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

Частью 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

При установлении срока исполнения решения в части финансирования работ по устранению нарушений требований противопожарной безопасности, суд принимает во внимание, что выявленные надзорным органом нарушения касаются безопасности граждан, вопрос о возможности эксплуатации объектов с нарушениями требований пожарной безопасности может привести к недопустимому риску для безопасности жизни или здоровья людей при возможном возникновении пожара.

В связи с изложенным, суд определяет срок выполнения ответчиком действий по финансированию в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, что, по мнению суда, является разумным и достаточным для исполнения решения суда в данной части.

Поскольку срок по финансированию установлен в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, то из этого следует, что срок, предоставленный ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ» на выполнение работ по проведению работ по устранению требований противопожарной безопасности надлежит установить в течение шести месяцев со дня получения финансирования на указанные цели от Министерства здравоохранения *.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 174-178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

административные исковые требования Поронайского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сахалинской области «Поронайская центральная районная больница», Министерству здравоохранения Сахалинской области о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о противопожарной безопасности, финансировании мероприятий - удовлетворить.

Возложить на Министерство здравоохранения Сахалинской области обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести финансирование мероприятий, для устранения нарушений противопожарной безопасности в здании детского соматического отделения ГБУЗ СО «ПЦРБ» по адресу: *а:

- в виде применения навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плитами «*», которые не имеют Технического свидетельства Минрегионразвития РФ и не проходили натурные огневые испытания в составе фасадной системы, 

- обеспечить оконные и дверные короба обрамлением противопожарными коробами, для обеспечения ограничения распространения пожара за пределы очага;

- устранить нарушения пожарной безопасности навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плит, имеющих группу горючести.

Возложить на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Поронайская центральная районная больница» обязанность в течение шести месяцев со дня получения финансирования на указанные цели от Министерства здравоохранения Сахалинской области устранить в здании детского соматического отделения ГБУЗ СО «ПЦРБ» по адресу: *, нарушения законодательства о противопожарной безопасности:

- в виде применения навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плитами «*», которые не имеют Технического свидетельства Минрегионразвития РФ и не проходили натурные огневые испытания в составе фасадной системы, 

- обеспечить оконные и дверные короба обрамлением противопожарными коробами, для обеспечения ограничения распространения пожара за пределы очага;

- устранить нарушения пожарной безопасности навесной фасадной системы, выполненной с облицовкой плит, имеющих группу горючести.

На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное представление в Сахалинский областной суд через Поронайский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Л.В. Лукьянова

Мотивированное решение составлено 24 июля 2024 года.