ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ года 

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

Председательствующего Едиджи С.Х.

При секретаре Хуако С.Б.

С участием:

-истца в лице помощника прокурора 

<

адрес> ФИО5

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

<

адрес> Республики Адыгея в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к спортивному клубу ИП «ФИО4» о понуждении исполнить противопожарные нормы,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> Республики Адыгея обратился в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея с иском в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к спортивному клубу ИП «ФИО4» о понуждении исполнить противопожарные нормы.

В обоснование иска истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой 

<

адрес> Республики Адыгея совместно с отделом территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому и 

<

адрес>м и 

<

адрес> УНД ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используемого ИП «ФИО4» для целей спортивного клуба. 

В ходе проверки установлены нарушения требований и правил противопожарной безопасности:

-у ответственного лица отсутствует обучение по пожарно-техническому минимуму;

-лицо, назначенное за пожарную безопасность не назначено;

-помещение спортивного клуба не укомплектовано в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

-отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;

-отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации;

-ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра; 

-ширина двери эвакуационного выхода менее 0,8 метра;

-на двери эвакуационного выхода установлен замок, исключающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Истец просит обязать ИП «ФИО4» устранить нарушения требований Пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, обязав: 

-передать ответственному лицу обучение по пожарно-техническому минимуму;

-назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность;

-укомплектовать в полном объеме помещение спортивного клуба первичными средствами пожаротушения;

-установить автоматическую пожарную сигнализацию;

-установить знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации;

-увеличить ширину горизонтального участка пути эвакуации с 0,8м. до 1 м.;

-не использовать замок на двери эвакуационного выхода, во время нахождения людей в помещении спортивного клуба.

Помощник прокурора 

<

адрес> Республики Адыгея ФИО5 в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить.

Ответчик ИП «ФИО4», извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте слушания дела, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте Тахтамукайского районного суда, в судебное заседание не явился, суд о причинах неявки не извещен.

Согласно ст.233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой 

<

адрес> Республики Адыгея совместно с отделом территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому и 

<

адрес>м и 

<

адрес> УНД ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используемого ИП «ФИО4» для целей спортивного клуба. 

В ходе проверки установлены нарушения требований и правил противопожарной безопасности:

-у ответственного лица отсутствует обучение по пожарно-техническому минимуму;

-лицо, назначенное за пожарную безопасность не назначено;

-помещение спортивного клуба не укомплектовано в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

-отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;

-отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации;

-ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра; 

-ширина двери эвакуационного выхода менее 0,8 метра;

-на двери эвакуационного выхода установлен замок, исключающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Согласно п.6.16 СНиП 21-01-97, высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м – из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м – во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Согласно п.6.27 СНиП 21-01-97, высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности – более 50 чел.; 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м – во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим человеком.

Согласно п.п.16-17 Приказа МЧС РФ от 18-06-2003 № «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.

В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно быть обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5 Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.

В соответствии с положениями ст.37 Федерального закона "О пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Судом установлено, что помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> и используемое ИП «ФИО4» для целей спортивного клуба, не соответствует п.6.16 СНиП 21-01-97, п.6.27 СНиП 21-01-97, а также п.п.16-17 Приказа МЧС РФ от 18-06-2003 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

Изложенное является прямым нарушением ряда положений Федерального закона "О пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ и создает угрозу для лиц, находящихся в указанном помещении в случае возникновения пожара или пожароопасной ситуации.

Суд считает законным иск прокурора 

<

адрес> Республики Адыгея удовлетворить в полном объеме и обязать ИП «ФИО4» устранить нарушения требований Пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление 

<

адрес> Республики Адыгея в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к спортивному клубу ИП «ФИО4» о понуждении исполнить противопожарные нормы, удовлетворить.

Обязать ИП «ФИО4» устранить нарушения правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РФ от 18-06-2003 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

Обязать ИП «ФИО4» назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность в спортивном клубе расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Обязать ИП «ФИО4» укомплектовать в полном объеме помещение спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, первичными средствами пожаротушения.

Обязать ИП «ФИО4» установить автоматическую пожарную сигнализацию в спортивном клубе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Обязать ИП «ФИО4» установить знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации в помещениях спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязать ИП «ФИО4» увеличить ширину горизонтального участка пути эвакуации с 0,8м. до 1 м. в спортивном клубе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Обязать ИП «ФИО4» не использовать замок на двери эвакуационного выхода из спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, во время нахождения в нем людей.

На заочное решение может быть подано заявление об отмене этого решения ответчиком в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Федеральный судья С.Х. Едиджи