Дело № 2-3280/2024

УИД 23RS0008-01-2024-005388-39

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белореченск 26 декабря 2024 года

Белореченский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Киряшева М.А.,

при секретаре Суржа Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ к МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16 г.Белореченска МО Белореченский район, Управлению образованием администрации МО Белореченский район о понуждении выполнить требования предписания, 

УСТАНОВИЛ:

Истец Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ обратился в суд с иском к МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16, Управлению образование администрации МО Белореченский район о понуждении выполнить требования предписания, а именно: развития ребенка детский сад №16 города Белореченска муниципального образования Белореченский район устранить выявленные нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных в пунктах предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.02.2024 №23п-22-2024, а именно: обязать МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16 администрации МО Белореченский район устранить СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.2.4 - обеспечить наличие покрытия дорожек на территории без дефектов и нарушения целостности; п. 2.5.2 - полы не должны иметь дефектов и повреждений: группа №11 в приемной и игровой; в группах №10, №7, №5 в спальне, игровой; в группе №8 порог между приемной и игровой и в самой игровой; в группе №3 в спальне, группы №6, в приемной, игровой и спальне, группа № 12 в приемной; в игровой группы №8 не заделаны стыки линолеума; линолеум с нарушением целостности в игровой группы №2, в дальней раздевалке бассейна; на полу в прачечной имеются отбитые плитки; п. 2.5.3 - устранить следы протеканий, дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах №10, №7, №8, №3, №5, № 6, №12, №14,№13, №9, №2, в коридоре первого и второго этажа, и в помещениях бассейна, в группе №10, в группе №7; в группе №8; в группе №3; в группе №5; в группе №6; в группе № 12; в буфетной группы №14; в буфетной и туалетной группы №9; в приемной группы №2; в коридоре второго этажа напротив кабинета заведующего; в горячем цехе; в хлораторной; в туалетной сотрудников; в кабинете психолога; в коридоре возле пищеблока и лестницы к музыкальному залу; крыло бассейна, в помещение бассейна; в кабинете массажиста; в кабинете логопеда; в кабинете инструктора по плаванию; раздевалка; п. 2.7.2 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна в приемных групп №11, №10, №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора не открываются, ветхие, что делает невозможным проведение проветривания; деревянные рамы с нарушением целостности в группах №10 частично в игровой, спальне); п. 2.8.3 - остекление окон выполняется из цельного стекла, не допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла - устранить нарушение целостности оконного стекла: в игровой и приемной группы № 14, в группе №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, холле перед бассейном, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора; п. 3.1.2 - обеспечить целостность деревянного пола теневого навеса в беседках групп №8, №14, №11, №6, №14; устранить следы протеканий крыши навесов в беседках групп №13, №12, №5, №9, №14, беседке группы №4, стены кладовки группы №6; п. 2.4.9 — обеспечить мебель имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группах №3, №6, №7, №10 - шкафы в приемной, в группе №8 детские стульчики; п. 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п. 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п. 2.4.6.2 - для приготовления пищи использовать нержавеющую посуду; п. 2.4.8 - приобрести 2 комплекта полотенец для ног; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21): раздел VI таблица 6.4 - обеспечить количество санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) согласно списочного состава детей в группах - из расчета 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей, в группе №11 (списочный состав- 28 детей- раковин 4, унитазов 3), №10 (списочный состав- 22 детей - раковин 4, унитазов 4), №7 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 4), №4 (списочный состав- 26 ребенка - раковин 4, унитазов 4), № 8 (списочный состав - 25 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 3 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 3); в группе № 5 (списочный состав- 30 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 6 (списочный состав- 24 детей - раковин 4, унитазов 4); в группе № 12 (списочный состав- 25 детей - раковин 3, унитазов 3); таблица 5.54 - обеспечить показатели уровня искусственной освещенности в игровых групп №1 и №7 в соответствии с требованиям не менее 400 люкс. Обязать Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район осуществить финансирование мероприятий указанных в пункте предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.02.2024№23п-22-2024: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.2.4 - обеспечить наличие покрытия дорожек на территории без дефектов и нарушения целостности; п. 2.5.2 - полы не должны иметь дефектов и повреждений: группа №11 в приемной и игровой; в группах №10, №7, №5 в спальне, игровой; в группе №8 порог между приемной и игровой и в самой игровой; в группе №3 в спальне, группы №6, в приемной, игровой и спальне, группа № 12 в приемной; в игровой группы №8 не заделаны стыки линолеума; линолеум с нарушением целостности в игровой группы №2, в дальней раздевалке бассейна; на полу в прачечной имеются отбитые плитки; п. 2.5.3 - устранить следы протеканий, дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах №10, №7, №8, №3, №5, № 6, №12, №14,№13, №9, №2, в коридоре первого и второго этажа, и в помещениях бассейна, в группе №10, в группе №7; в группе №8; в группе №3; в группе №5; в группе №6; в группе № 12; в буфетной группы №14; в буфетной и туалетной группы №9; в приемной группы №2; в коридоре второго этажа напротив кабинета заведующего; в горячем цехе; в хлораторной; в туалетной сотрудников; в кабинете психолога; в коридоре возле пищеблока и лестницы к музыкальному залу; крыло бассейна, в помещение бассейна; в кабинете массажиста; в кабинете логопеда; в кабинете инструктора по плаванию; раздевалка. п. 2.7.2 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна в приемных групп №11, №10, №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора не открываются, ветхие, что делает невозможным проведение проветривания; деревянные рамы с нарушением целостности в группах №10 частично в игровой, спальне); п. 2.8.3 - остекление окон выполняется из цельного стекла, не допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла - устранить нарушение целостности оконного стекла: в игровой и приемной группы № 14, в группе №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, холле перед бассейном, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора; п. 3.1.2 - обеспечить целостность деревянного пола теневого навеса в беседках групп №8, №14, №11, №6, №14; устранить следы протеканий крыши навесов в беседках групп №13, №12, №5, №9, №14, беседке группы№4, стены кладовки группы №6; п.2.4.9-обеспечить мебель имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группах №3, №6, №7, №1- шкафы в приемной, в группе №8 детские стульчики; 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п.2.4.6.2 - для приготовления пищи использовать нержавеющую посуду; п. 2.4.8 - приобрести 2 комплекта полотенец для ног; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21): раздел VI таблица 6.4 - обеспечить количество санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) согласно списочного состава детей в группах - из расчета 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей, в группе №11 (списочный состав- 28 детей- раковин 4, унитазов 3), №10 (списочный состав- 22 детей - раковин 4, унитазов 4), №7 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 4), №4 (списочный состав- 26 ребенка - раковин 4, унитазов 4), № 8 (списочный состав - 25 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 3 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 3); в группе № 5 (списочный состав- 30 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 6 (списочный состав- 24 детей - раковин 4, унитазов 4); в группе № 12 (списочный состав- 25 детей - раковин 3, унитазов 3); таблица 5.54 - обеспечить показатели уровня искусственной освещенности в игровых групп №1 и №7 в соответствии с требованиям не менее 400 люкс. Определить срок для устранения нарушений санитарного законодательства.

Представитель истца ФИО1 в судебное заседание не явилась, заявлением просила рассмотреть дело в ее отсутствие, исковые требования удовлетворить в полном объеме, срок для устранения нарушений установить на усмотрение суда.

Представитель ответчика МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16 г.Белореченска МО Белореченский район ФИО2 в судебное заседание не явилась, заявлением просила рассмотреть дело в ее отсутствие. С исковыми требованиями согласна, просила их удовлетворить. Последствия признания иска, предусмотренные ст.173 ГПК РФ ей разъяснены и понятны.

Представитель ответчика Управления образованием администрации МО Белореченский район ФИО3 в судебное заседание не явилась, заявлением просила рассмотреть дело в ее отсутствие. С исковыми требованиями согласна, просила их удовлетворить, а также просила определить срок для выполнения требований предписания до 31.12.2025 года. Последствия признания иска, предусмотренные ст.173 ГПК РФ ей разъяснены и понятны.

В соответствии с нормами ст.167 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч.1 ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. 

Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч.2 ст. 39 ГПК РФ).

В судебном заседании установлено, что признание иска ответчиками выражены в адресованном суду заявлениях в письменной форме, которые приобщены к материалам дела. 

В соответствии с ч.3 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Последствия принятия судьей признания иска ответчиком, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ ответчикам разъяснялись и понятны представителям ответчиков, их письменные заявления о признании иска приобщены к материалам дела.

Суд считает, что в данном случае признание иска ответчиками не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, считает возможным в силу статьи 39 ГПК РФ принять признание ответчиками иска, вследствие чего, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и определить ответчикам срок для выполнения предписания до 31.12.2025 года. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ к МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16 г.Белореченска МО Белореченский район, Управлению образованием администрации МО Белореченский район о понуждении выполнить требования предписания, удовлетворить.

Обязать МБДОУ-центр развития ребенка детский сад № 16 города Белореченска МО Белореченский район в срок до 31.12.2025 года устранить СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.2.4 - обеспечить наличие покрытия дорожек на территории без дефектов и нарушения целостности; п. 2.5.2 - полы не должны иметь дефектов и повреждений: группа №11 в приемной и игровой; в группах №10, №7, №5 в спальне, игровой; в группе №8 порог между приемной и игровой и в самой игровой; в группе №3 в спальне, группы №6, в приемной, игровой и спальне, группа № 12 в приемной; в игровой группы №8 не заделаны стыки линолеума; линолеум с нарушением целостности в игровой группы №2, в дальней раздевалке бассейна; на полу в прачечной имеются отбитые плитки; п. 2.5.3 - устранить следы протеканий, дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах №10, №7, №8, №3, №5, № 6, №12, №14,№13, №9, №2, в коридоре первого и второго этажа, и в помещениях бассейна, в группе №10, в группе №7; в группе №8; в группе №3; в группе №5; в группе №6; в группе № 12; в буфетной группы №14; в буфетной и туалетной группы №9; в приемной группы №2; в коридоре второго этажа напротив кабинета заведующего; в горячем цехе; в хлораторной; в туалетной сотрудников; в кабинете психолога; в коридоре возле пищеблока и лестницы к музыкальному залу; крыло бассейна, в помещение бассейна; в кабинете массажиста; в кабинете логопеда; в кабинете инструктора по плаванию; раздевалка; п. 2.7.2 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна в приемных групп №11, №10, №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора не открываются, ветхие, что делает невозможным проведение проветривания; деревянные рамы с нарушением целостности в группах №10 частично в игровой, спальне); п. 2.8.3 - остекление окон выполняется из цельного стекла, не допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла - устранить нарушение целостности оконного стекла: в игровой и приемной группы № 14, в группе №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, холле перед бассейном, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора; п. 3.1.2 - обеспечить целостность деревянного пола теневого навеса в беседках групп №8, №14, №11, №6, №14; устранить следы протеканий крыши навесов в беседках групп №13, №12, №5, №9, №14, беседке группы №4, стены кладовки группы №6; п. 2.4.9 — обеспечить мебель имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группах №3, №6, №7, №10 - шкафы в приемной, в группе №8 детские стульчики; п. 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п. 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п. 2.4.6.2 - для приготовления пищи использовать нержавеющую посуду; п. 2.4.8 - приобрести 2 комплекта полотенец для ног; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21): раздел VI таблица 6.4 - обеспечить количество санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) согласно списочного состава детей в группах - из расчета 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей, в группе №11 (списочный состав- 28 детей- раковин 4, унитазов 3), №10 (списочный состав- 22 детей - раковин 4, унитазов 4), №7 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 4), №4 (списочный состав- 26 ребенка - раковин 4, унитазов 4), № 8 (списочный состав - 25 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 3 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 3); в группе № 5 (списочный состав- 30 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 6 (списочный состав- 24 детей - раковин 4, унитазов 4); в группе № 12 (списочный состав- 25 детей - раковин 3, унитазов 3); таблица 5.54 - обеспечить показатели уровня искусственной освещенности в игровых групп №1 и №7 в соответствии с требованиям не менее 400 люкс. 

Обязать Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район в срок до 341.12.2025 года осуществить финансирование мероприятий указанных в пункте предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.02.2024№23п-22-2024: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: п. 2.2.4 - обеспечить наличие покрытия дорожек на территории без дефектов и нарушения целостности; п. 2.5.2 - полы не должны иметь дефектов и повреждений: группа №11 в приемной и игровой; в группах №10, №7, №5 в спальне, игровой; в группе №8 порог между приемной и игровой и в самой игровой; в группе №3 в спальне, группы №6, в приемной, игровой и спальне, группа № 12 в приемной; в игровой группы №8 не заделаны стыки линолеума; линолеум с нарушением целостности в игровой группы №2, в дальней раздевалке бассейна; на полу в прачечной имеются отбитые плитки; п. 2.5.3 - устранить следы протеканий, дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах №10, №7, №8, №3, №5, № 6, №12, №14,№13, №9, №2, в коридоре первого и второго этажа, и в помещениях бассейна, в группе №10, в группе №7; в группе №8; в группе №3; в группе №5; в группе №6; в группе № 12; в буфетной группы №14; в буфетной и туалетной группы №9; в приемной группы №2; в коридоре второго этажа напротив кабинета заведующего; в горячем цехе; в хлораторной; в туалетной сотрудников; в кабинете психолога; в коридоре возле пищеблока и лестницы к музыкальному залу; крыло бассейна, в помещение бассейна; в кабинете массажиста; в кабинете логопеда; в кабинете инструктора по плаванию; раздевалка. п. 2.7.2 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна в приемных групп №11, №10, №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора не открываются, ветхие, что делает невозможным проведение проветривания; деревянные рамы с нарушением целостности в группах №10 частично в игровой, спальне); п. 2.8.3 - остекление окон выполняется из цельного стекла, не допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла - устранить нарушение целостности оконного стекла: в игровой и приемной группы № 14, в группе №6, в прачечной, в коридоре, ведущем к бассейну, холле перед бассейном, раздевалке бассейна возле кабинета инструктора; п. 3.1.2 - обеспечить целостность деревянного пола теневого навеса в беседках групп №8, №14, №11, №6, №14; устранить следы протеканий крыши навесов в беседках групп №13, №12, №5, №9, №14, беседке группы№4, стены кладовки группы №6; п.2.4.9-обеспечить мебель имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группах №3, №6, №7, №1- шкафы в приемной, в группе №8 детские стульчики; 2.8.6 - на светильниках установить светорассеивающую конструкцию в туалетных групп №11 и №5; п.2.4.6.2 - для приготовления пищи использовать нержавеющую посуду; п. 2.4.8 - приобрести 2 комплекта полотенец для ног; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21): раздел VI таблица 6.4 - обеспечить количество санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) согласно списочного состава детей в группах - из расчета 1 раковина, 1 унитаз на 5 детей, в группе №11 (списочный состав- 28 детей- раковин 4, унитазов 3), №10 (списочный состав- 22 детей - раковин 4, унитазов 4), №7 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 4), №4 (списочный состав- 26 ребенка - раковин 4, унитазов 4), № 8 (списочный состав - 25 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 3 (списочный состав- 29 детей - раковин 4, унитазов 3); в группе № 5 (списочный состав- 30 детей - раковин 4, унитазов 4), в группе № 6 (списочный состав- 24 детей - раковин 4, унитазов 4); в группе № 12 (списочный состав- 25 детей - раковин 3, унитазов 3); таблица 5.54 - обеспечить показатели уровня искусственной освещенности в игровых групп №1 и №7 в соответствии с требованиям не менее 400 люкс. 

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Белореченский районный суд Краснодарского края в месячный срок со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение суда изготовлено в окончательной форме 25 декабря 2024 года.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья М.А.Киряшев