№ 5-262/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

20 июня 2018 года город Бугульма

Судья Бугульминского городского суда Республики Татарстан Галимова Р.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ), в отношении Общества с ограниченной ответственностью мясокомбината «Звениговский», 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л :

ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах при анализе протокола измерений вибрации №фф от ДД.ММ.ГГГГ, протокола измерений шума №фф от ДД.ММ.ГГГГ, экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах» установлено, что

уровни вибрации (виброускорения) в жилой комнате (спальне), расположенной по адресу: 

<

адрес>, в дневное время (при работающем холодильном оборудовании магазина «Звениговский») по осям Уо и Zо составляют 79 и 68 дБ соответственно при ПДУ не более 67 дБ, что не соответствует санитарным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

уровни вибрации (виброускорения) в жилой комнате (спальне), расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ночное время (при работающем холодильном оборудовании магазина «Звениговский») по оси Zо составляет 74 дБ при ПДУ не более 67 дБ, что не соответствует санитарным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

уровни эквивалентного уровня звука в жилой комнате (спальне), расположенной по адресу: 

<

адрес>, в дневное время (при работающем холодильном оборудовании магазина «Звениговский») составляют 42,8 дБа при ПДУ не более 40 дБА, что не соответствует санитарным требованиям п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и п.6.1.1. и п.6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

уровни эквивалентного и максимального уровней звука в ночное время (при работающем холодильном оборудовании магазина «Звениговский») в квартире по адресу: 

<

адрес> составляют 42,3 дБА и 46,6 дБА соответственно при ПДУ не более 30 и 45 дБА), что не соответствует санитарным требованиям п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и п.6.1.1. и п.6.1.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Таким образом, условия проживания в жилой 

<

адрес> не соответствуют требованиям п. 3.2, п.п. 6.1.1. и п.6.1.2, п. 6.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» и может привести к возникновению нервных заболеваний у человека.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью мясокомбината «Звениговский» (далее по тексту Общества) ФИО2 в судебном заседании вину юридического лица признала, пояснила, что принимаются меры по устранению данного нарушения. 

Представитель Территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах – ФИО1 в суде просила привлечь Общество к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации холодильного оборудования Обществом по адресу: 

<

адрес> сроком на 90 суток.

Выслушав участников судебного заседания, изучив письменные материалы административного дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ. 

Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Согласно п.3.2, п.6.1.1., п.6.1.2, п.6.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» в жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям. Уровни шума от внешних источников в жилых помещениях оцениваются с учетом их измерения при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка = +10 дБА), указанных во второй строке приложения 3 к настоящим санитарным правилам. Предельно допустимые уровни вибрации в жилых помещениях приведены в приложении 4 к настоящим санитарным правилам.

Вина Обществом не оспаривается и подтверждается актом проверки №-вп/в от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом измерений вибрации № фф от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом измерений шума №фф от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением №от ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах», протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

Установленный законом порядок привлечения лица к административной ответственности соблюден.

В силу пункта 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Вину в совершении административного правонарушения представитель юридического лица признал, ранее к административной ответственности Общество не привлекалось, что является обстоятельствами, смягчающими его наказание. 

Учитывая, что дальнейшая эксплуатация Обществом холодильного оборудования создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, необходимо приостановить такую деятельность.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 6.4, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Общество с ограниченной ответственностью мясокомбинат «Звениговский» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ и на основании указанной статьи назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации холодильного оборудования Обществом с ограниченной ответственностью мясокомбинат «Звениговский», расположенного по адресу: 

<

адрес> сроком на 90 (девяносто) суток.

Срок наказания в виде административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности, то есть с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Копию постановления вручить представителю Общество с ограниченной ответственностью мясокомбинат «Звениговский», а также направить в Бугульминский РОСП УФССП РФ по Республике Татарстан, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: подпись