№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09.10.2018 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Джалалова Д. А., при секретаре ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управление Роспотребнадзора по РД к МБОУ «Детский сад №» о признании нарушений СанПиН ДД.ММ.ГГГГ.49-01, обязании устранить недостатки,

установил:

Управление Роспотребнадзора обратился в суд с иском к МБОУ «Гимназия №» о признании нарушений СанПиН ДД.ММ.ГГГГ.49-01, обязании устранить недостатки.

Иск мотивирован тем, что в ходе проверки в отношении МБОУ «Гимназия №» в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ были выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства, что в ходе проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ детского сада № 

<

адрес> были выявлены следующие нарушения:

-Отмечается переуплотненность в группах в связи с несоблюдением предельной наполняемости, (проектная мощность 

<

данные изъяты> составляет- 

<

данные изъяты> детей, фактически на момент проверки-300 детей) (п. 4.12 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-В туалетных всех групп не достаточное количество умывальников из расчета ДД.ММ.ГГГГ раковина и ДД.ММ.ГГГГ на 5-детей (п. 6.16.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-В составе групповой ячейки «средней 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>-й младшей А», «

<

данные изъяты>-я младшая Б», «ДД.ММ.ГГГГ-я младшая В», «логопедическая А», «логопедическая Б», отсутствуют раздельные помещения туалетных и умывальных (п.4.11. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой и готовой продукции (п. 4.24 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-Количество кроватей не соответствует фактическому количеству детей находящихся в группах: во «ДД.ММ.ГГГГй младшей» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ ребенка, а количество кроватей 

<

данные изъяты>, «средней Б» группе количество кроватей 

<

данные изъяты> по списку 25 детей, «средней А» группе по списку 44 ребенка количество кроватей 36, «подготовительной» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ детей количество кроватей ДД.ММ.ГГГГ, «2-й младшей Б» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ детей количество кроватей 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты>-й младшей В» группе по списку 

<

данные изъяты> детей количество кроватей 18 (п. 6.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-Каждый фактически находящийся в садике ребенок не обеспечен должным количеством сменного постельного белья (не менее 3-х комплектов) (п. 17.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 ")

-Не осуществляется лабораторно производственный контроль силами аккредитованной лаборатории в части контроля за организацией питания (п.п. 2.5, 2.7, 2.8 СП ДД.ММ.ГГГГ-01).

Представитель истца просил суд обязать ответчика устранить перечисленные в иске замечания.

Директор МБОУ «Детский сад №» пояснила суду, что для устранения всех недостатков необходимо время и средства. Как только выделяются из Администрации 

<

адрес> средства они устранят нарушения.

Выслушав, объяснения представителя истца, ответчика и исследовав материалы дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно акта проверки составленной Роспотребнадзором от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ходе проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ детского сада № 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- отмечается переуплотненность в группах в связи с несоблюдением предельной наполняемости, (проектная мощность МБДОУ составляет- 205 детей, фактически на момент проверки-300 детей) (п. 4.12 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-в туалетных всех групп не достаточное количество умывальников из расчета ДД.ММ.ГГГГ раковина и 1унитаз на ДД.ММ.ГГГГ-детей (п. 6.16.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-в составе групповой ячейки «средней ДД.ММ.ГГГГ», «ДД.ММ.ГГГГ-й младшей А», «ДД.ММ.ГГГГ-я младшая ДД.ММ.ГГГГ», «ДД.ММ.ГГГГ-я младшая ДД.ММ.ГГГГ», «логопедическая А», «логопедическая Б», отсутствуют раздельные помещения туалетных и умывальных (п.4.11. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой и готовой продукции (п. 4.24 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-количество кроватей не соответствует фактическому количеству детей находящихся в группах: во «ДД.ММ.ГГГГ-й младшей» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ ребенка, а количество кроватей 21, «средней Б» группе количество кроватей ДД.ММ.ГГГГ по списку ДД.ММ.ГГГГ детей, «средней ДД.ММ.ГГГГ» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ ребенка количество кроватей 36, «подготовительной» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ количество кроватей ДД.ММ.ГГГГ, «ДД.ММ.ГГГГ-й младшей Б» группе по списку ДД.ММ.ГГГГ детей количество кроватей 21, «2-й младшей В» группе по списку 25 детей количество кроватей 18 (п. ДД.ММ.ГГГГ СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13)

-каждый фактически находящийся в садике ребенок не обеспечен должным количеством сменного постельного белья (не менее 3-х комплектов) (п. 17.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 ")

-не осуществляется лабораторно производственный контроль силами аккредитованной лаборатории в части контроля за организацией питания (п.п. 2.5, 2.7, 2.8 СП ДД.ММ.ГГГГ-01).

Согласно нормам ст.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с нормами ст.24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Вышеизложенные факты нарушений требований санитарного законодательства, свидетельствуют о незаконных действиях при осуществлении своей деятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 220 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление Управления Роспотребнадзора по РД удовлетворить.

Признать действия МБДОУ «Детский сад №» в части нарушения СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по адресу 

<

адрес> Б., противоправными.

Обязать МБДОУ «детский сад №» в течение одного календарного года со дня вступления Решения суда в законную силу:

-обеспечить наполняемость групповых в соответствии с проектной мощностью (п. 4.12 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13);

-в туалетных всех групп обеспечить должное количество умывальников из расчета 1 раковина и 1унитаз на 5 детей (п. 6.16.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13);

-провести реконструкцию в групповых «средней Б», «ДД.ММ.ГГГГ-й младшей А», «ДД.ММ.ГГГГя младшая Б», «ДД.ММ.ГГГГ-я младшая В», «логопедическая А», «логопедическая Б», для дооборудования туалетной и умывальной комнаты (п.4.11. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13);

- объемно-планировочных решениях помещений пищеблока обеспечить последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой и готовой продукции (п. ДД.ММ.ГГГГ СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13);

- обеспечить должное количество кроватей в соответствии количеству детей находящихся в группах: во «ДД.ММ.ГГГГ-й младшей» группе ДД.ММ.ГГГГ-кровати, «средней ДД.ММ.ГГГГ» группе ДД.ММ.ГГГГ-кровати, «средней А» группе ДД.ММ.ГГГГкровати, «подготовительной» группе ДД.ММ.ГГГГ-кровати, «ДД.ММ.ГГГГй младшей ДД.ММ.ГГГГ группе ДД.ММ.ГГГГ-кровати, «ДД.ММ.ГГГГй младшей В» группе ДД.ММ.ГГГГ-кровати (п. 6.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13);

- обеспечить 3-мя комплектами сменного постельного белья каждого фактически находящийся в садике ребенок (п. 17.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 ")

- обеспечить осуществление лабораторно производственный контроль силами аккредитованной лаборатории в части контроля за организацией питания (п.п. 2.5, 2.7, 2.8 СП ДД.ММ.ГГГГ-01.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок в Верховный суд РД со дня его принятия через Советский районный суд 

<

адрес>.

Судья Джалалов Д. А.