Решение

Именем Российской Федерации

17 июня 2019 г. г. Хасавюрт

Судья Хасавюртовского городского суда Гереев К.З., при секретаре Казим-заде З.С., с участием ФИО2 истца ФИО5, ФИО2 ответчика ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в лице Территориального отдела в городе Хасавюрте в защиту интересов неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу «Горводканал» в лице конкурсного управляющего ФИО4 об устранении нарушений требований санитарного законодательства, 

установил:

В соответствии со ст. 16 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.2 части 1 ст.6, ст.12, п.2 ст.42 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с целью организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории МО «

<

адрес>» Распоряжением главы администрации МО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №р ОАО «Горводоканал» наделен статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения.

В ходе проведения плановой выездной проверки, проведённой на основании распоряжения заместителя ФИО1 по РД № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Горводоканал» по адресу 

<

адрес> ул. 

<

адрес> 10, были выявлены следующие нарушения установлено следующие:

Водные объекты (

<

адрес>, артскважины «Бешбулак» и «Аэродром», 

<

адрес>) используются в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения 

<

адрес> в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения и проектов зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Отсутствует разрешение Министерства природных ресурсов и экологии РД на использование водных объектов _ (артскважины «Бешбулак», «Аэродром», 

<

адрес>) для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

<

адрес>,

Не организованы зоны санитарной охраны водных объектов - поверхностных (

<

адрес>») и подземных (артскважины: водозаборы «Бешбулак» и в районе «Аэродром») источников водоснабжения 

<

адрес>: территории зон санитарной охраны первого пояса (строгого режима) не спланированы, не ограждена по всему периметру (водозабор Акташ, нижние накопительные резервуары и артскважина «Аэродром»), не благоустроены, дорожки и подъездные пути к сооружениям не имеют твердого покрытия, не очищены от кустарников и сухостоя, на территории ЗСО нижних накопительных резервуаров по всему периметру размещены объекты не относящиеся к водопроводным сооружениям ОАО «Горводоканал» и жилые дома, артскважина «Аэрордром» размешена на территории частного домовладения в 3 м. от жилого дома и др., что является нарушением требований п.3 и 5 ст.18, ст. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.2,1.3,1.4,1,5,1.11,1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3 ст.23 ФИО2 Закона «О водоснабжении и водоотведении».

В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся водозаборные и водопроводные сети и сооружения 

<

адрес> и требуют капитального ремонта с реконструкцией: на Акташском водозаборе искусственные отстойники-накопители заилены, по всему периметру заросли камышом, отсутствуют документы (акт выполненных работ) по очистке и дноуглублению отстойников накопителей, требуется капитальный ремонт с реконструкцией контактного резервуара и др.; требуют капитального ремонта производственные помещения на водозаборных и водопроводных сооружениях. 

<

адрес> : помещения насосной на водозаборе «Бешбулак», хлораторной и насосной на водозаборе «Акташ», а именно: в помещениях поверхность стен, полов и потолков с дефектами, протечки на потолках и стенах, имеются следы сырости, плесени, на потолках и стенах трещины, местами отмечается нарушения целостности штукатурки и др., требуется частичная обваловка всех 6-ти накопительных резервуаров; хлораторная на водозаборе «Акташ» не дооборудована резервным аппаратом ЛОНИИ-ЮО, требуется ремонт резервных насосов на водозаборах, отсутствуют приборы учета воды на водозаборных сооружениях и др. (нарушение ст. 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

Из-за отсутствия в составе водозаборных сооружений на 

<

адрес> комплекса по эффективной водоподготовке воды, населению 

<

адрес> подается неочищенная вода с поверхностного водного объекта (

<

адрес>), не отвечающая требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» по микробиологическим (ОКБ) и органолептическим показателям (мутность), что подтверждается протоколом лабораторных исследований ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» от ДД.ММ.ГГГГ № и экспертным заключением к нему от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не разработаны проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

<

адрес>. Источники водоснабжения используются без санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствии гигиеническим нормативам. 

Схема водоснабжения и водоотведения 

<

адрес> на период до 2030 г. разработана и утверждена Распоряжением главы МО ГО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №Р, и требует корректировки в связи с отсутствием в ее составе Плана мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями (ст.38 ФИО2 Закона «О водоснабжении и водоотведении») и в связи с учетом внесения изменении в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора. 

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФИО2 Закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» разработан

Инвестиционная программа по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями не разработана. 

Программа производственного контроля качества воды и безопасности питьевой воды в 

<

адрес> на 2018-2022г.г. согласована с территориальным отделом ФИО1 по РД в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, требует корректировки с учетом изменения технологической схемы сему водоснабжения с Сулакского водозабора и обеззараживания гипохлоритом натрия. 

У производственной лаборатория ОАО «Горводоканал» не аккредитована в единой системе Росаккредитации и не имеет лицензии. 

Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами.

Отсутствует лицензия на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, что нарушает требования п. 19 ст. 12 ФИО2 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Не проводятся в соответствии с утвержденной программой производственного контроля: химические исследования воды (барий, бериллий, бор, кремний, молибден, селен арно- стронций, цианиды, ГХЦГ (линдан), ДДТ (сумма изомеров), 2,4-Д, хлороформ), микробиологические, вирусологические, радиологические, паразитологические исследования, что является нарушением требований статьи 11,32 ФИО2 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.2.4 статьи 25 ФИО2 закона «О водоснабжении и водоотведении»; пунктов 5,19,21 Правил охраны осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденных постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; пунктов 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП ДД.ММ.ГГГГ-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения № к СП ДД.ММ.ГГГГ-01; пунктов 4.1, 4.2, 4.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Канализационные очистные сооружения 

<

адрес> 1977г. постройки находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требуют капитального ремонта с реконструкцией. После механической очистки и примитивного обеззараживания сброс неочищенных сточных вод осуществляется непосредственно в 

<

адрес> в районе Ботаюртовского моста и в 

<

адрес>-Су за городом Хасавюрт, в отсутствии утвержденного и согласованного с органами ФИО1 проекта НДС загрязняющих веществ в 

<

адрес> и 

<

адрес>-Су в нарушении требований ФИО2 закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18, СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по остро-кишечным инфекциям в 

<

адрес>, на основании абз. 3 п.п. 4 п. 1 ст. 51 ФИО2 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью организации противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации заболеваемости ОКИ в 

<

адрес>, заместитель Главного государственного санитарного врача по 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО5 выдала ОАО «Горводоканал» предписание № от ДД.ММ.ГГГГ 

Предписание № от 26.03.2019г. выполнено не в полном объеме, а именно остаются не выполненными: дооборудовать водозабор «Бешбулак» ультрафиолетовой бактерицидной установкой; оборудовать верхние резервуары «Аркабаш» (2 по 6 т. куб. м.) локальной установкой по обеззараживанию воды; обеспечить очистку, промывку и дезинфекцию нижних резервуаров, резервуаров воды на водозаборе «Бешбулак», с представлением актов их промывки и дезинфекции в ТО ФИО1 по РД в 

<

адрес>. 

Распоряжением администрации МО «

<

адрес>» №р от ДД.ММ.ГГГГ прекращена подача воды для питьевого и хозяйственно-бытового назначения из водозаборов «Акташ» и насосной станции «Аэродром» и водоснабжение населения города переведено на водоснабжение с насосной станции «Сулак». 

Приказом ОАО «Горводоканал» № от ДД.ММ.ГГГГ прекращена подача воды из водозабора «Акташ» и подключена насосная станция «Сулак».

В связи с изложенным просит: признать действия ОАО «Горводоканал» (Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения 

<

адрес>) в части ненадлежащего исполнения ФЗ № от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» и оказания услуг холодного водоснабжения жителям 

<

адрес>, противоправными. 

Обязать ОАО «Горводоканал» (Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения 

<

адрес>) в течении одного календарного месяца с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение следующих мероприятий: 

на водные объекты (артскважина «Бешбулак», 

<

адрес>), используемые в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения 

<

адрес> получить санитарно- эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования; 

разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов (артскважина «Бешбулак», 

<

адрес>) и получить санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

разработать схему водоснабжения и водоотведения 

<

адрес> с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора;

внести корректировки, с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора в План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФИО2 Закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

разработать инвестиционную программу мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

<

адрес> (на основании Технического задания Администрации МО «

<

адрес>») и представить в администрацию муниципального образования «

<

адрес>» на согласование (Постановление Правительства РФ от 29.07.2017г. №); 

внести корректировки, с учетом изменения технологической схемы водоснабжения с Сулакского водозабора в Программу производственного контроля качества воды и безопасности питьевой воды 

<

адрес> на 2018-2022г.г. согласованную с территориальным отделом ФИО1 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

производственный контроль осуществлять в полном объеме и номенклатуре указанной в утвержденной программе производственного контроля; 

обязать, не реже одного раза в год, размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов; 

обязать в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе производственного контроля качества питьевой воды, проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"); 

информировать органы ФИО1 о факте несоответствия качества холодной воды установленным требованиям в соответствии с п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. № «Об порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ежедневно в рамках программы производственного контроля; 

представлять в ТО ФИО1 сведения о возникновении на объектах и сооружениях системы холодного водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" в пределах санитарно - защитной полосы магистральных водопроводов соответствии требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

разработать схему водоснабжения и водоотведения 

<

адрес> с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора; 

внести корректировки, с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора в План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФИО2 Закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

разработать инвестиционную программу мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

<

адрес> (на основании Технического задания Администрации МО «

<

адрес>») и представить в Администрацию МО «

<

адрес>» на согласование (Постановление Правительства РФ от 29.07.2017г. №);

внести корректировки, с учетом изменения технологической схемы водоснабжения с Сулакского водозабора в Программу производственного контроля качества воды и безопасности питьевой воды 

<

адрес> на 2018-2022г.г. согласованную с территориальным отделом ФИО1 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

производственный контроль осуществлять в полном объеме и номенклатуре указанной в утвержденной программе производственного контроля; 

обязать, не реже одного раза в год, размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов; 

обязать в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе производственного контроля качества питьевой воды, проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"); 

информировать органы ФИО1 о факте несоответствия качества холодной воды установленным требованиям в соответствии с п.22 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. № «Об порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ежедневно в рамках программы производственного контроля; 

представлять в ТО ФИО1 сведения о возникновении на объектах и сооружениях системы холодного водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" в пределах санитарно - защитной полосы магистральных водопроводов; 

обеспечить санитарную охрану водопроводов питьевого назначения от артскважины «Бешбулак» и 

<

адрес> санитарно-защитной полосой; 

представить договор на водопользование из источников питьевого водоснабжения артскважины «Бешбулак» и 

<

адрес>; 

при выявлении несоответствующих проб питьевой воды по бактериологическим показателям и после проведения аварийно-ремонтных работ в системе водоснабжения обеспечить проведение их промывки и дезинфекции с представление результатов бактериологического и санитарно-химического исследования воды; 

согласовать технологическую схему обеззараживания воды с Сулакского водозабора и водозабора Бешбулак; 

оборудовать верхние резервуары «Аркабаш» (2 по 6 т. куб. м.) и водозабор «Бешбулак» локальной установкой по обеззараживанию воды; 

обеспечить очистку, промывку и дезинфекцию нижних резервуаров, резервуаров воды на водозаборе «Бешбулак» с представлением актов их промывки и дезинфекции в ТО ФИО1 по РД в 

<

адрес>; 

разработать проект предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), согласовать с ФИО1 и утвердить специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды; 

не допускать сброс неочищенных стоков в водные объекты: реки «Акташ» и «Ярык сув» в соответствии требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

ФИО2 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> ФИО5 исковые требования поддержала и просила удовлетворить их пол изложенным в иске основаниям.

ФИО2 ОАО «Горводканал» ФИО6 исковые требования признал в полном объёме и считает возможным удовлетворить их. 

Суд, заслушав объяснения ФИО2 сторон, исследовав материалы настоящего гражданского дела, оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований по следующим основаниям. 

Судом принято признание иска ответчиком, так как такое признание не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

В соответствии с частью 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно части 4 статьи 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В силу ч.1 ст.103 НК РФ при вынесении решения подлежит взысканию с ответчика в доход государства государственная пошлина в размере 6 тыс. руб.

Руководствуясь частью 3 статьи 173 ГПК РФ, статьями 194-198 РФ, суд

решил:

Исковое заявление ФИО2 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> к открытому акционерному обществу «Горводканал» в лице конкурсного управляющего ФИО4, удовлетворить.

Признать действия открытого акционерного общества «Горводканал» в лице конкурсного управляющего ФИО4 в части ненадлежащего исполнения ФЗ № от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» и оказания услуг холодного водоснабжения жителям 

<

адрес>, противоправными. 

Обязать открытое акционерное общество «Горводканал» в лице конкурсного управляющего ФИО4 в течении одного календарного месяца с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение следующих мероприятий: 

на водные объекты (артскважина «Бешбулак», река Сулак), используемые в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения 

<

адрес>, получить санитарно- эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования; 

разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов (артскважина «Бешбулак», река Сулак) и получить санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

разработать схему водоснабжения и водоотведения 

<

адрес> с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора;

внести корректировки, с учетом внесения изменений в технологическую схему централизованного водоснабжения 

<

адрес>, в части осуществления подачи воды в город с Сулакского водозабора в План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФИО2 Закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

разработать инвестиционную программу мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

<

адрес> (на основании Технического задания Администрации МО «

<

адрес>») и представить в администрацию муниципального образования «

<

адрес>» на согласование; 

внести корректировки, с учетом изменения технологической схемы водоснабжения с Сулакского водозабора в Программу производственного контроля качества воды и безопасности питьевой воды 

<

адрес> на 2018-2022 года;

производственный контроль осуществлять в полном объеме и номенклатуре указанной в утвержденной программе производственного контроля; 

обязать в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе производственного контроля качества питьевой воды, проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет"; 

информировать органы ФИО1 о факте несоответствия качества холодной воды установленным требованиям в соответствии с п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. № «Об порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ежедневно в рамках программы производственного контроля; 

представлять в ТО ФИО1 сведения о возникновении на объектах и сооружениях системы холодного водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" в пределах санитарно - защитной полосы магистральных водопроводов соответствии требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

обеспечить санитарную охрану водопроводов питьевого назначения от артскважины «Бешбулак» и реки Сулак санитарно-защитной полосой; 

представить договор на водопользование из источников питьевого водоснабжения артскважины «Бешбулак» и реки Сулак; 

при выявлении несоответствующих проб питьевой воды по бактериологическим показателям и после проведения аварийно-ремонтных работ в системе водоснабжения обеспечить проведение их промывки и дезинфекции с представление результатов бактериологического и санитарно-химического исследования воды; 

согласовать технологическую схему обеззараживания воды с Сулакского водозабора и водозабора Бешбулак; 

оборудовать верхние резервуары «Аркабаш» (2 по 6 т. куб. м.) и водозабор «Бешбулак» локальной установкой по обеззараживанию воды; 

обеспечить очистку, промывку и дезинфекцию нижних резервуаров, резервуаров воды на водозаборе «Бешбулак» с представлением актов их промывки и дезинфекции в ТО ФИО1 по РД в 

<

адрес>; 

разработать проект предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), согласовать с ФИО1 и утвердить специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды; 

не допускать сброс неочищенных стоков в водные объекты: реки «Акташ» и «Ярык сув» в соответствии требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Взыскать с открытого акционерное общество «Горводканал» в доход государства государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД через Хасавюртовский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья К.З. Гереев