<

Номер обезличен>

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

27 мая 2019 года 

<

...>

Дзержинский районный суд 

<

...> в составе председательствующего судьи Копыловой В.И., 

при секретаре Светлаковой А.С., 

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 

<

ФИО>12 к акционерному обществу Страховое общество «Якорь», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», о взыскании суммы страхового возмещения,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 обратился в суд с иском к АО СК «Якорь», указав, что 05.05.2017г. с АО СО «Якорь» был заключен договор (полис) страхования 

<

Номер обезличен> комплексного страхования имущества и гражданской ответственности. Страхованию подлежало имущество, а именно здание нежилое, расположенное по адресу 

<

...>., Страховыми рисками являются: пожар; удар молнии; взрывы; залив; противоправные действия третьих лиц, падение пилотируемого летательного аппарата, его частей или груза. 

<

Дата обезличена> в рамках договора страхования было заявлено о наступлении страхового случая (затопление). 

<

Дата обезличена> ответ на мое заявление страховым обществом направлено письмо 

<

Номер обезличен>, в соответствии с которым меня уведомили об осмотре помещения и представления необходимых документов в адрес страхового общества. 25.04.2018г. экспертом ФИО4 совместно с представителем страхового общества ФИО5 помещение было осмотрено и составлены акты. 

<

Дата обезличена> представителю ФИО5 были переданы все необходимые документы в соответствии с запросом. В соответствии с п. 8.1.2. Правил комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц, являющимися неотъемлемой частью договора страхования, страховщик обязан в течение 15 рабочих дней после урегулирования вопросов со страхователем всех вопросов о страховом случае, составить страховой акт на получение страхового возмещения и в течение 10 рабочих дней после составления страхового акта произвести выплату или предоставить мотивированный отказ в выплате страхового возмещения (п. 8.1.3. Правил). 

<

Дата обезличена> им был получен ответ за 

<

Номер обезличен> от страхового общества, из которого следует, что страховой компанией был составлен отчет, в соответствии с которым правовые основания для осуществления страховой выплаты отсутствуют. 

<

Дата обезличена> в адрес страхового общества был направлен запрос о предоставлении мотивированного отказа в выплате и отчета 

<

Номер обезличен>. Письмом исх.

<

Номер обезличен> от 07.08.2018г. страховым обществом отказано в предоставлении отчета. Согласно заключению эксперта 

<

Номер обезличен>-Э/18 от 

<

Дата обезличена>, «об определении рыночной стоимости материального ущерба, причиненного конструктивным элементам помещения, расположенного в подвале здания автомастерской, по адресу: 

<

...>, рыночная стоимость материального ущерба, причиненного конструктивным элементам помещения, расположенного в подвале здания автомастерской с учетом физического износа составляет 2 109 798 руб.

Просит суд взыскать с ответчика в свою пользу сумму страхового возмещения в размере 2 109 798 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 18 749 руб.

Определением суда от 

<

Дата обезличена> к участию в деле в качестве ответчика было привлечено - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Определением суда от 

<

Дата обезличена> к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены - временная администрация Страхового акционерного общества «Якорь» в лице ФИО6, ФИО7

Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании поддержала заявленные требования, просила суд их удовлетворить.

Ответчик АО СО «Якорь» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку конкурсное производство в отношении САО «Якорь» открыто до принятия решения суда первой инстанции по настоящему делу, заявленные истцом требования подлежат рассмотрению в деле о банкротстве. Обратный подход привел бы к тому, что требования истца, носящие реестровый характер, были бы удовлетворены во внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных кредиторов САО «Якорь», что противоречит законодательству о банкротстве.

Представитель третьего лица временной администрация Страхового акционерного общества «Якорь» в лице ФИО6, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Третье лицо ФИО7 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

В судебном заседании в качестве свидетеля был допрошен ФИО8, который пояснил, что залитие произошло в апреле. Стал активно сходить снежный покров, и ими было обнаружено, что в подвале стоит вода где-то 20-30 см. Вода была прозрачная, и они пришли к выводу, что затопление произошло из-за таяния снега. Вода просочилась через фундамент, частично через канализационные люки, В большей части подвала вода была чистая. Фитнес зал на тот момент не был арендован. Где находился сан узел, вода при затоплении была грязная. На момент осмотра, собственник указанного здания, ФИО3 лежал в больнице, и им была выдана доверенность на его имя. Перед страхованием данного объекта помещения осматривались представителем ФИО5 При этом каких-либо замечаний по объекту не возникло. На осмотр представители страховой компании приехали только через две недели. 

Решением Арбитражного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> АО СО «Якорь» признано несостоятельным (банкротом), утвержден конкурсный управляющий АО СО «Якорь» ГК «АСВ».

Суд, выслушав представителя истца, свидетеля, исследовав материалы дела в их совокупности, приходит к следующему. 

По смыслу статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со статьями 309 - 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу статьи 421 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно статье 927 Гражданского кодекса РФ, страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами главы 48 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из смысла статьи 929 Гражданского кодекса РФ, по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

На основании статьи 942 Гражданского кодекса РФ, при заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто, в частности, соглашение о характере события, на случай наступления которого, осуществляется страхование (страхового случая).

При этом, статьей 943 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

В силу статьи 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Из содержания данных норм в их взаимосвязи следует, что стороны вправе включать в договор добровольного страхования имущества условия о случаях для отказа в страховой выплате, если они не противоречат действующим императивным нормам законодательства, регулирующего правоотношения в области страхования, а также защиты прав потребителей.

Правила страхования, являясь в силу пункта 1 статьи 943 Гражданского кодекса РФ неотъемлемой частью договора страхования, не должны содержать положений, противоречащих гражданскому законодательству и ухудшающих положение страхователя по сравнению с установленным законом.

Согласно Закону РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Как следует из материалов дела, 

<

Дата обезличена> между ФИО3 и АО СО «Якорь» заключен договор, полис 

<

Номер обезличен> комплексного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц. Территория страхования - 

<

...>.

В соответствии с полисом, страховыми рисками являются: пожар; удар молния; взрыв; падение пилотируемого летательного аппарата, его частей или груза; залив; стихийные бедствия»; противоправные действия третьих лиц; удары (раздел 1 полиса).

Страховая премия по договору составляет 56 000 руб., страховая сумма - 35 000 000 руб.

Срок действия полиса с 00:00 часов 

<

Дата обезличена> по 24:00 часа 

<

Дата обезличена>.

Согласно квитанции 

<

Номер обезличен> на получение страхового взноса, ФИО3 была произведена оплата по договору страхования имущества физических лиц в размере 56 000 руб.

В период действия договора наступил страховой случай, а именно 

<

Дата обезличена> произошло затопление нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

...>. В результате залива грунтовыми (талыми) водами повреждена внутренняя отделка, конструктивные элементы, электротехнические составляющие подвального помещения.

<

Дата обезличена> истцом в адрес ответчика было направлено заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая с требованием произвести выплату страхового возмещения.

<

Дата обезличена> от АО СО «Якорь» в адрес истца был направлен ответ на заявление, согласно которому в соответствии с условиями договора страхования при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь (выгодоприобретатель) обязан представить страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его обстоятельства, причины, размер ущерба и причинно-следственную связь между ними, имущественный интерес, в том числе: 

- заявление о событии, имеющем признаки страхового случая;

- документы, подтверждающие имущественный интерес страхователя (свидетельство о регистрации права собственности на здание);

- технический паспорт на здание с экспликацией и поэтажным планом; 

- акт разграничения балансовой принадлежности сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения) и эксплуатационной ответственности сторон вышеуказанного здания;

- договора аренды с арендаторами;

- претензия страхователя к стороне, причинителю вреда, претензии к страхователю;

- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его причины, обстоятельства (акт о заливе с печатью установленной формы, составленный с участием представителей управляющей организации, службы эксплуатации объекта с указанием даты составления акта, членов комиссии-составителей акта, даты происшествия, адреса поврежденного объекта (имущества), описания события, причин наступления события, характера (метража) повреждений, перечня поврежденного имущества, виновного лица (адрес, ФИО либо наименование юр. лица);

- документы, подтверждающие размер ущерба.

Вышеуказанные документы представить эксперту перед осмотром. 

После принятия страховщиком решения о признании страхового случая: выгодоприобретателю представить банковские реквизиты. Все необходимые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства (по форме и содержанию; оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом). В случае невозможности представления каких-либо из вышеперечисленных документов необходимо уведомить об этом в письменной форме с указанием мотивированных причин такого непредставления. Осмотр поврежденного помещения будет произведен независимым экспертом ФИО9 в среду 25 апреля в 10-00. Вода в помещении до осмотра должна быть откачена.

Из сопроводительного письма АО СО «Якорь» 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> следует, что в адрес ФИО3 были направлены следующие документы:

- заявление о событии, имеющем признаки страхового случая - на 2 листах;

- свидетельство о государственной регистрации права - 1 лист;

- выписка из ЕГРН - на 2 листах;

- договор купли-продажи недвижимого имущества 

<

Номер обезличен>С/01 от 13.01.2011г. - на 4 листах;

- договор аренды недвижимого имущества № АИ 11/17 от 01.12.2016г. - на 3 листах;

- договор холодного водоснабжения и водоотведения 

<

Номер обезличен>-р от 2 

<

Дата обезличена> 5г. - на 18 листах;

- договор энергосбережения 

<

Номер обезличен> от 01.08.2015г. - на 21 листе;

- рабочий проект «Реконструкция торгово-офисного комплекса с автомастерской в 

<

...>» Альбом 1, архитектурно-строительная часть - на 23 листах;

- рабочий проект «Реконструкция торгово-офисного комплекса с автомастерской в 

<

...>» Альбом 3, архитектурно-строительная часть - на 22 листах;

- исполнительная документация наружного водопровода и канализация торгово-офисного комплекса с автомастерской по 

<

...> - на 22 листах.

<

Дата обезличена> экспертом ФИО4 совместно с представителем АО СО «Якорь» ФИО5 помещение, расположенное по адресу: 

<

...> было осмотрено и составлены акты.

Согласно акту от 

<

Дата обезличена> повреждения, осмотренные лично экспертом, по мнению эксперта, имеют протяженный по времени характер и не могут быть отнесены к заявленному событию. 

<

Дата обезличена> представителю АО СО «Якорь» ФИО5 истцом были переданы все необходимые документы.

<

Дата обезличена> истцом в адрес ответчика было направлено заявление о предоставлении сведений о принятом решении в отношении страхового случая.

<

Дата обезличена> АО СО «Якорь» в адрес ФИО3 был направлен ответ на заявление, согласно которому указано, что 

<

Дата обезличена> был проведен осмотр подвального помещения комиссией в составе представителя страхователя ФИО8, директора агентства «Оренбургское» САО «Якорь» ФИО5, эксперта ЗАО «АСБ» ФИО9, по результатам которого был составлен отчет 

<

Номер обезличен>, в котором было установлено, что характер повреждений конструктивных элементов строения, включая подвальное помещение, не соответствует заявленному событию.

<

Дата обезличена> истцом в адрес АО СО «Якорь» было направлено заявление о предоставлении отчета 

<

Номер обезличен> для ознакомления.

<

Дата обезличена> от АО СО «Якорь» в адрес истца был направлен ответ на заявление, согласно которому направление страховщиком каких-либо иных документов, помимо мотивированного отказа в страховой выплате, правила комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц на условиях которых был заключен договор страхования имущества от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>, не предусматривают.

В соответствии с экспертным заключением 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> рыночная стоимость материального ущерба, причиненного конструктивным элементам помещения, расположенного в подвале здания автомастерской, по адресу: 

<

...>, ул. транспортная, 

<

...>, без учета физического износа составляет 2 291 518 руб. 

Рыночная стоимость материального ущерба, причиненного конструктивным элементам помещения, расположенного в подвале здания автомастерской, по адресу: 

<

...>, с учетом физического износа составляет 2 109 798 руб.

Помещение № 1 имеет следующие повреждения: 

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое, цветное полотно) со встроенными светильниками (10 шт.). Повреждение: деформация, порывы, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя. На момент осмотра основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: демонтаж натяжной конструкции, обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 26 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения отставание напольного покрытия от основания по всей площади помещения. На момент осмотра выявлено, что поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старого клея и напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки по всей площади помещения - 26 кв. м.

- стены: утеплитель минераловатный, облицовка конструкциями из гипсокартона, окраска декоративными водоэмульсионными составами, по периметру уставлены бра-светильники (8 шт.). Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса по всей площади помещения, светильники вышли из строя, отсыревание утеплителя и основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, замена теплителя, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 65 кв. м).

Помещение № 2:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое, цветное полотно) со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения -9 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания по всей площади помещения. На момент осмотра выявлено, что поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (площадь 9 кв. м.).

- стены: утеплитель минераловатный, облицовка конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса по всей площади помещения, светильники вышли из строя, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, замена утеплителя, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 25 кв. м).

Помещение № 3:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое полотно) со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 5 кв. м., замена светильников;

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания местами, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток, напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (площадь 5 кв. м.).

- стены: облицованы кафельными плитками. Повреждения: отставание отделки местами, отсыревание основания стен, разрушение штукатурочного слоя. Ремонтные воздействия: очистка поверхностей стен от плиток, старого клея и штукатурок, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, выравнивание поверхностей, монтаж кафельной плитки (площадь 20 кв. м.)

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена дверного блока в сборе.

Помещение № 4:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое полотно) со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по площади помещения - 10 кв. м., замена светильников;

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания по всей площади помещения, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки - 10 кв. м.

- стены: облицованы конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов каркаса по всей площади помещения, светильники вышли из строя, отсыревание основания Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 28 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 5:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое полотно) со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 7 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания по всей площади помещения. На момент осмотра выявлено, что поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки 7 кв. м.

- стены: облицованы конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса по всей площади помещения, светильники вышли из строя, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 24 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки, ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 6:

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, отдельные плитки отстают от основания. Ремонтные воздействия: ремонт покрытия.

- стены: окрашены водоэмульсионными составами по штукатурочному слою. Повреждения: загрязнение, намокание, отсыревание декоративной отделки на 50% от общей площади, отслоение штукатурочного слоя в нижней части. Ремонтные воздействия: очистка поверхностей стен от старых штукатурок, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, выравнивание поверхностей, окраска (площадь -45 кв. м.).

Помещение №7:

- потолок: подвесная конструкция типа «Армстронг» со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: провисание, деформация, разрушение плиток «Армстронг» и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения (7 кв. м.), замена светильников.

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания местами, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток, напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (площадь 7 кв. м.).

- стены: утеплитель минераловатный, облицовка конструкциями из гипсокартона, окраска декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса по всей площади помещения, светильники вышли из строя, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 24 кв.м).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 8:

- потолок: подвесная конструкция типа «Армстронг» со встроенными светильниками (4 _шт.). Повреждение: провисание, разрушение деформация плиток «Армстронг» и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения (6 кв. м.), замена светильников.

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания на большей части помещения, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток и напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (площадь 6 кв. м).

- стены: облицованы конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса на большей части помещения, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 20 кв. м.).

Помещение № 9:

- потолок: подвесная конструкция типа мстронг» со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание разрушение плиток «Армстронг» и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 3 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания местами, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток, напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки - 3 кв. м.

- стены: окрашены водоэмульсионными составами по штукатурочному слою. Повреждения: загрязнение, намокание, отсыревание декоративной отделки на 50% от общей площади, отслоение штукатурочного слоя в нижней части. Ремонтные воздействия: очистка поверхностей стен от старых штукатурок, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, выравнивание поверхностей, окраска (площадь 1 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена дверного блока в сборе.

Помещение № 10:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое, цветное полотно) со встроенными светильниками (6 шт.). Повреждение: деформация, провисание полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 12 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания на большей части помещения. Поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток и напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (площадь 12 кв. м).

- стены: облицованы конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса на большей части помещения, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (площадь 25 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 11:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое, цветное полотно) со встроенными светильниками (6 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 11 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая глянцевая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания на большей части помещения. Поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток и напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки - 11 кв. м.

- стены: облицованы конструкциями из гипсокартона, окрашены декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса на большей части помещения, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (24 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 12:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое полотно) со встроенными светильниками (2 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения 2 кв. м., замена светильников;

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания по всей площади помещения. На момент осмотра выявлено, что поверхность пола отсырела, покрыта плесенью, бетонная стяжка местами разрушена. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток, напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (2 кв. м.).

- стены: облицованы кафельными плитками. Повреждения: отставание плитки местами, отсыревание основания стен, разрушение штукатурочного слоя. Ремонтные воздействия: очистка поверхностей стен от старого клея и штукатурок, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, выравнивание поверхностей, монтаж кафельной плитки (площадь 9 кв. м.).

- заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 13:

- потолок: подвесная конструкция типа «Армстронг» со встроенными светильниками (4 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение плиток «Армстронг» и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения - 7 кв. м., замена светильников.

- полы: плитка керамическая, импортного производства. Повреждения: отставание напольного покрытия от основания местами, поверхность пола отсырела, покрыта плесенью. Ремонтные воздействия: счистка старых плиток напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка керамической плитки (7 кв.м.).

- стены: окрашены водоэмульсионными составами по штукатурочному слою. Повреждения: загрязнение, намокание, отсыревание декоративной отделки на 50% от общей площади, отслоение штукатурочного слоя в нижней части. Ремонтные воздействия: очистка поверхностей стен от старых штукатурок, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, выравнивание поверхностей, окраска (24 кв. м.). заполнение проемов: дверь межкомнатная, шпонированная. Повреждение: разбухание, деформация полотна и дверной коробки. Ремонтные воздействия: замена.

Помещение № 14:

- потолок: натяжная конструкция (глянцевое, цветное полотно) со встроенными светильниками (12 шт.). Повреждение: деформация, провисание, загрязнение полотна и каркаса по всей площади, светильники вышли из строя. На момент осмотра конструкция демонтирована, основание потолка покрыто плесенью, отсырело. Ремонтные воздействия: обработка основания потолка антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, замена отделки по всей площади помещения 98 кв. м.), замена светильников.

- полы: противоскользящее покрытие типа «релин». Повреждения: покрытие отсырело, деформировалось по всей площади. Ремонтные воздействия: счистка старого покрытия и напольных стяжек, обработка поверхностей антиплесневыми составами, грунтами глубокого проникновения, монтаж выравнивающей стяжки, укладка напольного покрытия (98 кв. м.).

- стены: минераловатный утеплитель, облицовка конструкциями из гипсокартона, окраска декоративными водоэмульсионными составами. Повреждения: намокание, расслоение, деформация ГКЛ листов и каркаса на большей части помещения, отсыревание основания стен. Ремонтные воздействия: демонтаж конструкций по всей площади, обработка поверхностей стен антиплесневыми составами и грунтами глубокого проникновения, монтаж гипсокартона, предварительная подготовка, окраска (120 кв. м.).

Заключение эксперта, по мнению суда, является мотивированным и обоснованным, проведенным на основании материалов дела с использованием необходимой литературы и базируется на проведенных исследованиях и специальных познаниях. Экспертное исследование осуществлено специалистом, обладающим процессуальной самостоятельностью в выборе методов и средств применения той или иной методики для производства экспертизы, имеющим высшее образование, обладающим специальными познаниями, приложены документы подтверждающие прохождение соответствующего обучения. Нарушений гражданско-процессуального закона при проведении экспертизы судом не установлено. Экспертиза проведена в соответствии со ст. 84 ГПК РФ. Заключение эксперта составлено согласно требованиями ст. 86 ГПК РФ. 

Доказательств, опровергающих выводы судебной экспертизы, а также заинтересованности судебного эксперта в результатах исследования, материалы дела не содержат.

Кроме того, неоднократно определениями Дзержинского районного суда 

<

...> на АО «Якорь» возлагалась обязанность по представлению доказательств.

Согласно п. 8.1 правил комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц страховщик обязан: вручить страхователю полис с приложение правил; составить страховой акт в течение 15 рабочих дней (или иной, согласованный сторонами и указанный в договоре страхования, срок) после урегулирования со страхователем всех вопросов о факте, причинах и размере ущерба, а также предоставления страхователем всех документов, подтверждающих наступление страхового случая и прав страхователя (выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения; в течение 10 рабочих дней после составления страхового акта произвести выплату страхового возмещении либо направить письменный отказ в выплате страхового возмещения (при наличии оснований).

В соответствии с п. 8.3.4 полиса после того как страхователю стало известно о наступлении страхового случая он обязан уведомить страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о наступлении страхового случая посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же непосредственно; принять необходимые меры по предотвращению дальнейшего повреждения объекта страхования и к уменьшению ущерба, в том числе рекомендованные страховщиком; сохранить имущество в том виде, в каком оно оказалось после страхового случая и предоставить страховщику возможность для его осмотра; обратиться в течение 24-часов в компетентные государственные органы по факту страхового случая; страхователь обязан в срок до 3 (три) рабочих дней после уведомления о страховом случае представить страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения, с указанием следующей информации:

• даты и описания возникшего ущерба;

• причин ущерба или информации, необходимой для суждения о причинах повреждений или гибели (утраты) застрахованного имущества;

• действий страхователя при возникновении ущерба;

• размера ущерба и размера страхового возмещения, на которые претендует страхователь;

• размер компенсации ущерба, полученной от третьих лиц;

• фамилию, имя, отчество, паспортные данные выгодоприобретателя, его расчетный счет, на который страховщику необходимо перечислить страховое возмещение, или точное наименование и банковские реквизиты выгодоприобретателя- юридического лица.

Из п. 9.20 полиса следует, что страховщик вправе отказать страхователю в выплате страхового возмещения, если:

- страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении в срок и способом, установленным договором страхования и настоящими правилами, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;

- страхователь умышленно не предпринял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

- страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), в том числе, если страхователь заявил об отсутствии претензий к виновным лицам или ведомственной (вневедомственной охране), либо органами внутренних дел отказано в возбуждении уголовного дела по желанию, высказанному в заявлении или в объяснении страхователя (выгодоприобретателя). При этом страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе требовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения;

- страхователь не исполнил или ненадлежащее исполнил обязательства, установленные настоящими правилами и договором страхования;

- если страхователь (выгодоприобретатель) представил заведомо ложные документы и доказательства относительно обстоятельств страхового случая;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Отказ страховщика произвести выплату страхового возмещения может быть обжалован страхователем в судебном порядке.

Согласно п. 3.1.5 полиса залив - воздействие воды при аварии в системах водноснабжения, отопления, канализации; проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из соседних помещений.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что залитие помещения, принадлежащего истцу, произошло в результате залива грунтовыми (талыми) водами, что в соответствии с п. 3.1.5 полиса является страховым случаем.

Таким образом, поскольку страховой случай произошел в период действия договора страхования, размер ущерба подтвержден заключением эксперта, суд приходит выводу о возложении на ответчика обязанности по выплате страхового возмещения.

Определяя размер страховой выплаты, суд принимает во внимание экспертное заключение 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, согласно которому рыночная стоимость материального ущерба, причиненного конструктивным элементам помещения, расположенного в подвале здания автомастерской, по адресу: 

<

...>, с учетом физического износа составляет 2 109 798 руб.

Данное заключение ответчиком не опровергнуто. 

Также доказательств в подтверждение того, что повреждения при затоплении, по мнению эксперта, имеют протяженный по времени характер и не могут быть отнесены к заявленному событию, в нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, представителем ответчика не представлены. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд, принимая во внимание показания свидетеля ФИО8, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ФИО3, и взыскивает с АО СО «Якорь» в пользу ФИО3 сумму страхового возмещения в размере 2 109 798 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Так как исковые требования ФИО3 удовлетворены, с АО СО «Якорь» в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 749 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 

<

ФИО>13 к акционерному обществу Страховое общество «Якорь», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», о взыскании суммы страхового возмещения - удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества Страховое общество «Якорь» в пользу ФИО2 

<

ФИО>1а сумму страхового возмещения в размере 2 109 798 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 18 749 руб.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через суд 

<

...> в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья 

Мотивированное решение изготовлено 

<

Дата обезличена> года