Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

5 марта 2019 года пос. ж.д. 

<

адрес>

Высокогорский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Севостьянова А.А.,

при секретаре Гариповой Н.М.,

с участием представителя истца по доверенности ФИО1,

представителя ответчика по доверенности ФИО2,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Арском, Высокогорском, Атнинском, 

<

адрес>х к государственному автономному учреждению здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» об обязании устранения нарушений требований санитарного законодательства,

у с т а н о в и л:

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Арском, Высокогорском, Атнинском, 

<

адрес>х обратился в Высокогорский районный суд Республики Татарстан с вышеназванным иском к ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», в обоснование указав следующее.

С целью контроля исполнения Государственным автономным учреждением здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» (далее – «Высокогорская ЦРБ») пунктов 1-5, 8-13 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор № от ДД.ММ.ГГГГ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управлением Роспотребнадзора по 

<

адрес> было издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-вп/в о проведении внеплановой выездной проверки. 

В ходе проверки установлено, что пункты вышеуказанных предписаний со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ не выполнены, а именно:

- п. 1 работы с биологическими веществами, биологическими микробиологическими организмами осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких санитарными правилами – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

- п. 3 провести ремонт в кабинете стоматолога-терапевта зуботехнической лаборатории, в моечной стоматологического корпуса; потолка в поликлинике и административного корпуса, пола в хирургическом кабинете, в перевязочных, в поликлинике, в гипсовальне в процедурной №, в кабинете забора капиллярной крови КДЛ, в процедурной детского отделения – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

- п. 5 светильники помещений в полном объеме обеспечить сплошными (закрытыми) рассеивателями – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

- п. 9 выполнить отделку стен помещений Татаро-Урматского ФАП из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено. 

По пищеблоку ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»:

- п. 10 оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате хранения уборочного инвентаря (она же комната для приготовления рабочих растворов уборочного инвентаря) – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

- п. 11 моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

По пищеблоку Дубъязской участковой больницы ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»: 

- п. 12 моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено;

- п. 13 в срок до ДД.ММ.ГГГГ моечные ванны для кухонной посуды, варочные плиты, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения – срок до ДД.ММ.ГГГГ, истек, не выполнено.

По результатам внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы переданы на рассмотрение мировому судье № 

<

адрес> Республики Татарстан.

Как указывает истец, в целях устранения выявленных нарушений выдано повторное предписание от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, как полагает истец, ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» при осуществлении медицинской деятельности не выполнило обязанность по соблюдению требований санитарных правил (п. п. 4.2, 4.3, 7.8, 11.14, 14.2, 14.21 раздела I, п. 8.1 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п. п. 3.8, 4.4, 4.5 СП.2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья») в нарушение ст. 24 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Истец отмечает, что несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов способствует ухудшению санитарно-противоэпидемического, санитарно-гигиенического режимов, условий труда, и может создать угрозу здоровью пациентов и персонала учреждения.

Указанные нарушения санитарного законодательства, как утверждает истец, создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц (находящимся на лечении пациентам, членам трудового коллектива и другим гражданам).В этой связи, истец просит суд: обязать государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушения требований санитарного законодательства, а именно: 

- работы с биологическими веществами, биологическими микробиологическими организмами осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких работ санитарным правилам; 

- провести ремонт в кабинете стоматолога-терапевта 1, 2, 3, зуботехнической лаборатории, в моечной стоматологического корпуса; потолка в поликлинике и административного корпуса, пола в хирургическом кабинете, в перевязочных, в поликлинике, в гипсовальне в процедурной №, в кабинете забора капиллярной крови КДЛ, в процедурной детского отделения;

- светильники помещений Высокогорской ЦРБ в полном объеме обеспечить сплошными (закрытыми) рассеивателями;

- выполнить отделку стен помещений Татаро-Урматского ФАП из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств;

- по пищеблоку ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»: оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате хранения уборочного инвентаря (она же комната для приготовления рабочих растворов уборочного инвентаря) и моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения;

- по пищеблоку Дубъязской участковой больницы ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»: моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки и моечные ванны для кухонной посуды, варочные плиты, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить, в обоснование привела доводы, изложенные в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 исковые требования признала полностью, о чем подала суду заявление, пояснила, что в больнице уже начался ремонт, выявленные нарушения будут устранены.

Согласно ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд признание представителем ответчика иска принимает, оно заявлено добровольно, прав и интересов участников дела, других лиц это не нарушает, требованиям законодательства не противоречит.

Таким образом, имеются все основания для вынесения судом решения об удовлетворении иска территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Арском, Высокогорском, Атнинском, 

<

адрес>х. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56-57, 194-199 ГПК РФ суд

р е ш и л:

иск Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Арском, Высокогорском, Атнинском, 

<

адрес>х к государственному автономному учреждению здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» удовлетворить.

Обязать государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная районная больница» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушения требований санитарного законодательства, а именно: 

- работы с биологическими веществами, биологическими микробиологическими организмами осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких работ санитарным правилам; 

- провести ремонт в кабинете стоматолога-терапевта 1, 2, 3, зуботехнической лаборатории, в моечной стоматологического корпуса; потолка в поликлинике и административного корпуса, пола в хирургическом кабинете, в перевязочных, в поликлинике, в гипсовальне в процедурной №, в кабинете забора капиллярной крови КДЛ, в процедурной детского отделения;

- светильники помещений Высокогорской ЦРБ в полном объеме обеспечить сплошными (закрытыми) рассеивателями;

- выполнить отделку стен помещений Татаро-Урматского ФАП из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств;

- по пищеблоку ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»: оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате хранения уборочного инвентаря (она же комната для приготовления рабочих растворов уборочного инвентаря) и моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения;

- по пищеблоку Дубъязской участковой больницы ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ»: моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки и моечные ванны для кухонной посуды, варочные плиты, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального выделения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного мотивированного решения в Верховный Суд Республики Татарстан через Высокогорский районный суд Республики Татарстан.

Полное мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: