Дело № 2-1254/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> 10 декабря 2019 года

Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Шорохова С.В.,

при секретаре Сизовой О.А.,

с участием ст. помощника прокурора Булдакова А.А., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Советско-Гаванский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит обязать МБОУ СШ № устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес> А, а именно: - расширить ширину эвакуационного выхода из актового зала до 0,9 м; - разместить ручные пожарные извещатели на высоту не более 1,5м; оборудовать световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами спортивного и актового зала и выходах под лестничными маршами; - оборудовать здание огнетушителями для тушения пожара класса «А».

В судебном заседании ст. помощник прокурора Булдакова А.А. поддержала заявленные требования частично, пояснив, что ответчиком не выполнены следующие требования пожарной безопасности: не размещены ручные пожарные извещатели на высоту не более 1,5м; не оборудованы световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами спортивного и актового зала и выходах под лестничными маршами; здание не оборудовано огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании иск признала, пояснила, что ручные пожарные извещатели размещены на высоту более 1,5м, так как ученики часто безмотивно активируют извещатели.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, нахожу исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР-390) в здании по адресу 

<

адрес> А, не размещены ручные пожарные извещатели на высоту не более 1,5м, отсутствуют световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами спортивного и актового зала и выходах под лестничными маршами, здание не оборудовано огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Данные обстоятельства подтверждаются Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, объяснениями представителя ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №» устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес> А, а именно: разместить ручные пожарные извещатели на высоту не более 1,5м; оборудовать световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами спортивного и актового зала и выходах под лестничными маршами; оборудовать здание огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ДД.ММ.ГГГГ). 

Судья подпись С.В. Шорохов Копия верна судья С.В. Шорохов