№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

<

адрес> 24 ноября 2020 года

Судья Тосненского городского суда 

<

адрес> Смирнова В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), в отношении должностного лица – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, имеющей гражданство Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, являющейся президентом Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «София»,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, являясь президентом Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «София», постановлением мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 12.03.2020г. (Дело №) привлеченная к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, повторно не выполнила в установленный срок (01.10.2020г.) законное предписание органа, осуществляющего государственный надзор, по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 26.02.2020г. №, а именно:

- все здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (оборудовано лишь здание дома престарелых) (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.2 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» глава 7 табл.2);

- здание гостевого дома не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст.83);

- здание павильона не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст.83);

- в цокольном этаже помещения винного погреба (кладовой) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ст.83);

- в цокольном этаже помещения различных классов функциональной пожарной опасности (кладовые) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости ((Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.88, табл.23).

Указанные действия ФИО2 государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору квалифицированы по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ.

Дело рассмотрено в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ в отсутствие ФИО2, поскольку о времени и месте рассмотрения дела извещена, в суд не явилась, не ходатайствовала об отложении рассмотрения дела, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, влечет административную ответственность по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ и наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.Обстоятельства дела и вина ФИО2 в совершении административного правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от 30.10.2020г.;

- предписанием ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от 26.02.2020г.;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 13.10.2020г. №;

- актом проверки № от 30.10.2020г.;

- копией постановления мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 12.03.2020г., которым ФИО2 привлечена к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ (дело №). Постановление вступило в законную силу 11.04.2020г.;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «София» по состоянию на 13.10.2020г.;

- свидетельством о регистрации права собственности ФИО1 местной религиозной организации прихода Вознесенского (Софийского) собора 

<

адрес>-Петербургской епархии ФИО1 (Московский Патриархат) на здание дома престарелых, нежилое, площадью 4373,7 кв.м, лит.А, этажность – 2, расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- договором аренды от 11.01.2012г., заключенного между ФИО1 местной религиозной организацией прихода Вознесенского (Софийского) собора 

<

адрес>-Петербургской епархии ФИО1 (Московский Патриархат) и Благотворительным фондом социальной поддержки и защиты граждан «София» Пансион для пожилых людей «Софийская усадьбы», предметом которого является нежилое здание Дома престарелых, расположенного по адресу: 

<

адрес>, для использования под нежилые цели.

Суд, анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, оценив их в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ как относимые, допустимые и достоверные, считает их достаточными и взаимосвязанными, согласующимися друг с другом и не содержащими противоречий, в связи с чем находит установленной и доказанной вину президента Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «София» ФИО2 в совершении административного правонарушения, и квалифицирует ее бездействие по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение виновной, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Президента Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «София» ФИО2 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ, назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит перечислению:

УФК по 

<

адрес> (Главное управление МЧС России по 

<

адрес>), отделение Ленинградское, ИНН 

<

***>, КПП 470301001, р/с 40№, л/с 

<

***>, БИК 044106001, ОКТМО 41648101, КБК 177 116 01191010005 140, штраф по постановлению № от 24.11.2020г.

Постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Смирнова В.А.