К делу № 2-965/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Кропоткин 11 июля 2018 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Шестопалова С.В.,

при секретаре Труневой Е.О.,

с участием помощника прокурора Кавказского района Миненко Е.П.,

адвоката Барановской Т.С., приглашенного для представления интересов ответчика ФИО1, предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1, третье лицо: ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кавказского района просит суд возложить обязанность на ИП ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности в детском развлекательном центре «Джунгли», выявленных по адресу ул.8 Марта, д. 127 г. Кропоткин, а именно: обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Возложить обязанность на ИП ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности в детском развлекательном центре «Джунгли», выявленных по адресу ул. Красная, 229 А ст. Казанская. Кавказский район, а именно: провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупедительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); обеспечить размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели, направление движения к выходам) обозначены знаками пожарной безопасности; оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра; провести демонтаж дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации, предоставить подтверждающую документацию с содержанием информации о показателях пожарной опасности для определения области применения покрытий полов в зальном помещении здания. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по п.6.25* СНиП 21-01-97*, демонтировать или заменить их на соответствующие СНиП. 

Помощник прокурора Кавказского района Миненко Елена Петровна в судебном заседании поддержала заявленные требования прокурора Кавказского района.

Представитель третьего лица ОПДН и ПР Кавказского района ФИО2 поддержал требования прокурора.

Ответчик ФИО1 уведомлена по последнему известному месту жительства, в судебное заседание не явилась. Ей назначен представитель - адвокат Барановская Т.С. в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, которая иск не признала.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы гражданского дела, находит иск подлежащим удовлетворению, при этом исходит из следующего.

Судом установлено, что прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО1 детский развлекательный центр «Джунги».

Согласно статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д. Статьями 38-39 названного Закона установлена ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Во исполнение вышеназванного закона МЧС России утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, в ходе проведенной проверки детского развлекательного центра «Джунгли», расположенного по адресу: ул.8 Марта, д. 127 г. Кропоткин выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п.63 ППР в РФ); для покрытия пола в зальном помещении класса функциональной пожарной опасности здания Ф3.6 применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4. А именно применен материал с классом пожарной опасности КМ5 (ч.б ст. 134, табл.29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ

При проверке развлекательного игрового центра «Джунгли», расположенного по адресу: ул. 8 Марта, д. 127 а, г. Кропоткин установлено, что ИП ФИО1 арендует данное помещение, у ИП ФИО3 согласно договора аренды. Согласно договора аренды, п. 3.2.6 арендатор обязан содержать недвижимое имущество в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, в соответствии с требованиями СЭС, соблюдать правила эксплуатации инженерного и сантехнического оборудования, правила внутреннего распорядка и правила пожарной безопасности, поддерживать порядок на прилегающей территории.

Также в ходе проведенной проверки детского развлекательного центра «Джунгли», расположенного по адресу: ул. Красная, д. 229 А ст. Казанская, Кавказский район выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п.63 ППР в РФ); для покрытия пола в зальном помещении класса функциональной пожарной опасности здания Ф3.6 применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4. А именно применен материал с классом пожарной опасности КМ5 (ч.б ст. 134, табл.29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; не все места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели; направление движения к выходам) обозначены знаками пожарной безопасности (ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; НПБ 160-97); не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра (п. 1.2, 5.1, п. 10 табл.2 НПБ 104-03*); двери эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (п.34 ППР в РФ; п.6.17 СНиП 21-01-97*;п.4.2.6 СП 1.13130.

При проверке развлекательного игрового центра «Джунгли», расположенного по адресу: ул. Красная, д. 229 а, ст. Казанская Кавказского района установлено, что ИП ФИО1 арендует данное помещение, у ФИО4 согласно договора аренды. Согласно договора аренды, п. 2.2.3 арендатор обязан использовать арендуемое помещение, а также прилегающую к зданию, в котором расположено арендуемое нежилое помещение, территорию, обеспечивая при этом соблюдение санитарных норм и правил противопожарной безопасности.

Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в центре досуга детей «Радуга Детства».

Указанные обстоятельства в соответствии со ст.45 ГПК РФ позволяют прокурору обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1, третье лицо: ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить. 

Возложить обязанность на ИП ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности в детском развлекательном центре «Джунгли», выявленных по адресу ул.8 Марта, д. 127 г. Кропоткин, а именно: обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Возложить обязанность на ИП ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности в детском развлекательном центре «Джунгли», выявленных по адресу ул. Красная, 229 А ст. Казанская. Кавказский район, а именно: провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупедительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); обеспечить размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели, направление движения к выходам) обозначены знаками пожарной безопасности; оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра; провести демонтаж дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации, предоставить подтверждающую документацию с содержанием информации о показателях пожарной опасности для определения области применения покрытий полов в зальном помещении здания. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по п.6.25* СНиП 21-01-97*, демонтировать или заменить их на соответствующие СНиП.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня принятия решения суда через Кропоткинский городской суд.

Председательствующий