П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Чехов, Московской области 24 апреля 2019 года

судья Чеховского городского суда Блинова А.Г., рассмотрев в судебном заседании на основании ст. 23.1 ч.3 КоАП РФ дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Экспериментальный завод Техноком - специальные технологии и монтаж», имеющего юридический адрес: 

<

...>,

У С Т А Н О В И Л:

18 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут государственным инспектором Чеховского района по пожарному надзору ФИО1 было установлено, что ООО «ЭЗ Техноком – СТМ» при эксплуатации помещений, зданий по адресу: МО, 

<

...>, совершило административное правонарушение, выразившееся в том, что Общество повторно не выполнило в установленный законом срок предписание государственного пожарного надзора № 50\1\1 от 01.08.2018 года в пунктах №№ 1,2,5,6,7,8,9.

В судебном заседании законный представитель ООО «ЭЗ Техноком - СТМ» - его директор ФИО2 показала, что в настоящее время выполнено предписание в части: здания, сооружения, строения и территория оборудованы пожарными щитами в соответствии с приложением № 5, №6; в полной мере смонтирован внутренний водопровод в административном здании, цехе стальных конструкций, цехе алюминиевых конструкций, сооружений Б-2. В остальной части выполнение указанных пунктов предписания нужны очень большие денежные средства, которые Общество набирает постепенно.

Выслушав представителя юридического лица, исследовав материалы дела, суд считает, что факт совершения административного правонарушения нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Согласно части 14 статьи 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения - как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в сумме от ста пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Факт совершения административного правонарушения подтверждается: распоряжением органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки ООО «ЭЗ Техноком –СТМ»; актом проверки от 18.04.2019 года; предписанием № 50\1\1 от 01.08.2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности; и другими доказательствами.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает обстоятельства совершения правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств. Полное признание вины и раскаяние в содеянном, суд признает смягчающим административную ответственность обстоятельством. При назначении наказания суд учитывает, что Обществом предпринимаются меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

Из представленных суду документов следует, что ООО « ЭЗ Техноком - СТМ» находится в трудном производственном и материальном положении.

Суд полагает, что наказание должно быть соразмерно содеянному, но не должно поставить организацию в еще более трудное материальное положение.

Суд избирает наказание в виде приостановление деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.19.5 ч.14, ст. 29.9 ч.1 п. 1, ст. 29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Экспериментальный завод Техноком – специальные технологии и монтаж» за совершенное административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ, административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 40 суток, запретив на этот срок использование цеха стальных конструкций по адресу: 

<

...>; разрешить проведение в цехе работ, связанных с ремонтом цеха в целях выполнением предписания об устранении нарушений требований противопожарной безопасности от 01.08.2018 года № 50\1\1.

Исполнение постановления поручить службе судебных приставов немедленно.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вынесения в Мособлсуд через Чеховский суд.

Судья Чеховского городского суда: Блинова А.Г.