Дело № 2-193/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2019 года с. Нижнедевицк

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего – Квасова И.Е.,

при секретаре – Маминой О.И., 

с участием помощника прокурора Нижнедевицкого района – Шмойловой Л.И.,

представителя ответчика – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

В июне 2019 года прокуратурой Нижнедевицкого района Воронежской области была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности администрации Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

В соответствии с п.9 ч.1, ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В силу ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В соответствии со ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон №123-ФЗ) территории населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

На основании ч.2 ст.68 Закона №123-ФЗ к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты.

Проверка показала, что расположенные на территории с. Нижнедевицк и с. Лог Нижнедевицкого сельского поселения источники противопожарного водоснабжения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Так, подъезд к водохранилищу, граничащему с сёлами Нижнедевицк и Лог не оборудован площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что является обязательным в силу п.80 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Согласно ч.ч. 1,2 ст.127 Закона №123-ФЗ пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и её подачи на цели пожаротушения.

Вместе с тем, на пожарном гидранте, расположенном по адресу: 

<

...>, сдвинуто кольцо, в связи с чем пожарная колонка не устанавливается, пожарный гидрант по адресу: 

<

...> демонтирован.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь наступление трагических последствий с причинением вреда жизни и здоровью неопределённому кругу лиц, проживающих в сельском поселении, а также привести к порче их имущества, в том числе необходимого для осуществления общественно-полезной деятельности.

В связи с этим прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к администрации Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора Шмойлова Л.И. полностью поддержала иск прокурора и просила его удовлетворить.

Представитель ответчика – глава администрации Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области ФИО1 иск прокурора Нижнедевицкого района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности признал полностью.

В связи с данным заявлением судом были разъяснены ФИО1 последствия признания иска прокурора, предусмотренные ст.173 ГПК РФ. После чего он подтвердил свое мнение письменным заявлением, о том, что иск прокурора он признает, последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ, ему разъяснены и понятны.

Суд считает, что заявление представителя ответчика правомерно, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, поэтому признание иска прокурора принято судом.

Согласно ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

С учетом изложенного, заявленный иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание администрацией Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области иска прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Обязать администрацию Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- подъезд к водохранилищу, граничащему с сёлами Нижнедевицк и Лог, оборудовать площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров;

- на пожарном гидранте, расположенном по адресу: 

<

...> создать условия для установки пожарной колонки пожарных автомобилей в целях забора воды;

- установить пожарный гидрант по адресу: 

<

...>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда в течение 1 месяца со дня его принятия в окончательном виде с подачей жалобы через Нижнедевицкий районный суд.

Председательствующий И.Е. Квасов