УИД 48RS0001-01-2019-007653-88 Дело № 2-2513/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

03 февраля 2020 года город Липецк

Советский районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего Малыхиной А.Н. 

при секретаре Фаградян Ж.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Липецка к МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Советского района г. Липецка обратился с иском к МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности. В обоснование требований истец указал, что в ходе прокурорской проверки в здании музея по адресу: 

<

адрес> установлены нарушения пожарной безопасности, предъявляемые к инженерным и иным средствам противопожарной системы всего здания, составляющего общее имущество музея. Поскольку осуществление деятельности музея при наличии имеющихся нарушений и недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может повлечь создание опасности для жизни и здоровья граждан при возникновении пожара, причинение материального ущерба, прокурор просит суд обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании музея, а именно: разместить в помещениях «Зеленый сад» план эвакуации; устранить наличие на путях эвакуации различных материалов; не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции; обеспечить наличие огнетушителя на первом этаже помещений «Зеленый сад».

В судебном заседании помощник прокурора Советского района г. Липецка Карих О.Н. исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в заявлении, дополнительно объяснила, что в ходе судебного разбирательства ответчик принял необходимые меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности. 30.01.2020 года совместно с инспектором ОНД по г. Липецку УИД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области был осуществлен осмотр помещений МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства», в ходе которого установлено, что в помещениях «Зеленый сад» размещен план эвакуации; пути эвакуации освобождены от посторонних предметов; на первом этаже помещений «Зеленый сад» имеется огнетушитель; видимые нарушения изоляции электропроводов отсутствуют.

Представитель МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» ФИО1 в судебном заседании исковые требования не оспаривала, указав, что выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения требований противопожарной безопасности полностью устранены.

Представитель третьего лица ОНД по г. Липецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области ФИО2 в судебном заседании объяснила, что 30.01.2020 года был проведен повторный осмотр помещений музея, в ходе которого установлено, что все нарушения требований противопожарной безопасности ответчиком устранены, что зафиксировано в акте.

Представитель третьего лица Департамента культуры и туризма администрации г. Липецка в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Выслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как указано в преамбуле Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Данный закон определяет пожарную безопасность как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст. 1). 

В соответствии со ст. 37 данного Федерального закона руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций (ст. 38).

Судом установлено, что МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» - муниципальное учреждение бюджетного типа, является некоммерческой организацией, созданной для хранения и публичного представления музейных предметов и коллекций.

Учредителем музея является Администрация г. Липецка, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры и туризма администрации г. Липецка.

МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество и самостоятельный баланс; может осуществлять деятельность, приносящую доход лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых он создан. 

Указанные обстоятельства подтверждаются Уставом МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства», распоряжением председателя Департамента культуры администрации г. Липецка № 02-р от 15.01.2007 года.

В оперативном управлении МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» находится нежилое помещение № (Лит.А) площадью 58,3 кв.м, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Из материалов дела следует, что в здании МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения: в помещениях «Зеленый сад» отсутствует план эвакуации (нарушение п. 7 ППР); на путях эвакуации размещены различные материалы (нарушение п. 26 «б» ППР); допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (нарушение п. 42 ППР); отсутствует огнетушитель на первом этаже помещений «Зеленый сад» (нарушение п. 468 ППР).

Данные обстоятельства подтверждаются справкой совместной проверки прокуратуры и ОНД по г. Липецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области от 12.11.2019 года.

Зафиксированные в справке недостатки свидетельствуют о нарушении МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» правил пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что выявленные в ходе проверки нарушения пожарной безопасности ответчиком полностью устранены.

В подтверждение указанных доводов в материалы дела представлены: договор на техническое обслуживание электрохозяйства от 14.03.2019 года, договор на проведение электрических измерений и испытаний электрооборудования от 08.11.2019 года, свидетельства о регистрации электролаборатории, протоколы визуального осмотра, измерения сопротивления изоляции от 20.11.2019 года, результаты измерений тока, информационное письмо ИП ФИО3 от 02.12.2019 года, договор № 103 от 08.11.2019 года, приказ о перевозке предметов из здания, смета от 10.12.2019 года, план эвакуации, договор по оказанию транспортных услуг по перевозке грузов № 70 от 11.12.2019 года, заявка-расчет на перевозку, акт № 893 от 08.11.2019 года на выполнение работ-услуг, фототаблица.

Из акта осмотра помещений МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» по адресу: 

<

адрес>, составленного 30.01.2020 года по результатам проверки, проведенной совместно представителями прокуратуры и ОНД по г. Липецку УИД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области, следует, что в музее в помещениях «Зеленый сад» размещен план эвакуации; пути эвакуации освобождены от посторонних предметов; на первом этаже помещений «Зеленый сад» имеется огнетушитель; видимые нарушения изоляции электропроводов отсутствуют.

Суд, проанализировав представленные доказательства, приходит к выводу, что на момент обращения прокурора с иском в суд имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные ответчиком МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» в здании по адресу: 

<

адрес>, следовательно, исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

Поскольку в ходе судебного разбирательства заявленные в иске недостатки противопожарной безопасности ответчиком полностью устранены, решение суда следует в исполнение не приводить.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

обязать МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, а именно: разместить в помещениях «Зеленый сад» план эвакуации; устранить наличие на путях эвакуации различных материалов; не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции; обеспечить наличие огнетушителя на первом этаже помещений «Зеленый сад» - решение суда в исполнение не приводить.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.Н. Малыхина 

Мотивированное решение

составлено 10.02.2020 г.