Дело № 2-1313/2023

УИД 02RS0002-01-2023-001661-19

Категория 2.211

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

19 октября 2023 года с. Кош-Агач

Кош-Агачский районный суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи

Ватутиной А.А.,

при секретаре судебного заседания 

ФИО1, 

с участием помощника прокурора Кош-Агачского района Яндиковой Н.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кош-Агачского района Республики Алтай в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кош-Агачского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай об обязании устранить нарушения противопожарного законодательства, мотивируя тем, что прокуратурой района проведена проверка в здании Дома культуры муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай на предмет соблюдения противопожарного законодательства, в ходе которого выявлены следующие нарушения пожарной безопасности: на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (на момент проверки не предоставлен) (п. 54 ППР № 1479); не обеспечивается учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не предоставлен) (п. 60 ППР №1479); при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (документы не предоставлены) (п. 54 ППР №1479); на объекте в целом провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в коробах или каналах из негорючих материалов (на момент проведения плановой выездной проверки документы, подтверждающие изготовление применённых для прокладки кабель-каналов из негорючих материалов, либо подтверждающие применение кабеля марки КСВВ нг-(А)-LSFR (либо - HFFR) не представлены) (п. 54 ППР №1479; п. 3.9 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 7 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009). Учитывая, что определить круг лиц, в интересах которых подается данное заявление невозможно, прокурор обращается в суд с исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц, а также защитой государственных интересов, связанных с неисполнением требований федерального законодательства. Истец просит возложить на администрацию муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай обязанность в здании Дома культуры муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

<

...>) Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (на момент проверки не предоставлен) (п. 54 ППР №1479); 2) Обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроком перезарядки огнетушителей, с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не предоставлен) (п. 60 ППР №1479); 3) Правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (документы не предоставлены) (п. 54 ППР №1479); 4) Провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложить в короба или каналы из негорючих материалов (п. 54 ППР №1479; п. 3.9 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,7 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009).

Процессуальный истец помощник прокурора Кош-Агачского района Яндикова Н.Ю. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Представитель ответчика администрации муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения извещен надлежащим образом, имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, признании исковых требований в полном объеме, последствия признания исковых требований известны о чем указано в заявлении, подпись имеется. 

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса. 

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

Последствия, предусмотренные ст.ст. 68, 173 ГПК РФ, ответчику разъяснены и понятны, письменное заявление о признании иска приобщено к материалам дела.

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд принимает признание иска ответчиком.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом выносится решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В силу ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Кош-Агачского района Республики Алтай.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Учитывая удовлетворение требования прокурора, суд считает целесообразным установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено – шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Кош-Агачского района Республики Алтай удовлетворить.

Возложить на администрацию муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай обязанность, в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу, в здании Дома культуры муниципального образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, 

<

...>:

1) Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

2) Обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроком перезарядки огнетушителей, с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

3) обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

4) Провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложить в короба или каналы из негорючих материалов.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Алтай в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы, представления через Кош-Агачский районный суд Республики Алтай.

Судья А.А. Ватутина

Мотивированное решение изготовлено 26 октября 2023 года.