Дело № 2-183/2024

22RS0035-01-2024-000197-44

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

05 июня 2024 года с. Гальбштадт 

Районный суд Немецкого национального района Алтайского края в составе председательствующего Мишиной Н.Л., 

при помощнике судьи Довжик О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Немецкого национального района Алтайского края в интересах неопределенного круга лиц к МКУ «Теплоэнергоснаб» Немецкого национального района Алтайского края о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

прокурор Немецкого национального района Алтайского края обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к ответчику, в котором просил:

- признать бездействие МКУ «Теплоэнергоснаб», выразившееся в непринятии мер по обеспечению противопожарной безопасности незаконным; 

- возложить на ответчика обязанность устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в предписании ТО НДиПР № 5 УНДРиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №пп в полном объеме в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Представитель процессуального истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежаще, в деле имеется уведомление, представлены письменные возражения. 

Выслушав пояснения участника процесса, изучив письменные материалы дела и, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствие со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Судом установлено, что МКП «Теплоэнергоснаб» Немецкого национального района Алтайского края является действующим юридическим лицом. 

ТО НДиПР № 5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка МКП «Теплоэнергоснаб», в ходе проверки выявлены нарушения: в административно-бытовых помещениях котельной система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, не проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты; здание котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; в здании котельной эксплуатируются светильники без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильников; здание котельной не обеспечено первичными средствами пожаротушения по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; в здании котельной пожарные щиты укомплектованы немеханизированным инструментом и инвентарем; не предусмотрены дренчерные завесы в месте примыкания конвейерных галерей к главному корпусу котельной, узлу пересыпки, дробильному отделению.

ТО НДиПР № 5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ вынесено предписание об устранении нарушений №пп. Срок исполнения предписания установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Из ответа МКП «Теплоэнергоснаб» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что меры к исполнению не приняты ввиду отсутствия финансирования.

Исходя из письменных возражения ответчика от ДД.ММ.ГГГГ, собственных свободных денежных средств на устранение замечаний, не имеется. На имя главы Немецкого национального района Алтайского края направлено письмо с просьбой об оказании финансовой помощи. Однако в просьбе отказано ввиду отсутствия в районном бюджете денежных средств. 

При таких обстоятельствах, оснований для признания бездействия незаконным, не имеется, поскольку руководитель предприятия принимает меры к устранению недостатков. 

Поскольку на руководителе организации лежит обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности и по выполнению предписаний, но законные требования должностных лиц пожарной охраны и представление прокурора района МКП «Теплоэнергоснаб» не исполнены, то имеются основания для возложения обязанности устранить нарушения. 

Представитель истца просил установить срок для устранения нарушений противопожарной безопасности в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Учитывая, что срок исполнения обязанности должен быть определен датой, возможности ответчика по исполнению указанной обязанности, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для исполнения обязанности ответчику следует предоставить разумный срок – до ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в муниципальный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Немецкого национального района Алтайского края в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. 

Возложить на МКП «Теплоэнергоснаб» Немецкого национального района Алтайского края обязанность устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в предписании ТО НДиПР № 5 УНДРиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №пп в полном объеме.

Установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, - до ДД.ММ.ГГГГ. 

В удовлетворении остальной части требований – отказать. 

Взыскать с МКП «Теплоэнергоснаб» Немецкого национального района Алтайского края в бюджет муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий Н.Л. Мишина

Мотивированное решение изготовлено 09 июня 2024 года.