ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2017 года г. Новокуйбышевск

Судья Новокуйбышевского городского суда Самарской области Думан С.И.,

при секретаре Губаревой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» свидетельство о регистрации 

<

№> от 

<

Дата> ИНН 

<

№> КПП 

<

№>, юридический и фактический адрес: 

<

Адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

18.09.2017 года должностным лицом – заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевск ФИО1 в отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» был составлен протокол 

<

№> об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ, в виду нарушения требований ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999г., п.3.1, 3.4.1, 3.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

В судебном заседании представитель Территориального отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске ФИО1, поддержала протокол об административной ответственности, предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ в отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» и пояснила, что 08.09.2017г. по результатам лабораторных исследований, экспертного заключения по результатам испытаний воды централизованного водоснабжения с.Ломовка 

<

№> от 07.09.2017г., протокола лабораторных испытаний воды централизованного водоснабжения с.Тепловка 

<

№> от 07.09.2017г., выполненных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Новокуйбышевск», установлено, что качество питьевой воды централизованного водоснабжения в водопроводной сети –водопроводная колонка по ул.Главная д.26 с.Тепловка не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям, а именно содержание железа и мутности превышает согласованные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске. 

Директор МУП «ЖКХ» ФИО2, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, представив ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, согласившись с указанным правонарушением. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя Территориального отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске, суд считает вину МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ установленной, и подтверждающуюся: протоколом об административном правонарушении 

<

№> от 18.09.2017 года, экспертным заключением по результатам испытаний от 07.09.2017г. 

<

№>, протоколом лабораторных испытаний 

<

№> от 07.09.2017г., а также другими материалами дела. 

Ст.6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Частями 1 и 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно части 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года N 24 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", которые устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил (п. 2.2 Правил).

Пунктом 3.1 Правил установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Как усматривается из материалов дела, 17.08.2017г. в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области поступило обращение от жителей с.Мосты, с.Ломовка, с. Тепловка, направленное из Самарской Губернской Думы на неудовлетворительное качество питьевой воды. 

08.09.2017г. по результатам лабораторных исследований, экспертного заключения по результатам испытаний воды централизованного водоснабжения с.Тепловка 

<

№> от 07.09.2017г., протокола лабораторных испытаний воды централизованного водоснабжения с.Тепловка 

<

№> от 07.09.2017г., выполненных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Новокуйбышевск», установлено, что качество питьевой воды централизованного водоснабжения в водопроводной сети –водопроводная колонка по ул.Главная-26 с.Тепловка не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям, а именно содержание железа и мутности превышает согласованные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске, временные отклонения от гигиенических нормативов, исследуемая проба имеет отклонения по содержанию железа до 2,23 мг/дм3 (при временном согласованном показателе до 1,0 мг/дм3 ), отклонения по содержанию мутности до 2,79 мг/дм3 (при временном согласованном показателе до 2,0 мг/дм3 ). 

18.09.2017 года должностным лицом – заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевск ФИО1 в отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» был составлен протокол 

<

№> об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ, в виду нарушения требований ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999г., п.3.1, 3.4.1, 3.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

В данном случае действия МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» правильно квалифицированы по ст. 6.5 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. С учётом того, что нарушения в настоящее время устраняются и с учетом всех обстоятельств дела, суд полагает необходимым назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности водопроводной колонки по ул.Главная -26 с.Тепловка на 60 суток, то есть до 15.12.2017г..

Руководствуясь ст. ст. 6.5, 3.12, 29.7, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестравского района» свидетельство о регистрации 

<

№> от 

<

Дата> ИНН 

<

№> КПП 

<

№>, юридический и фактический адрес: 

<

Адрес> виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности водопроводной колонки по ул.Главная -26 с.Тепловка на 60 суток, то есть до 15.12.2017г..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение десяти суток через Новокуйбышевский городской суд Самарской области. 

Судья: подпись С.И. Думан