Дело №5-73/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года 

с. Знаменское, Омской области

Судья Знаменского районного суда Омской области Орел А.А., при секретаре судебного заседания Домрачевой А.Н., с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «Ресурс» 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 36-30/147-ю.л. от 14.11.2017 ООО «Ресурс» при проведении мероприятий по контролю на объектах по адресу: (данные изъяты) нарушило правила эксплуатации топливопотребляющих установок.

В период с 06.09.2017 по 19.10.2017 специалистом Омского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора проводилась внеплановая проверка деятельности ООО «Ресурс» в ходе которой выявлены нарушения «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03 2003 № 115, Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С., утвержденных Минстроем России 28.08.1998 №205.

В нарушение п.13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03 2003 № 115, ООО «Ресурс» не проведено специализированной организацией техническое диагностирование угольного котла КВЖ 0,3(2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), угольного котла КВЖ 0,2 (2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), угольного котла КВЖ 0,3 (2004) в котельной по адресу: (данные изъяты).

В нарушение п. 3.3.9 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельных по адресу: (данные изъяты).

Представитель ООО «Ресурс» ФИО1 в судебном заседании вину юридического лица в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что указанные нарушения на момент проверки имели место, однако в настоящее время устранены за исключением недостатков по котлам установленным по адресам: КВЖ 0,3(2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), угольного котла КВЖ 0,2 (2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), в указанных котельных имеются резервные котлы и до 25.12.2107 недостатки по данным котлам будут устранены.

Представитель Омского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора в судебном заседании подтвердил факт нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ООО «Ресурс» на момент проверки, факт частичного устранения недостатков в настоящее время.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд считает вину юридического лица ООО «Ресурс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, установленной.

Согласно ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо-и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, указанные нарушения влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Факт выявленных нарушений подтвержден материалами административного производства, а именно протоколом об административном правонарушении, актом проверки, предписанием об устранении выявленных нарушений, пояснениями директора ООО «Ресурс» в судебном заседании.

Таким образом суд находит, что в судебном заседании нашел свое подтверждение факт совершения ООО «Ресурс» административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, а именно нарушение правил пользования тепловой энергией, правил эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок.При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень тяжести совершенного правонарушения.

Смягчающим обстоятельством суд признает признание вины и частичное устранение ООО «Ресурс» выявленных недостатков. Отягчающих административную ответственность обстоятельств по делу не установлено.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.3.1, 3.12. и 4.1. КоАП РФ учитывает обстоятельства совершения правонарушения, а также тот факт, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, в связи с чем, суд считает необходимым назначить ООО «Ресурс» административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации угольного котла КВЖ 0,3(2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), угольного котла КВЖ 0,2 (2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), на срок до 30.12.2017.

Оснований для назначения иного вида наказания или прекращения производства по данному делу суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 9.11, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» виновным в совершении административного правонарушении, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» 646550, 

<

...> ИНН 

<

***> административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации угольного котла КВЖ 0,3(2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), угольного котла КВЖ 0,2 (2004) в котельной по адресу: (данные изъяты), на срок до 30.12.2017. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Омский областной суд через Знаменский районный суд Омской области в течение десяти суток со дня его вынесения, а правонарушителем в тот же срок со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.А. Орел

Постановление вступило в законную силу 12 декабря 2017 года.