Дело № 2-171/2017 

Р Е Ш Е Н И Е

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

п. Селижарово 20 ноября 2017 года

Селижаровский районный суд Тверской области в составе председательствующего судьи Величко Е.В.,

при секретаре Довлатовой М.Н.,

с участием заместителя прокурора Селижаровского района Тверской области Скворцова М.Н.,

ответчика индивидуального предпринимателя Сапежинского А.А.,

рассмотрев гражданское дело № 2-171/2017 по исковому заявлению прокурора Селижаровского района Тверской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> Сапежинскому Александру Аркадьевичу об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности и природоохранного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Селижаровского района Тверской области обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> Сапежинскому А.А. об обязании устранить нарушения пожарной безопасности и природоохранного законодательства. Свои требования мотивирует тем, что в ходе проведенной 02.10.2017 в период времени с 14 часов 30 минут по 15 часов 20 минут проверки установлено, что в деятельности пилорамы, расположенной на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> и на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> где осуществляет предпринимательскую деятельность ИП Сапежинский А.А., в полном объеме не исполняются требования пожарной безопасности, а именно:

1. в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ), на дверях помещений производственного назначения отсутствуют обозначения категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2. в нарушение пп. «в» п. 42 ППР РФ, не все электросветильники в помещениях оборудованы защитными плафонами; 

3. в нарушение п. 70 ППР РФ, здания пилорамы не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а имеющиеся огнетушители неисправны (низкое давление рабочего газа); 

4. в нарушение п. 475 и п. 478 ППР РФ не ведется учет наличия и исправности первичных средств пожаротушения в специальном журнале; 

5. в нарушение п. 14.4, п. 9.2 и п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» производственные административные и складские помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в место постоянного пребывания персонала, либо в подразделение пожарной охраны; 

6. в нарушение п. 2 ППР РФ не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР РФ; 

7. в нарушение п. 4 ППР РФ на объекте не назначен ответственный за пожарную безопасность; 

8. в нарушение п. 3 ППР РФ не представлено удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума руководителем предприятия; 

9. в нарушение п. 6 ППР РФ во всех помещения пилорамы на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

10. в нарушение п. 481 ППР РФ на территории пилорамы отсутствует укомплектованный пожарный щит; 

11. в нарушение п. 152 ППР РФ не определена периодичность уборки от пыли, стружек и горючих отходов стен, пола и оборудования в цехах лесопиления; 

12. в нарушение п. 14 ППР РФ не определены и не оборудованы места для курения, работники предприятия допускают курение в цехах деревообработки; 

13. в нарушение п. 77 ППР РФ, ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» не обеспечена очистка объекта и прилегающей к нему территории от горючих отходов производства. Допускается сжигание древесных отходов производства без специальных установок ближе 50 метров от пилорамы; 

14. в нарушение п. 3.7 СанПиНа 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 года, на территории пилорамы и на прилегающей к ней территории осуществлено складирование навалом на грунте отходов производства пилорамы, а именно опилки и боковые части бревен, имеющих одну пропиленную, а другую не пропиленную или пропиленную не на всю длину поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца - горбыля. При этом не соблюдаются требования хранения отходов в нестационарных складах, а именно: поверхность хранящихся отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); поверхность площадки не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); по периметру площадки отсутствует обваловка. 

Складирование горбыля осуществляется на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> и на прилегающей к нему территории. Также складирование горбыля и опилок осуществляется на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> Указанные нарушения требований пожарной безопасности и природоохранного законодательства создают опасность для жизни и здоровья граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории пилорамы, а также граждан проживающих на территории населенного пункта 

<

адрес> и создает опасность загрязнения почвы и атмосферного воздуха в результате складирования и сжигания отходов производства. Просил обязать ответчика устранить выявленные нарушения не позднее 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании ответчик 

<

данные изъяты> Сапежинский А.А. иск признал полностью, однако просил увеличить срок для устранения нарушений в части оборудования производственных административных и складских помещений пилорамы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в место постоянного пребывания персонала, либо в подразделение пожарной охраны, и в части устранения незаконного складирования отходов производства пилорамы - горбыля и опилок до 01.06.2018.

Заместитель прокурора Селижаровского района Тверской области Скворцов М.Н. не возражал, и просил обязать ответчика устранить указанные нарушения требований пожарной безопасности и природоохранного законодательства, касающиеся установки автоматической пожарной сигнализации и устранения незаконного складирования отходов производства пилорамы до 01.06.2018.

Согласно ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) истец вправе изменить основание или предмет иска, ответчик вправе признать иск.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Прокурор не возражал против принятия судом признания иска ответчиком.

Суд принимает признание иска ответчиком, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Селижаровского района удовлетворить.

1. Обязать 

<

данные изъяты> ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности и природоохранного законодательства, выявленные на пилораме, расположенной на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> и на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> а именно:

не позднее 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу:

1. обозначить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на дверях помещений производственного назначения объекта пилорамы; 

1. оборудовать защитными плафонами электросветильники в помещениях пилорамы; 

2. обеспечить в достаточном количестве здания пилорамы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); 

3. осуществить учет наличия и исправности первичных средств пожаротушения в специальном журнале; 

4. разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР РФ; 

5. пройти обучение по программе пожарно-технического минимума; 

6. вывесить во всех помещения пилорамы на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

7. укомплектовать на территории пилорамы пожарный щит; 

8. определить периодичность уборки от пыли, стружек и горючих отходов стен, пола и оборудования в цехе лесопиления пилорамы; 

в срок до 01 июня 2018 года:

1.10.оборудовать производственные административные и складские помещения пилорамы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в место постоянного пребывания персонала, либо в подразделение пожарной охраны;

1.11. устранить незаконное складирование навалом на грунте отходов производства пилорамы, а именно: горбыля на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> и на прилегающей к нему территории, и складирование горбыля и опилок на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Тверского областного суда через Селижаровский районный суд в течение месяца со дня вынесения.

Председательствующий Е.В. Величко