Дело № 2-132/2017

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации 

город Борисоглебск 20 февраля 2017 года

Судья Борисоглебского городского суда Воронежской области Каратаев Н.С.,

с участием:

представителя истца – старшего помощника Борисоглебского межрайонного прокурора Михелкина К.В., 

представителя ответчика МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» - ФИО1,

представителя третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора – администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области ФИО2 (по доверенности),

при секретаре – Шишовой О.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Борисоглебского межрайонного прокурора Воронежской области к МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей,

УСТАНОВИЛ:

Борисоглебский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», в котором просит возложить обязанность на ответчика в используемых зданиях привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и эвакуации при пожаре в исправное состояние, а именно:

- в 1 корпусе по адресу: 

<

...>, заменить 68 из 82 извещателей дымовых, аккумулятор кислотный стационарный, автоматизированная система управления АПС, кабели АПС, не соответствующие требованиям п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в 3 корпусе по адресу: 

<

...>, заменить 12 из 15 извещателей дымовых, аккумулятор кислотный стационарный, автоматизированная система управления АПС, кабели АПС, не соответствующие требованиям п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в 4 корпусе по адресу: 

<

...>, заменить 34 из 43 извещателей дымовых, аккумулятор кислотный стационарный, автоматизированная система управления АПС, кабели АПС, не соответствующие требованиям п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В судебном заседании старший помощник Борисоглебского межрайонного прокурора Михелкин К.В. изменил заявленные исковые требования, просил суд обязать МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» в срок до 01.09.2017 года в используемых учебных корпусах №№ 3 и 4 привести работу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в соответствие с требованиями законодательства, а именно: обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения, а также передачу сигналов о пожаре, неисправности технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, поддержал их в полном объеме по основаниям, указанным в иске, просил иск удовлетворить исходя из имеющихся материалов дела.

Представитель ответчика - ФИО1 исковые требования признала полностью, о чем подала письменное заявление.

Судом разъяснены и представителю ответчика понятны последствия признания иска, предусмотренные статьями 39, 173 и 198 ГПК РФ.

Представитель третьего лица – ФИО2 возражений относительно иска не имеет, согласна на его удовлетворение.

Третьи лица на стороне истца, не заявляющие самостоятельного требования относительно предмета спора: ПСЧ №20 по охране Борисоглебского района ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области»; отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району ГУ МЧС России по Воронежской области, будучи извещенными надлежащим образом, в судебное заседание не явились, возражений относительно иска не представили.

Суд считает возможным принять признание иска ответчиком, так как оно не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и интересов.

В связи с этим иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление Борисоглебского межрайонного прокурора удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия №1» в срок до 01.09.2017 года в используемых учебных корпусах №№ 3 и 4 привести работу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в соответствие с требованиями законодательства, а именно: обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения, а также передачу сигналов о пожаре, неисправности технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы (представления) через Борисоглебский городской суд. 

Председательствующий Н.С. Каратаев