Дело №5-242/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017г. г.Новосибирск

Судья Заельцовского районного суда г.Новосибирска Елапов Ю.В., при секретаре Ковалишиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении ФИО1 Джамала Усувовича, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца: с.Диан, Талинского района респ. Армения, проживающего по адресу: г.Новосибирск ... ФИО2 __ по ст.9.11. КоАП Р.Ф.

У С Т А Н О В И Л:

Государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО3, к административной ответственности привлечен И.П. ФИО4 по ст.9.11. КоАП Р.Ф., за то, что в Сибирское управление Ростехнадзора от гражданки ФИО5 поступило обращение вх. __ от 14.11.2017г., содержащее информацию об аварийном состоянии деревянной опоры (столба) на котором проложена кабельная линия классом напряжения 0,4 кВ., что является несоблюдением обязательных норм и правил, на объекте, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., принадлежащих (находящихся в эксплуатации) Индивидуальному предпринимателю ФИО4. 

При проведении административного расследования по вышеизложенному факту xx.xx.xxxx были выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные в области государственного энергетического надзора, а именно:

Потребитель не обеспечил обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала в своей организации, что является нарушением требований п.1.2.2., п.1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (далее ПТЭЭП) утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом __ от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России per. __ от 22.01.2003г.;

Потребитель не обеспечил своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования, что является нарушением требований п.1.2.2 ПТЭЭП;

Не представлен (отсутствует) список работников:

имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;

имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;

список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения, что является нарушением требований п.1.8.9 ПТЭЭП;

Деревянная опора, по которой проходит кабельная линия имеет отклонение по оси и жесткое крепление тросом к рядом стоящему дереву, что является нарушением требований п.2.3.7, п.2.3.8, п.2.3.11 ПТЭЭП;

Отсутствуют протоколы испытания в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

Указанные правонарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании И.П. ФИО4 свою вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11. КоАП Р.Ф. признал в полном объеме.

Суд считает, что вина ФИО1 Д.У. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11. КоАП Р.Ф., полностью доказана материалами дела и признательными показаниями самого ФИО4 

Суд считает, что действия ФИО1 Д.У. образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11. КоАП Р.Ф., как нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

Определяя наказание И.П. ФИО4, за совершенное административное правонарушение, суд, учитывая отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст.4.3. КоАП Р.Ф., личность ФИО4, который к административной ответственности привлекается впервые, считает возможным определить ему наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ст.9.11. КоАП Р.Ф. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9.; 29.10. КоАП Р.Ф., суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть наказанию Индивидуального предпринимателя ФИО4, по ст.9.11. КоАП Р.Ф., в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа:

Счет: __; 

Получатель: УФК по Новосибирской области (Сибирское управление Ростехнадзора, л/с __);

ИНН получателя: __;

КПП получатели: __;

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России;

БИК: __;

ОКТМО: __;

Код бюджетной классификации 498 1 16 __ 01 6000 140

Денежное взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

Код УИН: __

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Новосибирский областной суд.

Судья: Елапов Ю.В.