Дело № 5-490/2017 .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 октября 2017 года г. Александров 

Судья Александровского городского суда Владимирской области Шаймердянов А.К. рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении Муниципального унитарного предприятия «Андреевское», фактический адрес: 

<

...> .

установил:

главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Александровском и 

<

адрес>х ФИО2 по результатам проведения административного расследования в отношении Муниципального унитарного предприятия «Андреевское» (далее МУП «Андреевское») установлено, что юридическое лицо нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде.

По данному факту 18 сентября 2017 года в отношении МУП «Андреевское» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ.

Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения: водопроводная вода в д. Легково Александровского района имеет неблагоприятные органолептические свойства, что подтверждено проведенной в рамках расследования экспертизой, выполненной ФФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах (экспертное заключение №346 от 08.09.2017г., а именно: показатель мутности в воде из водопроводной колонки на ул. Солнечная составил - 30 +-6 ЕМ/дм3, на вводе в дом № 1 ул. Весенняя -21 +-6 ЕМ/дм3, при нормативе не более 2,6-3,5 ЕМ/ дм3, содержание железа общего 3,2 +- 0,8 мг/дм3 и 2.2 +- 0.6 мг/дм3. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3 соответственно, что является нарушением п. 3.1, 3.5, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Не обеспечено проведение производственного контроля качества питьевой поставляемой населению, согласно рабочей программы: за 2016 г. и истекший период 2017 г. исследования качества воды из распределительной сети д. Легково не проводились, что необходимо ежемесячно, выполнено лишь исследование качества воды из скважины д. Легково 1 раз в 2016 году при необходимости 1 раз в сезон, т.е. 4 раза в год, что является нарушением п. 4.2; 4.3; 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01.

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Александровском и 

<

адрес>х ФИО2 поддержала установленные протоколом об административном правонарушении обстоятельства.

Представитель МУП «Андреевское» ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признал. 

Исследовав и оценив материалы дела, выслушав стороны, считаю установленной виновность МУП «Андреевское» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Закон № 52-ФЗ) питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Виновность МУП «Андреевское» в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении, обращением жителей, протоколом смотра помещений, экспертным заключением № 346, протоколами лабораторных исследований, Уставом МУП «Андреевское», свидетельством о постановке юридического лица в налоговом органе, определением Арбитражного суда Владимирской области.

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, получены с соблюдением требований закона и признаются судом относимыми и допустимыми.

Таким образом, МУП «Андреевское» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, что законно и обоснованно влечет административную ответственность по ст. 6.5 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания судья в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Представитель МУП «Андреевское» вину признал, что судья относит к обстоятельствам, смягчающим наказание юридического лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья 

постановил:

Муниципальное унитарное предприятие «Андреевское»признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, который необходимо уплатить по следующим реквизитам: УИН-0, получатель: УФК по Владимирской области (УправлениеРоспотребнадзора по Владимирской области) Р/С 

<

***> отделениеВладимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 

<

***>, КПП 332701001,ОКТМО 17605000, КБК 141116 280000 16 000140. 

Разъяснить, что в случае неуплаты штрафа в срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП РФ, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано во Владимирский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.К. Шаймердянов

.

.

.