УИД 28RS0№-39 

Дело № года

Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2019 года 

<

адрес>

ФИО1 районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Дьячковой Н.С.,

секретаря судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах ФИО1 и Райчихинск, ФИО1, ФИО1, ФИО1, Завитинском, Михайловском Октябрьском, Ромненском и 

<

адрес>х в интересах неопределенного круга лиц – жителей 

<

адрес> к администрации Кундурского сельсовета о признании бездействий по устранению нарушений требований санитарного законодательства противоправными, о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес>и в городах ФИО1 и Райчихинск, ФИО1, ФИО1, ФИО1, Завитинском, Михайловском Октябрьском, Ромненском и 

<

адрес>х обратилось в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц – жителей 

<

адрес> к администрации Кундурского сельсовета о признании бездействий по устранению нарушений требований санитарного законодательства противоправными, о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства указав, что на балансе Кундурского сельсовета находятся объекты – шахтные колодцы, расположенные по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес> (кадастровые номера 28:08:012601:829, 28:08:012601:836, 28:08:012601:838).

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № администрация Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению», назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, а именно временного прекращения эксплуатации общественных шахтных колодцев, расположенных по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес>, на срок 90 (девяносто) суток. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Срок административного приостановления деятельности истек ДД.ММ.ГГГГ.

Основанием временного прекращения эксплуатации общественных шахтных колодцев послужил протокол о временном запрете деятельности колодцев от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения внеплановой выездной проверки по требованию прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в связи с ненадлежащим санитарным состоянием общественных колодцев в 

<

адрес> на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации Кундурского сельсовета, осуществляющего деятельность по адресу: 676765, ФИО1 

<

адрес>, было установлено, что колодцы находятся в ненадлежащем санитарном состоянии, что создает предпосылки для загрязнения колодезной воды.

В ходе осмотра колодцев ДД.ММ.ГГГГ установлено, что администрацией муниципального образования Кундурский сельсовет допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании и содержании водозаборных сооружений и прилегающих к ним территорий, повлекшие за собой загрязнение воды источников нецентрализованного водоснабжения, выразившееся в следующем.

Колодец 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения; отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца сильно повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.6 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2.6 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям но микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 4.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 4.3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СапПиП 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); нет скамьи для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СлнПнП 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца сильно повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2,3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.0 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2.0 в 100 мл. гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

<

адрес> Ключевой, 7, 

<

адрес> – оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения, нет скамьи для ведер; нет прочно прикрепленной бадьи общественного пользования или ведра, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 3,0 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 3,0 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец по 

<

адрес> – оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения, скамья для ведер отсутствует; нет прочно закрепленной общественной бадьи или ведра, что является нарушением п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесину в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки, видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 1,3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 1,3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4Л. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); отсутствует скамья для ведер; нет прочно закрепленной бадьи общественного пользования или ведра; навес, выполненный из деревянный досок частично разрушен, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев) не здоровый, с множественными трещинами, щелями, покрыт растительностью, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии- 2,6 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2,6 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца ограждение частично разрушено; отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев) не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям но микробиологическим - обнаружены общие колиформные бактерии - 5.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 5.3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ). что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.1.4J 175-02.

Сведения о профилактической чистке, проводимом текущем ремонте колодцев 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес> в 2018 году, текущем периоде 2019 года не представлены, что не соответствует требованиям п.5.5. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № и по делу № администрация Кундурского сельсовета также была признана виновной в совершении административного правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ назначено административное наказание в виде временного прекращения эксплуатации общественных колодцев, расположенных по адресам: 

<

адрес>. ФИО1 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес> на срок 90 (девяносто) суток.

Основанием приостановления эксплуатации шахтных колодцев также послужило их ненадлежащее санитарно-техническое состояние, а именно: колодец 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом или помещен в будку, отсутствует отмостка вокруг колодца, нет ограждения, не устроена скамья для ведер; колодец по 

<

адрес> -оголовок колодца не прикрыт навесом, по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, скамья для ведер находится в полуразрушенном состоянии, нет прочно закрепленной общественной бадьи или ведра; колодец пер. Ключевой, 7 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом, по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, нет скамьи для ведер, нет прочно прикрепленной бадьи общественного пользования или ведра; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, отсутствует скамья для ведер; колодец 

<

адрес> - но периметру оголовка колодца нет отмостки, нет скамьи для ведер; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, не оборудована около колодца скамья для ведер, отсутствует прочно прикрепленная бадья общественного пользования; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, нет прочно закрепленной бадьи общественного пользования или ведра, отсутствует ограждение, скамья для ведер; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца ограждение частично разрушено.

Администрацией Кундурского сельсовета на протяжении нескольких лет не принимаются меры по приведению колодцев общественного пользования в соответствии с требованиями санитарного законодательства СанПиН 2.1.4.1 175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», обстоятельства, послужившие основанием для неоднократного назначения административных наказаний в виде административного приостановления деятельности колодцев не устраняются.

Из информации, представленной администрацией Кундурского сельсовета вх. № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ремонтные работы колодцев, приостановленных ДД.ММ.ГГГГ (постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № с адресами: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес>, не проводились. 

С 2020 года между администрацией Кундурского сельсовета и администрацией ФИО1 

<

адрес> будет заключено соглашение о передаче полномочий в сфере водоснабжения населения органу местного самоуправления ФИО1 

<

адрес> (решение Кундурского сельсовета народных депутатов 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ). 

Просит признать противоправными бездействия администрации Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> по устранению нарушений требований санитарного законодательства при оборудовании и содержании водозаборных сооружений и прилегающих к ним территорий, нарушающими права, свободы и интересы неопределенного круга лиц – жителей села Кундур.

Обязать администрацию Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> в течение семи месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения санитарного законодательства, привести общественные шахтные колодцы, расположенные по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес> надлежащее санитарное состояние в соответствии с СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

- Колодец 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, оборудовать по периметру оголовка колодца отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальт радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ 02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, провести ремонт (замену надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5, 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, провести ремонт (замену надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер в соответствии с п. 3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- 

<

адрес> Ключевой, 7, 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, па периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, обеспечить прочно прикрепленной бадьей общественного пользования или ведром, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.3.5, 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец по 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камни, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, обеспечить прочно закрепленной общественной бадьей или ведром, пронести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4.. ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.3.5., 3.3.7. СаН ПиН 1-1 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес>. 16, 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, обеспечить прочно закрепленной бадьей общественного пользования или ведром, восстановить целостность навеса, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), ограждение, установить скамью для ведер, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

В судебное заседание представитель истца, представитель ответчика – администрации Кундурского сельсовета не явились, о времени и месте слушания дела уведомлены надлежащим образом, судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга потребителей.

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес>, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от ДД.ММ.ГГГГ № на территории 

<

адрес> федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет Управление Федеральной службы надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес>.

Главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочия предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с п. 15 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес>, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от ДД.ММ.ГГГГ № территориальный отдел Управления возглавляет начальник, который является главным государственным санитарным врачом по городам, районам.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменения статью 

<

адрес> «О закреплении отдельных вопросов местного значения сельскими поселениями области» к вопросам местного значения относится организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательстве Российской Федерации.

В соответствии с ч. 9 ст. 7 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О водоснабжении и водоотведении» в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения opганы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела (выписок из государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ) на балансе Кундурского сельсовета находятся объекты - шахтные колодцы, расположенные по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес> (кадастровые номера 28:08:012601:829, 28:08:012601:836, 28:08:012601:838).

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № администрация Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению», назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, а именно временного прекращения эксплуатации общественных шахтных колодцев, расположенных по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес>, на срок 90 (девяносто) суток. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Срок административного приостановления деятельности истек ДД.ММ.ГГГГ.

Основанием временного прекращения эксплуатации общественных шахтных колодцев послужил протокол о временном запрете деятельности колодцев от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения внеплановой выездной проверки по требованию прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в связи с ненадлежащим санитарным состоянием общественных колодцев в 

<

адрес> на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации Кундурского сельсовета, осуществляющего деятельность по адресу: 676765, ФИО1 

<

адрес>, было установлено, что колодцы находятся в ненадлежащем санитарном состоянии, что создает предпосылки для загрязнения колодезной воды.

В ходе осмотра колодцев ДД.ММ.ГГГГ установлено, что администрацией муниципального образования Кундурский сельсовет допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании и содержании водозаборных сооружений и прилегающих к ним территорий, повлекшие за собой загрязнение воды источников нецентрализованного водоснабжения, выразившееся в следующем.

Колодец 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения; отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца сильно повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.6 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2.6 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям но микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 4.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 4.3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СапПиП 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); нет скамьи для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СлнПнП 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца сильно повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2,3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 2.0 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2.0 в 100 мл. гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

<

адрес> Ключевой, 7, 

<

адрес> – оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения, нет скамьи для ведер; нет прочно прикрепленной бадьи общественного пользования или ведра, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 3,0 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 3,0 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец по 

<

адрес> – оголовок колодца не прикрыт навесом; по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0.1 м от колодца в сторону кювета (люка); вокруг колодца нет ограждения, скамья для ведер отсутствует; нет прочно закрепленной общественной бадьи или ведра, что является нарушением п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесину в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца – не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки, видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии - 1,3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 1,3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4Л. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка); отсутствует скамья для ведер; нет прочно закрепленной бадьи общественного пользования или ведра; навес, выполненный из деревянный досок частично разрушен, что является нарушением п.п.3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев) не здоровый, с множественными трещинами, щелями, покрыт растительностью, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим – обнаружены общие колиформные бактерии- 2,6 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 2,6 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.3. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Колодец 

<

адрес> – по периметру оголовка колодца нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца ограждение частично разрушено; отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п.3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Надводная часть поверхности сруба шахтного колодца повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев) не здоровый, с множественными трещинами, щелями, отмечены дефекты по всему внутреннему периметру колодца, то есть, стенки видимой части шахты не плотные, не изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока воды, что не соответствует требованиям п.п.3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02. 

Качество воды в колодце не соответствует гигиеническим требованиям но микробиологическим - обнаружены общие колиформные бактерии - 5.3 в 100 мл., гигиенический норматив не допускается, термотолерантные колиформные бактерии - 5.3 в 100 мл, гигиенический норматив не допускается (протокол лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ), что является нарушением п.4.1. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Сведения о профилактической чистке, проводимом текущем ремонте колодцев 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес> в 2018 году, текущем периоде 2019 года не представлены, что не соответствует требованиям п.5.5. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № и по делу № администрация Кундурского сельсовета также была признана виновной в совершении административного правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ. назначено административное наказание в виде временного прекращения эксплуатации общественных колодцев, расположенных по адресам: 

<

адрес>. ФИО1 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес> на срок 90 (девяносто) суток.

Основанием приостановления эксплуатации шахтных колодцев также послужило их ненадлежащее санитарно-техническое состояние, а именно: колодец 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом или помещен в будку, отсутствует отмостка вокруг колодца, нет ограждения, не устроена скамья для ведер; колодец по 

<

адрес> -оголовок колодца не прикрыт навесом, по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, скамья для ведер находится в полуразрушенном состоянии, нет прочно закрепленной общественной бадьи или ведра; колодец пер. Ключевой, 7 

<

адрес> - оголовок колодца не прикрыт навесом, по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, нет скамьи для ведер, нет прочно прикрепленной бадьи общественного пользования или ведра; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки. отсутствует скамья для ведер; колодец 

<

адрес> - но периметру оголовка колодца нет отмостки, нет скамьи для ведер; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца нет ограждения, не оборудована около колодца скамья для ведер, отсутствует прочно прикрепленная бадья общественного пользования; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, нет прочно закрепленной бадьи общественного пользования или ведра, отсутствует ограждение, скамья для ведер; колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца нет отмостки, вокруг колодца ограждение частично разрушено.

Администрацией Кундурского сельсовета на протяжении нескольких лет не принимаются меры по приведению колодцев общественного пользования в соответствии с требованиями санитарного законодательства СанПиН 2.1.4.1 175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», обстоятельства, послужившие основанием для неоднократного назначения административных наказаний в виде административного приостановления деятельности колодцев не устраняются.

Из информации, представленной администрацией Кундурского сельсовета вх. № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ремонтные работы колодцев, приостановленных ДД.ММ.ГГГГ (постановлением судьи ФИО1 районного суда 

<

адрес> по делу № с адресами: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 7, 

<

адрес>, не проводились. 

С 2020 года между администрацией Кундурского сельсовета и администрацией ФИО1 

<

адрес> будет заключено соглашение о передаче полномочий в сфере водоснабжения населения органу местного самоуправления ФИО1 

<

адрес> (решение Кундурского сельсовета народных депутатов 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, судом установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, не устранены.

Право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду гарантируется ст. ст. 41,42 Конституции Российской Федерации.

Одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности - ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ.

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

К факторам среды обитания, в соответствии со ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ относятся - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности - ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ.

Статьей 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств - ст.2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории установлены СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Не реже одного раза в год, в соответствии с п.5.5. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02, с одновременным текущим ремонтом оборудования должна производится чистка колодца. Далее осуществляется дезинфекция хлорсодержащим реагентом и промывка водозаборных сооружений.

В соответствии с п.5.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

При эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) в целях эпидемической безопасности важным условием является соблюдение определенных требований к их содержанию.

Колодцы, прежде всего, подвержены высокому риску бактериологического загрязнения. Они, в отличие от скважин (особенно глубоких и сверхглубоких) собирают воду с верхнего водоносного слоя, который питается отфильтрованными поверхностными водами. И если механические примеси слой грунта фильтрует довольно эффективно, то бактериальную составляющую - нет. То же самое касается и растворимых в воде и смешиваемых с водой химических веществ - бытовых химикатов различного назначения.

Распространенность инфекционных заболеваний, передающихся через воду, чрезвычайно велика, а заболевания с водным путем передачи весьма многочисленны. Это бактериальные кишечные инфекции (холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, энтериты и т.п.), вирусные заболевания (гепатит А, энтеровирусная инфекция и др.), протозойные и глистные инвазии.

Таким образом, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм при организации водоснабжения населения, в процессе эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения влечет за собой санитарно- эпидемиологическое неблагополучие для населения, так как употребление не доброкачественной воды не безопасно для здоровья населения.

Поскольку нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм при организации водоснабжения населения, в процессе эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения влечет за собой санитарно- эпидемиологическое неблагополучие для населения, так как употребление не доброкачественной воды не безопасно для здоровья населения, требования Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к администрации Кундурского сельсовета о признании бездействий по устранению нарушений требований санитарного законодательства противоправными, о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах ФИО1 и Райчихинск, ФИО1, ФИО1, ФИО1, Завитинском, Михайловском Октябрьском, Ромненском и 

<

адрес>х в интересах неопределенного круга лиц – жителей 

<

адрес> к администрации Кундурского сельсовета о признании бездействий по устранению нарушений требований санитарного законодательства противоправными, о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства удовлетворить.

Признать противоправными бездействия администрации Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> по устранению нарушений требований санитарного законодательства при оборудовании и содержании водозаборных сооружений и прилегающих к ним территорий, нарушающими права, свободы и интересы неопределенного круга лиц – жителей села Кундур.

Обязать администрацию Кундурского сельсовета ФИО1 

<

адрес> в течение семи месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения санитарного законодательства, привести общественные шахтные колодцы, расположенные по адресам: 

<

адрес>, пер. Ключевой, 

<

адрес> надлежащее санитарное состояние в соответствии с СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

- Колодец 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, оборудовать по периметру оголовка колодца отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальт радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5, 3.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ 02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, провести ремонт (замену надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5, 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, провести ремонт (замену надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер в соответствии с п. 3.3.4. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- 

<

адрес> Ключевой, 7, 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, па периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, обеспечить прочно прикрепленной бадьей общественного пользования или ведром, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.3.5, 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец по 

<

адрес> - оголовок колодца оборудовать навесом, по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камни, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (люка), вокруг колодца оборудовать ограждение, установить скамью для ведер, обеспечить прочно закрепленной общественной бадьей или ведром, пронести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4.. ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.3.5., 3.3.7. СаН ПиН 1-1 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес>. 16, 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), установить скамью для ведер, обеспечить прочно закрепленной бадьей общественного пользования или ведром, восстановить целостность навеса, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.3., 3.3.4., ДД.ММ.ГГГГ., 5.3., 3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02;

- Колодец 

<

адрес> - по периметру оголовка колодца оборудовать отмостку из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. с уклоном 0,1 м. от колодца в сторону кювета (люка), ограждение, установить скамью для ведер, провести ремонт (замену) надводной части поверхности сруба колодца в соответствии с п.п. 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через ФИО1 районный суд в течение одного месяца с момента принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий: (подпись) Н.С. Дьячкова

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ

Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ 

Подлинный документ находится в материалах гражданского дела № года в ФИО1 районном суде 

<

адрес>

Копия верна: Судья Н.С. Дьячкова