Дело № 5-42/2020

Постановление

г. Кострома 21 февраля 2020 г.

Судья Ленинского районного суда г. Костромы Шешин В.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ОГБУЗ «Окружная больница ... №», расположенного по адресу: ..., сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,

установил:

В отношении Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Окружная больница ... №» с 01.11.2019 г. по 20.12.2019 г. проведена плановая выездная проверка на основании приказа руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Костромской области от 21.10.2019 №.

ОГБУЗ «ОБ КО №» имеет лицензию на осуществление на медицинской деятельности: от 19.06.2019 №, позволяющую оказывать медицинскую помощь: при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по оторинолариногологии (за исключением кохлеарной имплантации), терапии, клинической лабораторной диагностике, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по оторинолариногологии (за исключением кохлеарной имплантации), терапии, клинической лабораторной диагностике

В ходе проверки Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Костромской области установлены грубые нарушения лицензионных требований, а именно:

1, Нарушения требований:

- п. «б» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» и ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части несоблюдения запрета обращения незарегистрированных медицинских изделий, а именно:

Установлен факт обращения медицинских изделий без подтверждения наличия государственной регистрации в Российской Федерации:

I. Структурное подразделение - аптека по 4 наименованиям 6 единицам:

1. Аквадистилятор АЭ-25-МО, производитель ООО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1999 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1999 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1999 - 1 ед.

2. Стерилизатор воздушный ГП-40, производитель Медико-инструментальный завод г. Белгород-Днестровский, зав. №, инв. №, дата выпуска 1991 - 1 ед.

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П, производитель Казанский завод медицинской аппаратуры, зав. №, инв. №, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Стерилизатор паровой ГП-400-1, производитель ЗАО «Транс- Сигнал», зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед,

II. Структурное подразделение - гинекологическое отделение по 3 наименованиям 3 единицам:

Светильник 1-но рефлекторный Негаеus+, производитель Original Hanau, зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1998 - 1 ед.

III. Структурное подразделение - ДИБО по 1 наименованию 1 единице:

1. Стерилизатор воздушный ГП-40-МО, производитель ФГУП ГРПЗ-филиал Касимовского приборного завода, зав. №, инв. №, дата выпуска 2012-1 ед.

IV. Структурное подразделение - отделение трасфузионной терапии по 1 наименованию 1 единице:

1. Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-3, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1978 - 1 ед.

V. Структурное подразделение - КДЛ по 9 наименованиям 15 единицам:

1. Аквадистилятор биохимический (в комплекте с термостатом и

центрифугой) ФП-901-М, производитель не указан, зав. № м02-024, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

2. Инкубатор ГП-410, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

Стерилизатор воздушный ГП-80-1, производитель Белгород-Днестровский медико-инструментальный завод, зав. №, инв. №, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Стерилизатор воздушный ГП-40, производитель Белгород- Днестровский медико-инструментальный завод, зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

Термостат электрический № М-2> производитель НПО «Одесское», зав. №, инв. №, дата выпуска 1992 - 1 ед.

6. Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-3, производитель не указан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1991 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1983 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед.;

- зав. №, инв. №, дата выпуска 2000- 1 ед.

7. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П, производитель ОА «Казанский завод», зав. №, инв. №, дата выпуска 2001 - 1 ед.

8. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П, производитель Касимовский приборный завод, зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

VI. Структурное подразделение - операционный блок по 3 наименованиям 4 единицам:

1. Аппарат для высокочастотной электрохирургии (Электронож) ЭН-57М-1, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1992-1 ед.

2. Операционный стол ВМТ-300, производитель БЛАНКО:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1995-1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1995 - 1 ед.

VII. Структурное подразделение - палата реанимации и интенсивной терапии № по 2 наименованиям 4 единицам:

1. Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон 2П, производитель не указан:

зав. № не указан, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.;

зав. № не указан, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

2. Аппарат искусственной вентиляции легких, производитель не указан:

-зав. №, инв. №, дата выпуска 1993- 1 ед.;

- зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

VIII. Структурное подразделение - палата реанимации и интенсивной терапии № по 2 наименованиям 4 единицам:

X. Структурное подразделение - центральное приемное отделение по 1 наименованию 2 единицам:

1. Светильник исследования GS Haraius, производитель неуказан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

XI. Структурное подразделение - пульмонологическое отделение по 1 наименованию 1 единице:

1. Аппарат кислородной терапии Zefir, производитель не указан, зав. №, инв. №не указан, дата выпуска 1991 - 1 ед.

XII. Структурное подразделение - физиотерапевтическое отделение по 17 наименованиям 25 единицам:

1. Аппарат физиотерапевтический импульсный низкочастотный Инфита, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1991 - 1 ед.

2, Аппарат для гальванизации Поток-1, производитель не указан:

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1990 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1983 - 1 ед.;

зав. №, инв, № не указан, дата выпуска 1982 - 1 ед.

3. Аппарат для низкочастотной магншпотерапии Полюс-1, производитель не указан:

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1994 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1994 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1991 - 1 ед.

4. Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 — 1 ед.

5. Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66, производитель не указан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1972- 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1982-1 ед.

6. Аппарат лазерный терапевтический модернизированный Улей-2К, производитель не указан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1999 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

7. Аппарат магнитно-лазерный терапевтический локального воздействия Изель-2, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1996 - 1 ед.

Установка лазерная Узор-А~2К, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1991 - 1 ед,

Установка лазерная Узор-2К, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Аппарат лазерный терапевтический Узор> производитель не указан, зав. № Ц инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-107Ф, производитель не указан:

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Аппарат ультразвуковой терапии Сонотур-410, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

Аппарат ультразвуковой терапии (офтальмологический) УЗТ-104, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1982 - 1 ед.

14. Комплекс физитерапевтический Спектр-М, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1998 - 1 ед.

75. Облучатель БОП-4, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1981 - 1 ед.

облучатель ртутно-кварцевый настольный ОКН-11М, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1995 - 1 ед.

XIII. Структурное подразделение - хирургическое отделение № по 1 наименованию 1 единице:

1. Светильник. 4-х рефлекторный СМ-28, производитель Свердловский завод электромедицинской аппаратуры, зав, №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

XIV. Структурное подразделение - централизованная стерилизационная по 5 наименованиям 6 единицам:

1. Аппарат для получения воды для инъекций А-10, производитель Ленинградское производственное объединение Красногвардеец:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1979 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 2000 - 1 ед.

Стерилизатор ГП-80, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1992-1 ед.

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС~250п, производитель Белгород-Днестровский медицко-инструментальный завод, зав. №, инв, №, дата выпуска 1995 - 1 ед,

4. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80, производитель ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

5. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1996 - 1 ед.

XV. Структурное подразделение - эндоскопическое отделение по 3 наименованиям 3 единицам:

1. Бронхоскоп для взрослых Орис 441, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1988 - 1 ед.

2. Дуоденофиброэндоскоп TJF-20, производитель Olimpus, зав. №, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

3. Отсасыватель медицинский ОМ-1, производитель ОАО «Утёс», зав. №. инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

XVI. Структурное подразделение - бактериологическая лаборатория по 5 наименованиям 11 единицам:

1. Термостат №, производитель не указан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1976 - 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1981 - 1 ед.; 

-зав. №, инн. №, дата выпуска 1987-1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1990- 1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1991 - 1 ед.;

-зав. Ко 1350178, инв. №, дата выпуска 1992-1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1985 - 1 ед.

2. Центрифуга лабораторная клиническая ЦЛК-1, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1968 - 1 ед.

3. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

4. Стерилизатор паровой К5С> производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

XVII. Структурное подразделение - детская поликлиника № по 8 наименованиям 10 единицам:

7. Аппарат для ультразвуковой терапии УХТ-306, производитель МЗ Ритм, зав. №, инв. №, дата выпуска 1988 - 1 ед.

2. Аппарат лазерный терапевтический Узор-2П, производитель Калужский медикотехцентр, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1998 - 1 ед.

3. Аппарат магнитно-лазерный терапевтический локального действия Изель-2, производитель Ростовский оптикомеханический завод:

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.;

зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.

4. Аппарат для низкочастотной терапии Амплипулъс-5, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1990 - 1 ед.

Лампа щелевая Я/77-56, производитель не указан, зав. №, инв. N° не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Облучатель БОП-4, производитель Новоаннинский завод, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.

XIII. Структурное подразделение - детская поликлиника № по 8 наименованиям 8 единицам:

1. Аппарат для УВЧ-терапии, производитель Московский завод ЭМА, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1989 - 1 ед.

Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф, производитель Костромской радиоприборный завод, зав. №, инв. №, дата выпуска 1985 - 1 ед.

Аппарат для гальванизации ИОН УЛМ, производитель не указан, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1992 - 1 ед.

Аппарат для УВЧ-терапии переносной УВЧ-66, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1974 - 1 ед.

Гальванизатор Поток-1, производитель ЭМА, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1998 - 1 ед.

Аппарат лазерный терапевтический АЛТ Узор-2К, производитель Калужский медикотехцентр, зав. №, инв. № не указан, дата выпуска 1996 - 1 ед.

Облучатель БОП-4, производитель Новоаннинский завод, зав. №, инв. №, дата выпуска 1994-1 ед.

XIX. Структурное подразделение - детская поликлиника № по 3 наименованиям 6 единицам:

1. Светильник исследования диагностический передвижной Haraius производитель не указан:

зав. №, инв. №, дата выпуска 1994-1 ед.;

зав. №, инв. №, дата выпуска 1994-1 ед.

2. Стерилизатор сухожатовой Негаlus, производитель не указан, зав. №, инв. №, дата выпуска 1985-1 ед.

3. Шкаф сушильно-стерилизационный Melag, производитель не указан:

- зав. №, инв. №, дата выпуска 1994-1 ед.;

-зав. №, инв. №, дата выпуска 1994-1 ед.;

- зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.

XX. Структурное подразделение - поликлиника взрослых № по 4 наименованиям 5 единицам:

1. Светильник 4-х рефлекторный, производитель не указан:

- зав. №, инв. №, дата выпуска 1985 - 1 ед.;

- зав. №, инв, Х° 000001371683, дата выпуска 1987 - 1 ед.

2. Ультразвуковой аппарат Сономед-300, производитель•ЗАО Спектрфромед, зав. №, инв. №, дата выпуска 1999 - 1•ед.

3. Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-89П, производитель•ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», зав. №,•инв. №, дата выпуска 1991 - 1 ед..

4. Электронож ЭН-57М, производитель Волгоградский завод, •зав. №, инв. №, дата выпуска 1985 - 1 ед,

ХХI Структурное подразделение - урологическое отделение по 3 наименованиям 3 единицам:

1. Стерилизатор воздушный ГП-80-1, производитель не указан,

зав. №, инв. №, дата выпуска 1992 - 1 ед.

2. Цистоскоп операционный ЦИК-2-2, производитель Оптимед,

зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

3. Цистоскоп операционный ЦИО-ВС-2, производитель Оптимед,

зав. №, инв. №, дата выпуска 1997 - 1 ед.

XXII. Структурное подразделение - рентгеновское отделение по 1 наименованию 2 единицам:

1, Аппарат рентгеновский диагностически 10Л6-01, производитель ОАО Актюбрентген:

I - зав. №, инв. №, дата выпуска 1994 - 1 ед.;

- зав. №, инв. №, дата выпуска 1993 - 1 ед.

Таким образом, достоверно не подтверждено наличие государственной регистрации па данные наименования медицинских изделий в связи с их отсутствием в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

2. - п.п, «а» п, 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» и ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части несоблюдения запрета обращения незарегистрированных медицинских изделий, а именно:

Выявлены нарушения стандартов оснащения:

1. Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15,11.2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 9

1. Стандарт оснащения хирургического отделения

(за исключением операционной (операционного блока))

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

В наличии

Негатоскоп

не менее 1

В рентген кабинетах

Стерилизатор для инструментов

не менее 2

1

Отсос хирургический вакуумный

не менее 1

В отделении реанимации

Противопролежневый матрас

не менее 3

1

Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)

не менее 1

В отделении реанимации

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

В наличии

Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат

не менее 2

В лор отделении

2. Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 2,11.2012г. №905н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи фослому населению по профилю «оториноларингология».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских зделий:

Приложение N 9

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

В наличии

Аудиометр клинический

1

Нет

Отоскоп, оториноскоп

4

нет

Баллон для продувания ушей

2 на 1 врача-оториноларинголога

1 баллон при наличии 3 врачей

Осветитель налобный

По числу должностей врачей

оториноларингологов

2 при наличии 3 врачей

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции оториноларингологический

1

нет

Кресло вращающееся (Барани), (комплекс) для проверки и тренировки вестибулярного аппарата

1

нет

Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 2.11.2012г. 

№ 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «урология»,

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 9 СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ил

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

В наличии

Набор телескопических дилятирующих бужей

1 на отделение

Нет

Урофлоуметр

1 на отделение

Нет

Негатоскоп

2 на отделение

Нет

Набор инструментов для гибкой цистоскопии

2 на отделение

Нет

4. Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012г. № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 3

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 1. Стандарт оснащения неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) (за исключением палаты (блока) реанимации и

интенсивной терапии) (в ред. Приказа Минздрава России от 22.02.2019 N 88н)

Наименование оборудования (оснащения)

Количество, шт.

В наличии

Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками

по числу коек

Нет

Электрокардиограф 12-канальный

1

В палате

интенсивной терапии

Система палатной сигнализации

1

нет

Программа когнитивной реабилитации

2

нет

Программа индивидуализированной вторичной профилактики

1

нет

Степпер

не менее 1 на 30 коек

нет

Тредбан

не менее 1 на 30 коек

нет

Кушетка медицинская смотровая

1

нет

Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 г.

№ 916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению

по профилю «пульмонология».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских 

изделий:

Приложение N 3 СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ кабинета-врача пульмонолога

N п/п

Наименование оборудования

Требуе мое

В

наличии

количес

тво, шт.

2.

Рабочее место медицинской сестры

1

Нет

3.

Зеркало

1

Нет

5.

Шкаф для документов

1

Нет

9,

Тонометр с детскими манжетами

1

Нет

13.

Портативный спирометр с регистрацией кривой

1

Нет

поток-объем

16.

Прибор для измерения уровня окиси углерода в

1

Нет

выдыхаемом воздухе

17.

Прибор для измерения уровня окиси азота в

1

Нет

выдыхаемом воздухе

18.

Ростомер и напольные весы

1

Нет

19.

Пикфлоуметр

10

Нет

20.

Компьютер с принтером

1

Нет

22.

Сантиметровая лента

1

Нет

23.

Устройство обеззараживания воздуха,

1

I Нет

производительность 150 куб.м/час, для работы в

присутствии людей

25.

Спейсер

10

нет

Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 г. № 916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «пульмонология».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 9 СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

N п/п

Наименование оборудования

Требуемое количество,

шт.

В наличии

5.

Спироанализатор

1

Находится в отделении функциональн ой диагностики

6.

Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем

1

Нет

8.

Тонометр с детской манжетой

по количеству врачей-специалистов

Нет

14,

Медицинский отсос-дренаж

4

Нет

15.

Небулайзер (компрессорный)

1 на 4 койки

4 небулайзера на 60 коек

16.

Небулайзер для лечения заболеваний придаточных пазух носа

5

Нет

17.

Централизованная подводка кислорода в каждую палату к каждой койке

1 система на отделение

Нет

21.

Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры

1 система на отделение

Нет

22.

Респиратор для неинвазивной вентиляции легких

1 на 6 коек

В отделении реанимации

23.

Скрининговая система для диагностики нарушений дыхания во время сна

3

Нет

24.

Пикфлоуметр

по числу коек

Нет

25.

Аппарат искусственной вентиляции легких многофункциональный, с возможностью управления по давлению и по объему, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции, мониторинга, оценки параметров механики дыхания, со смесителем кислорода 

<

*>

2

В отделении реанимации

26.

Аппарат для проведения внутрилегочной высокочастотной перкуссионной вентиляции легких 

<

*>

2

Нет

27.

Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких • *"

1

Нет

28.

Кислородный баллон (10 литров) с редуктором и флоуметром, на каталке, для транспортировки пациентов

2

нет \

29.

Тренажер дыхательный инспираторный

10

1

30.

Тренажер дыхательный "экспираторный

10

1

31.

Спейсер

по числу коек

Нет

32.

Инфузомат (шприц-помпа)

1 на 4 койки

В отделении реанимации

33,

Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них пациента в блок реанимации и интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца

не менее 1 на 10 коек отделения

В отделении реанимации

35.

Весы напольные медицинские для взвешивания больных

1

Нет

36.

Ростомер

1

Нет

38.

Флаттер

10

Нет

43.

Динамик оповещения

1

Нет

47.

Прибор для определения выдыхаемого оксида азота

1

В отделении реанимации

48.

Прибор для определения выдыхаемого оксида углерода

1

В отделении реанимации

51.

Набор для интубации трахеи

2

В отделении реанимации

52.

Капнометр с возможностью записи трендов

1

В отделении реанимации

6. Приложение № 13 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 5.11.2012г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской юмощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских

зделий:

Приложение N 13

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ПАЛАТОЙ РЕАНИМАЦИИ

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

№

Наименование оснащения

Количество, шт. (из расчета

на 30 коек отделения и 6

коек палаты реанимации и

интенсивной терапии)

В наличии

5

Временный электрокардиостимулятор

2

нет

6

Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма

1 на 5 коек

В отделении

функциональной

диагностики

7

Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и

сосудов (передвижной)

1

В

отделении функциональной диагностики

18

Аппарат для вспомогательного кровообращения

1 на 9 коек

Нет

24.

Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования

100 наборов на ) койку на год

В отделении реанимации

29.

Передвижной рентгеновский аппарат

1 на 1 палату интенсивной терапии

Нет

31.

Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств

1 на 1 палату интенсивной

терапии

Нет

36.

Передвижной рентгеновский аппарат

1

Нет

10

Ж

Аппарат экспресс определения международного нормализованного отношения портативный

1

В лаборатории

39.

Аппарат экспресс определения кардиомаркеров

портативный

1

В лаборатории

7. Приложение Л° 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 111.2012г. № 906н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи аселению по профилю «гастроэнтерология».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских дашй:

Приложение N 9 СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

К п/п

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

В наличии

1

Негатоскоп

1

Нет

16.

Прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии

1

Нет

8. Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15,11,2012г. № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 9

2. Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) (в

ред. Приказа Минздрава России от 22.02.2019 N 88н)

N п/п

Наименование оборудования (оснащение)

Количество, шт.

В наличии

2

Прикроватный столик

по числу коек

Нет

7

Одеяло для наружного охлаждения

1 на 2 койки

Нет

19

Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальной эхокардиографии

1

В отделении функционально и диагностики

20

Компьютерный элекгроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов

1

В отделении функционально и диагностики

28

Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный транспортный

Не менее 1

Нет

30

Манометр для определения давления в манжете эндотрахеальной трубки

1

Нет

36

Мобильная реанимационная медицинская тележка-каталка

Не менее 1 на 3 койки

Нет

38

Аппарат кардиоинтервалографии

1

Нет

39

Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания

Не менее 1

Нет

43

Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной

вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с собственных электроде» и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств (амиодарон, лидокаин, эпинефрин, атропин, физиологический раствор и 5% раствор глюкозы)

1

В отделении реанимации

44

Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1,5 кВт

Не менее 1

Нет

47

Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева

1 на 1 койку

Нет

50

Подъемник для больных

1

Находится в аппаратной

51

Система платной сигнализации

1

нет

9. Приложение № 6 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018 г, № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

9.1. На момент проверки отсутствовали в детской поликлинике № 2 (п.

Новый, 16) следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 6

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Информационно-аналитическое отделение

1.1 Стандарт оснащения орагнизационно-методического кабинета (кабинет медицинской статистики)

№

Наименование оборудования (оснащения)

1

Рабочее место медицинского статистика с персональным компьютером и выходом в информационно-комуникационную сеть «Интернет»

2. Профилактическое отделение 2.2.

2.2. Стандарт оснащения прививочного кабинета

№

Наименование оборудования (оснащения)

В наличии

7

Кушетка медицинская

нет

3. Консультативно-диагностическое отделение 

3.1 Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

№

Наименование оборудования (оснащения)

В наличии

6.

Пульсоксиметр 

<

]>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

3.2. Стандарт оснащения процедурной

N11/11

Наименование оборудования (оснащения) 

<

.**>

В наличии

1.

Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

5.

Светильник бестеневой медицинский передвижной 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

7.

Пеленальный стол 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

В холле

14.

Дефибриллятор внешний -" 1 % * 2"-, - 3>, -'4>

Нет

16.

Шкаф для хранения медицинского инструментария 

<

 1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

25.

Пузырь для льда 

<

 1 '-, 

<

2>, •' 3>

Нет

29.

Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

30.

Носилки 

<

1>, 

<

2>, •=• 3>

Нет

31.

Травматологическая укладка - Г'-. 2 •, - 3 •

Нет

3.4. Стандарт оснащения кабинета врача-детского кардиолога

Кп/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

4.

Сантиметровая лента 

<

•' 1 >, 

<

2>, 

<

3>

Нет

10

Ростомер для детей до года -::Т-\ 

<

2":-, -:-3~-

Нет

11.

Электронные весы для детей до года 

<

 ! >, 

<

2>, 

<

3>

Нет

12.

Весы медицинские 

, 

<

3>

Нет

13.

Тонометр лля измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста 

<

1>, 

<

-2>, 

<

3.:-

Нет

14.

Стетофонендоскоп 1 -\- 2-, '3'-

Нет

18.

Пульсоксиметр • >, '• 2-~, '-'.•>--

Нет

3.5. Стандарт оснащения кабинета врача - детского эндокринолога

N ц/и

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

2.

Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

6.

Сантиметровая лента 1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

11.

Весы медицинские 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

12.

Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста

Нет

<

1>,

<

2>,

<

3>

'*

13.

Стетофонендоскоп 

<

 1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

14.

Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

15.

Тест-полоски к портативной системе контроля уровня глюкозы в крови

Нет

многопользовательской •--!>, 

<

2">, 

<

3>

16.

Орхидометр 

<

1>, 

, 

<

3>

Нет

3.6. Стандарт оснащения детского ревматологического кабинета

N п/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

6.

Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста

Нет

'•~2>, 

<

з>

7

Сантиметровая лента 

<

2>, 

<

3>

Нет

13.

Стетофонендоскоп 

<

2'-, •• 3^

Нет

П^ 14.

Негатоскоп - 2, • 3

3.8. Стандарт оснащения детского акушерско-гинекологического кабинета

Мп/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

4.

Пеленальный стол 

<

2>, 

<

3>

В холле

6

Источник холодного света и волоконнооптическии световод 

<

2>, 

<

3>

Нет

10.

Стетоскоп акушерский • 2--, -'--3^-

Нет

11.

Тазомер 

<

'2>, 

<

3>

Нет

12.

Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста

<

2>, 

<

3>

Нет

13.

Стетофонендоскоп 2. • 3

Нет

14,

Колыюскоп - 2 •, '3

Нет

15.

1____

Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм

<

2>, 

<

3>

Нет

^___

20.

Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы 

<

2>, 

<

3>

Нет

25.

Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию 

<

2>, 

<

3>

Нет

26.

Пенал для переноса материала в лабораторию 

<

2>, 

<

3>

Нет

27.

Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов 

<

2>, 

<

3>

Нет

3.11. Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга с перевязочной и манипуляционной

Кп/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

4.

Пеленальный стол •• 1 -% 2 \ -"-3--

В холле

6.

Ростомер • [>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

8.

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

9.

Мешок Амбу 

<

]>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

10.

Аспиратор хирургический 

<

Т>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

11.

Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста

<

\>, 

<

-2>,-3>

Нет

12.

Электрохирургический прибор для рассечения тканей 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

13.

Контейнер для хранения стерильных инструментов 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

14.

Стол операционный •='! \ • 2>, -'3>

Нет

17.

Столик манипуляциоиный 1 \ 2 =-, -О >

Нет

19.

Стерилизатор для медицинских инструментов 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

26.

Весы медицинские 

<

]>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

27.

Сейф для хранения лекарственных препаратов 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

28.

Лампа лучистого тепла 

<

 1 -% --'2 -\ ---3>

Нет

30.

Шина для лечения переломов ключицы 

<

1>, -;-2>, 

<

3>

Нет

31.

Шина для фиксации кисти и пальцев 

<

1>, 

<

2>, 

<

о>

Нет

32.

Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

33.

Шина транспортная для нижних конечностей 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

34.

Голове держатсмь (воротник Шанца) Г, - 2 -, '-"3-~

Нет

35.

Переносной набор для реанимации --- 1 >, 

<

2>, 

<

3>

Нет

3.17. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета

N п/п

Наименование оснащения (оборудования) 

<

**>

В наличии

4.

Аппарат электрохирургический высокочастотной ''2>, 

<

3>

Нет

7.

Лупа бинокулярная - 2--, -3

Нет

8.

Отоскоп, оториноскоп 

<

2>, 

<

3>

Нет

9.

Баллон для продувания ушей с запасными оливами 

<

2>, 

<

3>

Нет

10,

Риноларингофиброскоп 2. л. 4

Нет

11.

Негатоскоп -2, • 3

Нет

13.

Аудиометр импедансный, импедансметр 

<

3->, г-5>

Нет

14.

Прибор для регистрации отоакустической эмиссии 

<

2>, 

<

3>

Нет

18.

Кресло вращающееся (Барани) 

, 

<

3>

Нет

19.

Набор для трахеотомии с грахеостомическими трубками 

<

2>, 

<

3>

Нет

3,20. Стандарт оснащения рентгеновского кабинета (отделения)

Мп/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

2.

Рабочее место рептгенолаборанта с персональным компьютером и выходом в информационно-

Нет

коммуникационную сеть "Интернет" 

<

2>, 

<

3>

Л

3.

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии 

<

\>, 

<

2>, 

<

3>, 

<

4>

Нет

4.

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой 

<

3>, 

<

4>

Нет

5.

Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества 

<

3>, 

<

4>

Нет

6.

Магнитно-резонансный томограф 1. 5Т 

<

3>, 

<

4>

Нет

7.

Принтер для печати медицинских изображений 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

8.

Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

9.

Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа с цефалостатом (ортопантомограф) 

<

3 >, -'-6>

Нет

3.21. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" 

<

2>, 

<

-"3->

Нет

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный 

<

3>, 

<

4>

Нет

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный

нет

3.24. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

Мп/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

2.

Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в

информационно-коммуникационную сеть "Интернет" 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

5.

Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер - 1 •, • 2 ~, -3 •

Нет

6.

Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования 

<

3>, 

<

А>

Нет

7.

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием 

<

2>, 

<

3>, 

<

4>

Нет

8,

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных

тестов -'2 •, 3, • 4 •

Нет

9.

Система проведения сгресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления 

<

3>, 

<

4>

Нет

10.

Дефибриллятор внешний 

<

3>, 

<

4>, 

<

7>

Нет

11.

Система холтеровского электрокардиологического мониторирования 

<

2>. 

<

3>

Нет

12.

Стетофонендоскоп 1 -, • 2, 3 -

Нет

18.

Система мониторироваиия артериальною давления 

<

2>, • 3:>

Нет

7. Стандарт оснащения кабинета логопеда

^/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

*>

В наличии

3.

Видеокамера 

<

2>, -'3>

Нет

4.

Метроном -Г2>, 

<

3>

Нет

9.2 На момент проверки отсутствовали в детской поликлинике № (...) следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ) 

<

*>

3. Консультативно-диагностическое отделение

3.1. Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

№

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

6

Пульсоксиметр

нет

3.2. Стандарт оснащения процедурной

N п/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

14.

Дефибриллятор внешний 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>,

<

4>

Нет

29.

Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 

<

]>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

30. 31.

Носилки '• 1 •. - 2 \ -'3 -

Нет

Травматологическая укладка 1 '•, 2 '\ - 3-'

Нет

32.

Зонд желудочный разных размеров --!>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

3.3. Стандарт оснащения детского неврологического кабинета

N п/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

5.

Ширма - 1 •--,

2,3-

Нет

15.

Негатоскоп -':

1 -".

<

>-

<

*>

Нет

16.

Камертон 

<

 1 :

%

<

2>

<

3>

Нет

3.13. Стандарт оснащения кабинета врача травматолога-ортопеда с процедурной и перевязочной

№п/п

Наименование оснащения (оборудования)

В наличии

5

Весы медицинские • -2 -, - 3-

Нет

7

Ростомер 

<

2>, 

<

3-

Нет

15

Набор подпяточников 2 мм, 5 мм, 1 см 

<

2>, 

<

3>

Нет

16

Гипсовый стол и инструменты для снятия и наложения гипса 

<

2>, 

<

3>

нет

9.3. На момент проверки отсутствовали в детской поликлинике № (...) следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 6

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ) 

<

*>

3. Консультативно-диагностическое отделение 3.1. Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

N п/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

6.

Пульсоксиметр •-"}>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

8.

Ширма 

<

1>,

<

2>,

<

3>

Нет

3.2. Стандарт оснащения процедурной

N п/п

Наименование оборудования (оснащения) 

<

**>

В наличии

2.

Мешок Амбу -М>, 

<

2->, 

<

"3>

Нет

5.

Светильник бестеневой медицинский передвижной 

<

1>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

14.

Дефибриллятор внешний •' 1 '-, 

<

2>, 

<

3>, 

<

4>

Нет

29.

Комплект возд\ховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 

<

 1 >, 

<

2>, 

<

3>

Нет

31.

Нет

32.

Зонд желудочный разных размеров 

<

\>, 

<

2>, 

<

3>

Нет

3.17. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета

1^п/п

Наименование оснащения (оборудования) 

<

**>

В наличии

6.

Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии 

<

2>, 

<

3>

Нет

12.

Аудиометр 

<

3-\ 

<

'5>

Нет

19.

Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками 

<

2>, 

<

3>

Нет

10. Поликлиника взрослых №

Проверено оснащение офтальмологического кабинета согласно приложения № 6 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 6

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

N п/п

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество,

В наличии

шт.

9.

Диафаноскоп

1

Нет. Заказан

12.

Экзофталымометр

1

Нет. Заказан

15.

Диагностическая офтальмологическая

1

Нет. Заказана

универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии

18.

Офтальмологический фонарик

1

Нет. Заказан

25.

Набор магнитов

1 комплект

Нет

Проверено оснащение кабинета врача-хирурга согласно приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 3

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

N

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество,

шт.

В наличии

7.

Ростомер

1

Находится в каб. 103

26.

Весы

1

Находится в каб. 103

30.

Шина для лечения переломов ключицы

1

Нет. Заказана

31.

Шина для фиксации кисти и пальцев

2

Нет

34.

Головодержатель (воротник Шанца)

1

Нет

11. Офтальмологический дневной стационар.

Проверено оснащение офтальмологического дневного стационара (...) согласно приложению № 14 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты».

На момент проверки отсутствовали следующие наименования медицинских изделий:

Приложение N 14

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое

количество, шт.

В наличии

1

Набор пробных линз с пробными оправами и

принадлежностями

2

нет

4.

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями

2

1 единица

5.

Щелевая лампа ручная с принадлежностями

1

Нет

7.

Автоматический пневмотонометр

1

нет

10.

Экзофтальмометр

1

Нет

11,

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной

1

Нет

офтальмоскопии с налобной фиксацией

12,

Набор диагностических офтальмологических линз

2 комплекта

1 комплект

для непрямой офтальмоскопии

13.

Диагностическая офтальмологическая

2

1 единица

трехзеркальная линза для офтальмоскопии

14.

Автомагический периметр для статической и

1

Нет

кинетической периметрии

16.

Ретинальная камера для проведения флюоресцентной

1

Нет

ангиографии

17.

Комплекс для электрофизиологических исследований

1

Нет

(электроретинограф)

20.

Стимулятор лазерный низкоэнергетический

1

Нет

3. Нарушение пп.«б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» и ст.90 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Нарушения требований п. 11 ст.79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и п. 2.2 приказ Минздрава России от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», в части несоблюдения порядка ведения медицинской документации.

- п. 33 Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», в части неполного выполнения необходимых пациенту консультативных мероприятий (отсутствие консультаций психолога и окулиста);

- п. 2.2 приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», в части несоблюдения порядка ведения медицинской документации и указания предварительного диагноза.

1. Проведен анализ 1 карты амбулаторного больного и 5 карт стационарных больных по профилю «урология».

Нарушений ведения медицинской документации и порядков оказания медицинской помощи не выявлено.

2. Проведен анализ 10 карт стационарных больных по профилю «оториноларингология».

Выявлены нарушения ведения медицинской документации:

- история болезни № Я.Н.Н. - записи местами плохо читаемы, нет расшифровки подписи врача;

- история болезни № Р.М.В. -записи местами плохо читаемы, нет расшифровки подписи врача, выписка очень короткая;

- история болезни № М.М.Г. - записи местами плохо читаемы, нет расшифровки подписи врача, выписка очень короткая.

3. Проведен анализ 11 карт стационарных больных по профилю «неврология».

история болезни № С.А.П. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

история болезни № С.Г.Н. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

история болезни № Б.Т.И. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

история болезни № М.М.Г. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

история болезни № К.А.В. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

- история болезни № К.И.Н. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

история болезни № Ж.Г.В. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нетконсультации психолога, формулировка предварительного диагноза не соответствует МКБ;

история болезни № С.Н.И. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога и окулиста, формулировка предварительного диагноза не соответствует МКБ;

- история болезни № Ц.В.А. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога;

- история болезни № Щ.А.Л. - отмечается неполное выполнение необходимых пациенту консультативных мероприятий: нет консультации психолога, нет отдельной консультации кардиолога (только в рамках мульдисциплинарного осмотра), небрежное оформление заключительного диагноза (с зачеркиванием).

Согласно п. 6 Положения о лицензировании медицинской деятельности Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» - «под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и «в.1)>> пункта 5 настоящего Положения, повлекшее за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Следовательно, юридическое лицо ОГБУЗ «ОБ КО №» осуществляет медицинскую деятельность с грубыми нарушениями лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, а именно, требований законодательства при осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, доступности и качества медицинской помощи.

Кроме того, юридическим лицом ОГБУЗ «ОБ КО №» грубо нарушаются обязательные лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, так как вышеперечисленные нарушения влекут возникновение угрозы жизни и здоровью при оказании медицинской помощи.

Таким образом, ОГБУЗ «ОБ КО №» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.

Представитель ОГБУЗ «ОБ КО №» ФИО1 вину учреждения в совершении правонарушения признала полностью, пояснила, что учреждением приняты меры к устранению вычявленных нарушений. В виде тяжелого материального положения учреждения, просила назначиьть наказание наже низшего предела санкции статьи.

Админситративный орган ходатайствовал о рассмотрении дела в отстутсвие его представителя.

Суд, изучив дело об административном правонарушении, выслушав участника процесса, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), влечет административное наказание.

Вина учреждения в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ при изложенных выше обстоятельствах, кроме собственного признания, подтверждаются: протоколом об административном правонарушении от 21 января 2020 г., актом проверки от 20 декабря 2019 г.; копиями медицинских карт стационарного больного, дриугими материалами дела.

При назначении наказания Учреждению в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ следует учесть характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве смягчающего ответственность обстоятельства суд учитывает признание вины правонарушителем, принятие мер к устранению нарушения, привлечение к административной ответственности впервые.

Отягчающих ответственность обстоятельств при рассмотрении дела не установлено.

Кроме того, учитывая тяжелдое материально положение юридического лица, наличие кредиторской задолженности, считаю возможным при назначении наказания применить положения ч. 3.2 ст. 41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией рассматриваемой статьи.

С учетом характера административного правонарушения, принимая во внимание данные о правонарушителе, руководствуясь ст., ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

ОГБУЗ «Окружная больница ... №» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначить учреждению наказание в виде администратвиного штрафа с примененем ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в размере 75000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит перечислению УФК по Костромской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Костромской области) на р/с № 

<

***> в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, ИНН 

<

***>, КПП 440101001, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, лицевой счет 04411822280.

Постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через Ленинский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья В.С. Шешин