Дело № 5-232/2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18 августа 2025 года г. Сокол Вологодская область

Судья Сокольского районного суда Вологодской области Тарасов А.В., с участием составителя протокола - Главного специалиста–эксперта Сокольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении МУП «Коммунальные системы», расположенного по адресу: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы», осуществляющим деятельность по адресу: 

<

...> допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению на объектах переданных на праве хозяйственного ведения.

Так, в ходе плановой выездной проверки, проводимой Сокольским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области установлено, что качество пробы питьевой воды, отобранной 30 мая 2025 года с 11:54 по 12:06 час. из водоразборной колонки по адресу: Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, с.Великий Двор, у д.23, не соответствует гигиеническим нормативам по химическим и санитарно - микробиологическим показателям, установлено содержание показателя: «марганец» 0,13 мг/дм3+/-0,02 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, присутствие «обобщенных колиформных бактерий» КОЕ/100 см3 при нормативе - отсутствие; присутствие «Escherichia coli (Е. coli)» КОЕ/100 см3 при нормативе – отсутствие, то есть, допущено нарушение ч.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещен эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5, п.717 таблица 3.13 приложения III, СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Также установлено, что качество пробы питьевой воды, отобранной 02 мая 2025 года с 13:06 по 13:16 час. из артезианской скважины №996 по адресу: Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, д.Алексино не соответствует гигиеническим нормативам по химическим и санитарно - микробиологическим показателям, установлено присутствие «обобщенных колиформных бактерий» КОЕ/100 см3 при нормативе - отсутствие; присутствие «энтероккоки КОЕ/100 см3, при нормативе - отсутствие, то есть, допущено нарушение ч.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п.75 абз.4 п.91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещен эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5, приложения III, СанПиН 1.2.3685 – 21.

В связи с выявленными нарушениями 24 июня 2025 года Главным специалистом – экспертом Сокольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области ФИО1 составлен Акт №447/02-15.

Составитель протокола ФИО1 в судебном заседании поддержав обстоятельства изложенные в протоколе, ходатайствовала о привлечении МУП «Коммунальные системы» к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ, указав, что в настоящее время сведений о принятых мерах со стороны МУП «Коммунальные системы» не поступило. Данное правонарушение юридическим лицом совершено впервые. 

Представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, МУП «Коммунальные системы» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения административного материала надлежаще извещен.

Рассмотрев материалы дела, заслушав составителя протокола, прихожу к следующему.

В соответствие со ст.6.5 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п.1 ста.19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещен эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» установлено, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с приложением III СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения и природные и сточные воды систем технического водоснабжения по своему составу и свойствам должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице.

Однако, качество пробы питьевой воды из водоразборной колонки по адресу: Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, с.Великий Двор, у д.23, не соответствует гигиеническим нормативам по химическим и санитарно - микробиологическим показателям, установлено содержание показателя: «марганец» 0,13 мг/дм3+/-0,02 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, присутствие «обобщенных колиформных бактерий» КОЕ/100 см3 при нормативе - отсутствие; присутствие «Escherichia coli (Е. coli)» КОЕ/100 см3 при нормативе – отсутствие.

Также качество пробы питьевой воды, отобранной из артезианской скважины №996 по адресу: Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, д.Алексино не соответствует гигиеническим нормативам по химическим и санитарно - микробиологическим показателям, установлено присутствие «обобщенных колиформных бактерий» КОЕ/100 см3 при нормативе - отсутствие; присутствие «энтероккоки КОЕ/100 см3, при нормативе – отсутствие.

Совершение административного правонарушения МУП «Коммунальные системы» подтверждается протоколом об административном правонарушении №60/447/02-15 от 30 июня 2025 года, протоколом испытаний воды № 35-00-02/02311-25 от 16 июня 2025 года, протоколом испытаний воды № 35-00-02/02351-25 от 19 июня 2025 года, экспертным заключением №25-И-02-02.01-1-201 от 20 июня 2025 года, Актом выездной плановой проверки от№447/02-15 от 24.06.2025 года, решением о проведении плановой выездной проверки от 06 мая 2025 года, копией Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа №956 от 17.10.2024 года «О закреплении муниципального имущества» и иными материалами дела в их совокупности. 

Действия МУП «Коммунальные системы» верно квалифицированы по ст.6.5 КоАП РФ, поскольку юридическим лицом допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность, судьей не установлено.

Основания для освобождения юридического лица от административного наказания отсутствуют.

Исходя из изложенного, принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за аналогичные деяния судья считает возможным ограничиться наказанием в виде административного штрафа.

Руководствуясь статьями 6.5, 23.1 и 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Разъяснить МУП «Коммунальные системы», что штраф должен быть уплачен им не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

Получатель платежа УФК по Вологодской области (Управление Роспотребнандзора по Вологодской области)

ИНН 

<

***>

КПП 352501001

ОКТМО 19638101

л/счет 

<

***>

Банк получателя – отделение Вологда Банка России/УФК по Вологодской области, г.Вологда, расчетный счет №

<

***>, банковский счет 03100643000000013000,

БИК 011909101

КБК 14111601061010003140

УИН 14100000000013661834

Квитанция после уплаты штрафа немедленно представляется судье, вынесшему постановление. В случае не поступления квитанции в указанный срок, соответствующие материалы будут направлены в Службу судебных приставов для принудительного исполнения. Кроме того, правонарушитель может быть привлечен к административной ответственности за неуплату штрафа по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Постановление о привлечении лица к административной ответственности и назначении административного наказания может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.В.Тарасов