П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2017 года г. Дербент

Судья Дербентского районного суда РД Алекперов Алисовбет Сайфуллаевич, рассмотрев в 

<

адрес> в 11 часов, рассмотрел материал о нарушении ст.6.4 КоАП РФ МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л :

Из протокола об административном правонарушении за №798-18-17 от 04.12.2017 г., составленном ведущим специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ФИО1 следует, что в указанной школе не обеспечена системами холодного и горячего водоснабжения и канализацией что является нарушением п. 8.1.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Школа нуждается в проведении капитального ремонта с заменой покрытия полов, стен, потолков. Полы и стены учебных помещений покрыты плиткой, значительная часть которых отсутствуют. Спортивный зал отсутствует, не созданы условия для проведения спортивных занятий, нарушены требования к физическому воспитанию. Отсутствует компьютерный класс, кабинеты химии, физики, биологии, лаборантские, учебные мастерские. Территория не благоустроена, надворный туалет не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованием к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.3.3.,4.4.,4.13.,9.4.,4.28.,4.29.,6.5.,6.10.,8.1.,8.2.,8.5. ФЗ-52 от 30.03.1999г. 

Таким образом, в МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес>, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ.

Представитель ТО Управления «Роспотребнадзор» ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ФИО1 в судебном заседании подтвердила содержание составленного ею протокола об административном правонарушении, и просила приостановить деятельность МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа».

Директор МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес> ФИО2 в судебном заседании пояснил, что данные нарушения действительно имеют место. Он работает директор данной школы с 2015 года. Здание школы не типовое, ранее эта была столовая совхоза, они арендуют под школу. Они должны были передать здание в исправном состоянии, но многие нарушения остались не устраненными. Они все нарушения устранят по мере возможности. 

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подтверждается также актом проверки, протоколом об административном правонарушении. 

Выслушав мнение директора МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес>, ведущего специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ФИО1, исследовав материалы дела, а также в связи с тем, что нарушение Правил СаНПиН создает угрозу жизни и здоровью людей, считаю необходимым привлечь МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес>, к административной ответственности, по указанным в постановлении причинам. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 6.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность МКОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» 

<

адрес> сроком на 20 дней, начиная с 25 декабря 2017 года по 13 января 2018 года, включительно.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его вынесения.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья 

Дербентского районного суда Алекперов А.С.