Дело № 2-639/2017

Поступило 30.08.2017г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2017 г. г.Обь

Обской городской суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи Захарова А.Ю.,

При секретаре Винокурцевой М.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Оби Новосибирской области к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №60» о возложении обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Оби Новосибирской области обратился в Обской городской суд Новосибирской области с иском к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №60» в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанностей, указав на то, что прокуратурой города по обращению главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Обь УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области проведена проверка соблюдения Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №60» законодательства о пожарной безопасности. Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности признаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с данным ФЗ, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Как следует из п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. В соответствии со ст. 123.21 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 настоящего Кодекса, несет собственник соответствующего имущества. Однако МБОУ «СОШ №60» ненадлежаще исполняют возложенные на них обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, по обеспечению охраны здоровья обучающихся. В ходе проверки установлено, что в МБОУ «СОШ №60», в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97 ширина эвакуационного выхода из актового зала (количество посадочных мест более 30) менее 1,2 м., высота менее 1,9 м. В нарушение ч.3 ст. 4, с.4 ст. 81 TP о ПБ, абз. 4 п. 6.26 СНиП 21-01-97 в МБОУ «СОШ №60» на 2-ом и 3-ем этажах здания двустороннее открывание дверей из кабинетов, уменьшают ширину коридоров на ширину дверного полотна. Кроме того, в нарушение абз. 2 п. 6.18 СНиП 21-01-97 двери лестничной клетки возле актового зала не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в их притворах. С целью устранения выявленных нарушений контролирующим органом в адрес администрации города Оби направлялось письмо от 23.08.2016 № 49-3-39-11, однако данные нарушения на момент приемки школ к 2017-2018 учебному году не устранены. Просит обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а именно: - привести в соответствие с требованиями ч.3 ст. 4 TP о ПБ, п. 6.16 СНиП 21-01-97 эвакуационный выход из актового зала; - привести в соответствие с требованиями ч.3 ст. 4, ч.4 ст.81 TP о ПБ, абз. 4 п. 6.26 СНиП 21-01-97 ширину эвакуационного пути по коридору на 2-ом и 3-ем этажах здания школы; - оборудовать двери лестничной клетки возле актового зала МБОУ «СОШ № 60» устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

В судебном заседании помощник прокурора г. Оби ФИО3 данные требования поддержал в полном объеме при аналогичной аргументации. 

Представитель МБОУ «СОШ №60» в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом, ходатайств об отложении дела не поступало. 

Выслушав стороны, изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу о необходимости заявленное прокурором требование удовлетворить в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч.1 ст. 41 Закона об образовании, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности признаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. 

В соответствии со ст. 123.21 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 настоящего Кодекса, несет собственник соответствующего имущества. 

Как установлено в судебном заседании, МБОУ «СОШ №60» нарушены требования ч. 3 ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97 ширина эвакуационного выхода из актового зала (количество посадочных мест более 30) менее 1,2 м., высота менее 1,9 м.; нарушены требования ч.3 ст. 4, с.4 ст. 81 TP о ПБ, абз. 4 п. 6.26 СНиП 21-01-97, а именно на 2-ом и 3-ем этажах здания двустороннее открывание дверей из кабинетов, уменьшают ширину коридоров на ширину дверного полотна; нарушены требования абз. 2 п. 6.18 СНиП 21-01-97, а именно двери лестничной клетки возле актового зала не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в их притворах, что подтверждается письмом главного государственного инспектора по г. Обь Новосибирской области ОНД и ПР по г. Обь Новосибирской области. (л.д. 5-6). 

Однако до настоящего времени выявленные нарушения не устранены, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В данном случае нарушаются законные права и свободы неопределенного круга лиц, поскольку в результате неоднократно на протяжении длительного времени выявляющиеся нарушения правил пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся несовершеннолетних детей, ослабляет антитеррористическую защищенность образовательного учреждения.

Учитывая установленные в суде обстоятельства, суд считает возможным установить ответчику срок для исполнения данного решения в соответствии со ст. 206 ГПК РФ в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-197 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск прокурора г. Оби Новосибирской области к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №60» удовлетворить.

Возложить на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60» обязанность устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а именно: 

- привести в соответствие с требованиями ч.3 ст. 4 TP о ПБ, п. 6.16 СНиП 21-01-97 эвакуационный выход из актового зала; 

- привести в соответствие с требованиями ч.3 ст. 4, ч.4 ст.81 TP о ПБ, абз. 4 п. 6.26 СНиП 21-01-97 ширину эвакуационного пути по коридору на 2-ом и 3-ем этажах здания школы; 

- оборудовать двери лестничной клетки возле актового зала МБОУ «СОШ № 60» устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья А.Ю. Захаров

<

данные изъяты>