УИД 32RS0023-01-2019-000537-09 

Дело № 5-41/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июня 2019 года г. Почеп 

Судья Почепского районного суда Брянской области Овчинникова О.В.,

с участием: представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1,

государственного инспектора отдела общепромышленного надзора по 

<

адрес> Ростехнадзора ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН:№, ОГРН:№ юридический адрес: №, 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по 

<

адрес> Ростехнадзора ФИО2 в отношении ООО 

<

данные изъяты>» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут при проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ Приокского управления Ростехнадзора, «О проведении плановой выездной проверки юридического лица ООО «

<

данные изъяты> установлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта – «сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>» (11) III класса опасности, рег. № выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, а именно: 

1. Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации (экспертиза промышленной безопасности) надземного (фасадного) газопровода среднего и низкого давления, по причине отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации (нарушение ст. 9 п. 1, ст.13 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4, 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 года, п. 7 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538);

2. Не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание «Сети газопотребления ООО 

<

данные изъяты>» в исправном и безопасном состоянии, а именно: система автоматики безопасности котлов № в части конструкции газовых предохранительно-запорных клапанов, при ее отключении или неисправности не блокирует возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме (нарушение ст. 9 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4,9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010);

3. Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации (экспертиза промышленной безопасности) внутреннего газопровода и газогорелочного устройства котла № отработавших нормативный срок службы, более 20 лет (нарушение ст. 9 п. 1, ст.13 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4,9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538);

4. Не обеспечен мониторинг и проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, наладка газоиспользующих установок «Сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>», а именно: отсутствует технический отчет специализированной организации по наладке в соответствии с инструкциями изготовителей технологических устройств, средств автоматического контроля и защиты котла № (нарушены ст. 9 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 9 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30929, п. 72,73 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010, п. 4.6 ГОСТ Р 54961-2012 «Сети газопотребления»).

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 в судебном заседании вину признал и пояснил, что согласен с выявленными нарушениями в эксплуатации сети газопотребления ООО «

<

данные изъяты> Данные нарушения допущены ООО «

<

данные изъяты>» из-за недостатка финансовых средств и загруженностью, связанной с запуском новой котельной.

Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по 

<

адрес> Ростехнадзора ФИО2 в судебном заседании просил привлечь ООО «

<

данные изъяты> к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Выслушав генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, государственного инспектора отдела общепромышленного надзора по 

<

адрес> Ростехнадзора ФИО2, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу о виновности ООО «

<

данные изъяты> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из преамбулы Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ) следует, что настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Положения настоящего Федерального закона распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Частью 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект, возложена обязанность, в том числе соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями.

Частью 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ экспертизе промышленной безопасности подлежат:

документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;

документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона;

здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;

декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация промышленной безопасности;

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта.

В соответствии с пунктом 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, от 15 ноября 2013 г. N 542 эксплуатация, техническое перевооружение, ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542 организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, должны: 

- выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии;

- выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения и газопотребления;

- обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией.

В случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятием должен быть заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления с организацией, имеющей опыт проведения указанных работ.

В соответствии с пунктом 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв.Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 (далее - Технический регламент) проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка технологических устройств должны проводиться в соответствии с инструкциями изготовителей.

В соответствии с пунктом 73 Технического регламента предохранительные запорные клапаны и предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать автоматическое и ручное прекращение подачи или сброс природного газа в атмосферу при изменении давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации на предохранительные запорные клапаны и предохранительные сбросные клапаны.

В соответствии с пунктом 76 Технического регламента продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств. Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования настоящего технического регламента должны устанавливаться по результатам технического диагностирования.

В соответствии с пунктом 78 Технического регламента автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.

В соответствии с п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):

до начала применения на опасном производственном объекте;

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

В соответствии с п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:

в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;

в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;

после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;

по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.

В соответствии с п. 9 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30929 организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в области промышленной безопасности, должны:

выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии;

выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения и газопотребления;

обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией;

организовывать и осуществлять технический надзор при техническом перевооружении сетей газораспределения и газопотребления;

хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). 

Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя эксплуатационной организации.

В случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятием должен быть заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления с организацией, имеющей опыт проведения указанных работ

На основании п. 4.6 ГОСТ Р 54961-2012 «Сети газопотребления» технические устройства, оборудование и материалы, используемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, должны соответствовать установленным нормативным требованиям к их транспортированию, хранению и области применения. Номенклатура изделий, требующих получения специального разрешения к применению на опасных производственных объектах газифицированных предприятий и котельных, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.Приборы и средства измерения, применяемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, должны содержаться в исправном и работоспособном состоянии в соответствии с требованиями документации изготовителей, проходить своевременную поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства средств измерений.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут при проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ Приокского управления Ростехнадзора, «О проведении плановой выездной проверки, в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» установлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта – «сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>» (II) III класса опасности, рег. № выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, а именно: 

1. Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации (экспертиза промышленной безопасности) надземного (фасадного) газопровода среднего и низкого давления, по причине отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации (нарушение ст. 9 п. 1, ст.13 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4,9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 года, п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538);

2. Не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание «Сети газопотребления ООО 

<

данные изъяты>» в исправном и безопасном состоянии, а именно: система автоматики безопасности котлов №, в части конструкции газовых предохранительно-запорных клапанов, при ее отключении или неисправности не блокирует возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме (нарушение ст. 9 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4,9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 78 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010);

3. Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации (экспертиза промышленной безопасности) внутреннего газопровода и газогорелочного устройства котла №, отработавших нормативный срок службы, более 20 лет (нарушение ст. 9 п. 1, ст.13 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4,9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, п. 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538);

4. Не обеспечен мониторинг и проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, наладка газоиспользующих установок «Сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>», а именно: отсутствует технический отчет специализированной организации по наладке в соответствии с инструкциями изготовителей технологических устройств, средств автоматического контроля и защиты котла № (нарушены ст. 9 п. 1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 9 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30929, п. 72,73 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010, п. 4.6 ГОСТ Р 54961-2012 «Сети газопотребления»).

Фактические обстоятельства дела подтверждаются имеющимися в деле доказательствами: протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением о проведении плановой выездной проверки юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № свидетельством о регистрации опасного производственного объекта – сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>», актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, оценив доказательства в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья считает установленной вину ООО «

<

данные изъяты>» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены. Как усматривается, протокол об административном правонарушении был составлен с участием генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в нем имеется его подпись. 

Действия ООО «

<

данные изъяты>» судья квалифицирует по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, как нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Срок давности привлечения ООО «

<

данные изъяты>» к административной ответственности не истек. 

При назначении административного наказания ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» совершило административное правонарушение в области промышленной безопасности, не приступило к выполнению мероприятий по безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, представитель юридического лица ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в максимально короткие сроки выявленные нарушения предприятием будут устранены.

С учетом характера совершенного ООО «

<

данные изъяты>» административного правонарушения, указанных выше данных о юридическом лице, заявленного представителем ФИО1 в ходе судебного разбирательства ходатайства о назначении юридическому лицу наказания в виде административного приостановления деятельности, суд считает возможным назначить ООО «

<

данные изъяты>» наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. 

Более мягкий вид наказания – штраф, не будет соответствовать целям административного наказания, так как его размер является достаточно большим. У ООО «

<

данные изъяты>» имеется недостаточное финансирование, что приведет к затягиваю выполнения юридическим лицом мероприятий по приведению опасного производственного объекта – сеть газопотребления ООО «

<

данные изъяты>», в состояние, пригодное для эксплуатации.

При назначении данного вида наказания суд учитывает характер деятельности ООО «

<

данные изъяты>», характер допущенных им действий, связанных с нарушением обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, что создает условия для реальной возможности наступления в будущем негативных последствий для жизни и здоровья неограниченного круга лиц, в области охраны собственности.

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта – «сеть газопотребления ООО 

<

данные изъяты>» (11) III класс опасности регистрационный №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 суток.

Зачесть в срок административного приостановления деятельности срок временного запрета деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Брянский областной суд через Почепский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Овчинникова О. В.