Дело №2-1547/2019

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г. Якутск 07 февраля 2019 года

Судья Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Цыкунова В.П., при секретаре Аммосовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мегино-Кангаласского района PC (Я) в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Армон» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мегино-Кангаласского района PC (Я) обратился в суд с иском о возложении обязанности на ответчика в 6-месячный срок устранить нарушения требований пожарной безопасности, указывая на то, что при проведении совместной с ГУ МЧС России по PC (Я) ОНД по Мегино-Кангаласскому району проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в котельной «Квартальная», расположенной в с. Ломтука Мегино-Кангаласского района PC (Я), обслуживаемой ООО «Армон», выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации котельных.

В судебном заседании помощник прокурора г. Якутска Тарский Г.В. требования поддержал, просил обязать ООО «Армон» в 6-месячный срок устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Генеральный директор ООО «Армон» ФИО1 в судебном заседании не оспаривал заявленные требования, со сроком исполнения заявленных требований в 6-месячный срок согласен.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что 20.11.2018 года прокуратурой Мегино-Кангаласского района PC (Я) проведена совместная с ГУ МЧС России по PC (Я) ОНД по Мегино-Кангаласскому району проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в котельной «Квартальная», расположенной в с. Ломтука Мегино-Кангаласского района PC (Я), обслуживаемой ООО «Армон».

В ходе указанной проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а именно:

Объект не оборудован установками автоматического пожаротушения,

предусмотренными Нормами пожарной безопасности (НПБ-110-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315;

- Ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по пожарно¬техническому минимуму, предусмотренное п. 3 Правил противопожарного режима в РФ №

390 от 25.04.2012 г.;

- Отсутствует инструкция о мерах противопожарной безопасности, предусмотренная п. 2 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

Отсутствует светоуказатель «Выход», предусмотренный п.43 Правил

противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

- Отсутствует искрогаситель, предусмотренный п.83 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. По смыслу приведенной нормы право прокурора на обращение в суд с заявлением в интересах Российской Федерации не ставится в зависимость от реализации соответствующих прав и полномочий специально созданных государством органов, которые могли бы обратиться в суд с аналогичными заявлениями.

В силу требований статей 37 и 38 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства защиты, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

На основании статьи 2 вышеназванного Федерального закона законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты.

В соответствии со статьей 16 указанного федерального закона утверждено и вступило в силу постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно частям 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности.

Судом установлено, что 20.11.2018 года прокуратурой Мегино-Кангаласского района PC (Я) проведена совместная с ГУ МЧС России по PC (Я) ОНД по Мегино-Кангаласскому району проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в котельной «Квартальная», расположенной в с. Ломтука Мегино-Кангаласского района PC (Я).

Из материалов дела следует, что здание котельной «Квартальная», расположенной по адресу: с. Ломтука Мегино-Кангаласского района PC (Я), обслуживается ООО «Армон».

В ходе указанной проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- Объект не оборудован установками автоматического пожаротушения, предусмотренными Нормами пожарной безопасности (НПБ-110-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315;

- Ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по пожарно¬техническому минимуму, предусмотренное п. 3 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

- Отсутствует инструкция о мерах противопожарной безопасности, предусмотренная п. 2 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

Отсутствует светоуказатель «Выход», предусмотренный п.43 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

- Отсутствует искрогаситель, предусмотренный п.83 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.

Отмеченные нарушения требований пожарной безопасности до настоящего времени не устранены, что ответчиком по существу не оспаривается.

Согласно положениям части 2 статьи 68 Гражданского процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

В нарушение требований части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчик не представил суду ни одного доказательства, опровергающего доводы прокурора, в том числе доказательства устранения выявленных нарушений, что указывает на сохранение реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации на объекте, что ставит под непосредственную угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, а также сохранность имущества граждан и юридических лиц.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мегино-Кангаласского района PC (Я) к Обществу с ограниченной ответственностью «Армон» об устранении нарушений требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Армон» в 6-месячный срок со дня вступления в силу решения суда устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Оборудовать котельную «Квартальная», расположенную в с. Ломтука Мегино- Кангаласского района PC (Я) установками автоматического пожаротушения, в соответствии с Нормами пожарной безопасности (НПБ-110-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №315;

- Обеспечить прохождение обучения ответственного по пожарной безопасности по пожарно-техническому минимуму, в соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012 г.;

- Разработать инструкцию о мерах противопожарной безопасности, в соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

- Оборудовать котельную «Квартальная», расположенную в с. Ломтука Мегино- Кангаласского района PC (Я) светоуказателем «Выход», в соответствии с п. 43 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

- Оборудовать котельную «Квартальная», расположенную в с. Ломтука Мегино- Кангаласского района PC (Я) искрогасителем, в соответствии с п. 83 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня изготовления в мотивированном виде.

Судья: В.П. Цыкунова

___