2-697/17

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с.Айкино

18 сентября 2017 года

Усть-Вымский районный суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Ермакова А.Е., при секретаре Злобине Р.Е., с участием прокурора Кипрушева Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Усть-Вымского района в интересах ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью "Усть-Вымская управляющая компания" об обязании устранить нарушения,

установил:

Прокурор обратился в суд в интересах ФИО1 к ООО "УВУК" о возложении обязанности привести подвальное помещение многоквартирного дома 

<

Адрес>, а также электрооборудование, расположенное во втором подъезде указанного дома, в надлежащее состояние, ссылаясь на то, что ответчик не производит надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, в результате чего подвальное помещение затоплено водой, а выявленные нарушения требований Правил устройства электроустановок могут привести к короткому замыканию, возникновению пожара, поражению людей электрическим током.

В судебном заседании старший помощник прокурора Кипрушев Д.Н. на предъявленных требованиях настаивал по основаниям, изложенным в иске, выразил согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, извещен надлежаще, причин неявки суду не сообщил. Проверив материалы дела, суд определил рассмотреть дело в отсутствии представителя ответчика в порядке заочного производства по правилам главы 22 ГПК РФ.

Заслушав участников, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что квартира 

<

Адрес> принадлежит на праве общей долевой собственности (

<

...> доля в праве) ФИО1, о чем в ЕГРП 

<

Дата> внесена запись 

<

Номер>.

Функции управляющей организации в доме 

<

Адрес> начиная с 01.03.2015 по настоящее время на основании решения общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома осуществляет ООО "УВУК".

В соответствии с ч.1 ст.39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.3 ст.39 ЖК РФ).

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 (далее – Правила) установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей), к числу общего имущества помимо прочего относятся технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также внутридомовая система электроснабжения (п.п. 2, 7 Правил).

В зависимости от способа управления многоквартирным домом надлежащее содержание общего имущества обеспечивается, в том числе путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией (п.16 Правил).

Таким образом, ООО "УВУК" в силу п.42 Правил несет ответственность перед собственниками помещений за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома 

<

Адрес>.

Согласно п. 4.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию (4.1.3 Правил).

В соответствии с п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64, при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Пунктом 5.6.1 Правил установлено, что эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления (п.5.6.2 Правил).

В соответствии с п.5.6.6. Правил организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование жилого дома, обязаны обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации, обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования. 

На основании п. 4.1.2 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 (далее - ПУЭ), выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

Согласно п.4.1.3 ПУЭ распределительные устройства и низковольтные комплектные устройства должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства. Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.

В силу п.4.1.12 ПУЭ должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках с выдвижными выключателями, со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства, со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

В соответствии с п.п.7.1.24, 7.1.25 Правил устройства электроустановок, утвержденных Минтопэнерго РФ от 06.10.1999, вводные устройства (ВУ), вводно-распределительные устройства (ВРУ) и главный распределительный щит (ГРЩ) должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Таким образом, устранение затопления подвалов, а также обеспечение надлежащей работы внутридомовой системы электроснабжения относятся к работам по текущему ремонту многоквартирного дома, подлежащим выполнению управляющей организацией в рамках договора на управление многоквартирным жилым домом.

Однако, как видно из акта обследования от 22.08.2017, управляющей организацией не выполняются требования п.п. 4.1.1, 4.1.3, 5.6.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.12, 7.1.24, 7.1.25 Правил устройства электроустановок, поскольку подвальные помещения многоквартирного дома 

<

Адрес> затоплены водой, а во втором подъезде многоквартирного дома на вводно-распределительном устройстве отсутствуют надписи, указывающие значение цепей, отсутствует рубильник или другой отключающий аппарат, зашунтирован один из отходящих автоматических выключателей (на автоматическом выключателе установлены не предусмотренные конструкцией перемычки в количестве трех штук, что препятствует защите электроустановок от возможных перегрузок, а также может повлечь возникновение пожара).

В нарушение ст.56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств, опровергающих зафиксированные в акте проверки факты и свидетельствующих о надлежащем исполнении обязанностей по содержанию подвальных помещений и электрооборудования.

Статья 12 ГК РФ определяет возможность защиты нарушенного права путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно ч.1 ст.29 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) при их обнаружении.

Следовательно, требования прокурора в интересах ФИО1 к ООО "УВУК" о возложении обязанности по устранению затопления подвальных помещений, приведению внутридомовой системы электроснабжения в надлежащее состояние путем обеспечения наличия надписей, указывающих значение цепей, оборудования вводно-распределительного устройства рубильником или другим отключающим аппаратом, обеспечения функционирования автоматического выключателя являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Принимая во внимание технические особенности проведения ремонтных работ, суд в соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ считает возможным установить срок 1 месяц с момента вступления решения в законную силу, в течение которого оно должно быть исполнено.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика государственную пошлину в сумме 300 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Иск прокурора Усть-Вымского района в интересах ФИО1 – удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымская управляющая компания" в течение 1 (Одного) месяца с момента вступления решения в законную силу привести состояние подвальных помещений многоквартирного дома 

<

Адрес> в соответствие с требованиями пунктов 4.1.1, 4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымская управляющая компания" в течение 1 (Одного) месяца с момента вступления решения в законную силу устранить допущенные при эксплуатации вводно-распределительного устройства, расположенного во втором подъезде многоквартирного дома 

<

Адрес>, нарушения требований пунктов 4.1.2, 4.1.3, 4.1.12 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 года №242 и пунктов 7.1.24, 7.1.25 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 06 октября 1999 года, путем обеспечения наличия надписей, указывающих значение цепей, оборудования вводно-распределительного устройства рубильником или другим отключающим аппаратом, обеспечения функционирования автоматического выключателя без перемычек, не предусмотренных конструкцией.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Усть-Вымская управляющая компания" в доход бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" государственную пошлину в размере 300 (Триста) руб. 00 коп.

Ответчик вправе подать в Усть-Вымский районный суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения.

По истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, оно может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Усть-Вымский районный суд Республики Коми в течение месяца.

Председательствующий

А.Е. Ермаков

Мотивированное заочное решение составлено 23 сентября 2017 года.