Мотивированное 

решение

 

изготовлено 21.05.2018 года

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

16.05. 2018 года 

Невьянский городской суд Свердловской области 

в составе: председательствующего судьи Кордюковой Н.А.

при секретаре Стариковой О.А.

с участием прокурора Саркисян А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Невьянского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к универсаму «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил» о возложении обязанностей

У С Т А Н О В И Л:

Невьянский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к универсаму «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил»: Обязать ответчика в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу :

1.Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении магазина.

2. Устранить хранение в электрощитовой горючих материалов.

3. Обеспечить свободный подход к огнетушителю в серверной.

4. Устранить хранение под лестницей горючего материала, мусора.

5. Привести в соответствие место под центральной лестницей согласно п. 4.4.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171

6. Привести в соответствие внепроектную гардеробную для персонала под лестничной клеткой согласно п. 4.4.4. Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171..

7. Устранить хранение компрессора в объеме лестничного марша.

8. Обеспечить ширину основных эвакуационных проходов не менее 2 метров согласно п. 7.2.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.

В обоснование своих исковых требований прокурор указал на то, что - Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности организаций с массовым пребыванием людей, в том числе в помещении универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил», расположенного по адресу: .....

Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту — Правила противопожарного режима в РФ)).

2. В электрощитовой допускается хранение горючих материалов (пп. «ж» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ).

3. Подход к огнетушителю в серверной заставлен коробками с товаром (п. 480 Правил противопожарного режима в РФ).

4. Под лестницей хранится горючий материал, мусор (пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ).

5. Под центральной лестницей расположен офис «Интерфейс» Нарушение п. 4.4.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее - Свод Правил 1.13130.2009).

6. Под лестничной клеткой расположена внепроектная гардеробная для персонала (п. 4.4.4 Свода Правил 1.13130.2009).

7. В объеме лестничного марша установлен компрессор (пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ)

8. Ширина основных эвакуационных проходов менее 2м- фактическая 1,7 /6,8 м. (п. 7.2.4 Свода Правил 1.13130.2009). 

Прокурор в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н.Тагил» в судебное заседание не явился, хотя был своевременно извещен о времени и месте рассмотрения дела.

Судом принято решение рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав прокурора и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что иск обоснован и подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 Руководители организации обязаны:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ)проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ)

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

(часть третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

В ходе судебного заседания установлено, что Невьянской городской прокуратурой совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО В-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО В.Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности в помещении универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил», расположенного по адресу: .....

Проверочными мероприятиями установлено, что в помещении универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил» имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.

2. В электрощитовой допускается хранение горючих материалов.

3. Подход к огнетушителю в серверной заставлен коробками с товаром.

4. Под лестницей хранится горючий материал, мусор.

5. Под центральной лестницей расположен офис «Интерфейс».

6. Под лестничной клеткой расположена внепроектная гардеробная для персонала 

7. В объеме лестничного марша установлен компрессор.

8. Ширина основных эвакуационных проходов менее 2м- фактическая 1,7 /6,8 м. 

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в помещении универсама «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н.Тагил» создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся в помещениях данного здания.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 194 – 199,233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Невьянского городского прокурора удовлетворить. 

Обязать универсам «Монетка» ООО «Элемент-Трейд-Н. Тагил» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу :

1. Обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении магазина.

2. Устранить хранение в электрощитовой горючих материалов.

3. Обеспечить свободный подход к огнетушителю в серверной.

4. Устранить хранение под лестницей горючего материала, мусора.

5. Привести в соответствие место под центральной лестницей согласно п. 4.4.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171

6. Привести в соответствие внепроектную гардеробную для персонала под лестничной клеткой согласно п. 4.4.4. Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171..

7. Устранить хранение компрессора в объеме лестничного марша.

8. Обеспечить ширину основных эвакуационных проходов не менее 2 метров согласно п. 7.2.4 Свода Правил 1.13130.2009, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171

Ответчик вправе в течение семи дней со дня вручения ему копии настоящего решения подать судье, вынесшему решение, заявление об отмене заочного решения. Одновременно должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Заочное решение суда может быть обжаловано истцом в течение месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме в Свердловский областной суд, через суд вынесший решение.

Решение изготовлено в совещательной комнате.

Судья