Дело № 5-75/17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об административном правонарушении

г. Волжск 10 апреля 2017 года

Судья Волжского городского суда Республики Марий Эл Тукманова Л.И., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Волжского муниципального района о временном запрете деятельности водопроводной колонки у д.№6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района МУП «Водоканал» МО «Волжский» район, о привлечении к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

На судебное заседание явились представители юридического лица МУП «Водоканал» МО Волжский район ФИО1, ФИО2, котором разъяснены процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ. Ст.51 Конституции РФ разъяснена. Отводов нет. Ходатайств не поступало. 

У с т а н о в и л:

06 апреля 2017 года старшим специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе ФИО3 составлен протокол о временном запрете деятельности водопроводной колонки у дома №6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района, находящейся на обслуживании МУП «Водоканал» МО Волжский район, расположенного по юридическому адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, пгт.Приволжский, ул.Юбилейная д.1, а именно:

- качество питьевой воды из водопроводной колонки у дома №6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района не соответствует бактериологическим показателям, а именно: по содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ), при нормативе – отсутствие, что является нарушением таблицы 1, пункта 3.3 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», что подтверждается протоколом лабораторных исследований №2020 от 21.03.2017 года.

За что предусмотрена административная ответственность по ст.6.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе ФИО4 пояснила, что нарушения имели место, о чем и был составлен протокол об административном правонарушении. Сведений об устранении нарушений не имеется.

Представители юридического лица МУП «Водоканал» МО Волжский район ФИО1, ФИО2 в судебном заседании заявили, что нарушения действительно имеют место и в кратчайшие сроки будут устранены. Необходимо не менее 30 суток для устранения выявленных недостатков. В настоящее время колонка продезинфицирована, закрыта, забор воды из колонки невозможен. 

Выслушав участников судебного заседания, изучив представленные материалы, суд приходит к выводу, что в водопроводной колонке у д.6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района МУП «Водоканал» МО Волжский район имеют место нарушения требований к качеству питьевой воды и питьевому водоснабжению населения. 

Правонарушение подтверждается протоколом о временном запрете деятельности от 06 апреля 2017 года, протоколом об административном правонарушении от 06 апреля 2017 года, протоколом лабораторных исследований №2020 от 21.03.2017 года, заключением к протоколу лабораторных исследований №2020 от 21.03.2017 года, а также объяснениями представителя МУП «Водоканал» МО Волжский район, отраженными в указанных протоколах об административном правонарушении.

Статья 6.5. КоАП РФ предусматривает, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению и, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит.

К обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит совершение впервые административного правонарушения.

На основании изложенного, а также в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости приостановить деятельность водопроводной колонки у д.№6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района МУП «Водоканал» МО Волжский район, сроком на 30 суток.

Руководствуясь ст.29.9 и ст.29.10 КоАП РФ, судья 

П о с т а н о в и л:

Приостановить деятельность водопроводной колонки у д.№6 по ул.Копцева с.Помары Волжского района МУП «Водоканал» МО Волжский район, сроком на 30 суток, то есть до 6 мая 2017 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РМЭ через Волжский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Тукманова Л.И.