Дело №2-2-162/2018

Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

18 июня 2018 года г.Таруса Калужской области 

Жуковский районный суд Калужской области 

в составе председательствующего судьи Тюменцевой И.Н.

при секретаре судебного заседания Барзиевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по исковому заявлению прокурора Тарусского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Тарусского района обратился с иском к ФИО1 с требованиями об установлении автоматической установки пожаротушения на цокольном этаже и автоматической пожарной сигнализации в чердачном помещении нежилого здания - торгово-офисного центра в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Истец - помощник прокурора Тарусского района Макаркина И.М. в судебном заседании исковые требования поддержала и пояснила, что помещения торгово-офисного здания в нарушении требований пожарной безопасности не оборудованы автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, просила исковые требования удовлетворить. 

Ответчик - ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала обоснованными и пояснила, что нарушения требований пожарной безопасности будут устранены. 

Суд, выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, находит исковые требования прокурора подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима РФ.

Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п.61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

В соответствии со ст.6 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленной техническими регламентами. 

Приказом МЧС России от 1 июня 2011 года №274 «Об утверждении изменений пункта 1 к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №175, определен перечень зданий, сооружений, помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

Судом установлено, что собственником нежилого здания - торгово-офисного центра по адресу: 

<

адрес>, является ФИО1, которое введено в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на данное имущество зарегистрировано.

При проведении ДД.ММ.ГГГГ проверки и.о.начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Тарусского района Главного Управления МЧС РФ по Калужской области выявлено, что на цокольном этаже помещения торгово-офисного центра не имеется автоматической установки пожаротушения, а в чердачном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, что является нарушением требований пожарной безопасности, в результате чего нарушены права неопределенного круга лиц на безопасность жизни и здоровья. 

Суд находит требование прокурора подлежащим удовлетворению и возлагает на ФИО1 обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить автоматическую установку пожаротушения на цокольном этаже и автоматическую пожарную сигнализацию в чердачном помещении торгово-офисного центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 установить автоматическую установку пожаротушения на цокольном этаже и автоматическую пожарную сигнализацию в чердачном помещении торгово-офисного центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Жуковский районный суд (г.Таруса) путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Председательствующий: И.Н.Тюменцева