К делу № 5-244/2017 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Станица Староминская Краснодарского края 24 мая 2017 г.

Судья Староминского районного суда Краснодарского края Болдырев С.А.,

с участием представителя лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении директора ГБПОУ КК СМТТ ФИО1,

представителя лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении ГБПОУ КК СМТТ – ФИО2, представившего доверенность № 17-01 от 11.01.2017 г.,

рассмотрев дело об административном правонарушении по ст.9.11 КоАП РФ в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Староминский механико-технологический техникум», 

У С Т А Н О В И Л:

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2017 г. о проведении проверки в отношении ГБПОУ КК СМТТ, главным государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, при проведении мероприятий по контролю (надзору) на объектах здания учебного корпуса, здания столовой, здания корпуса практических занятий, здания лаборатории сварщиков, двух зданий автогаражей, здания лаборатории с/х машин, дизельной подстанции, здания котельной, ЗТП-СМ-25-148п, 3-х этажного общежития, 1-но этажного общежития, здания учебного хозяйства, склада, КТП-СМ-23-102п, участка ВЛ-10 кВ (СМ-23) от оп.№100 до оп.№111, ВЛ-0,4 кВ Л-3 «Зерноток» от КТП-СМ-23-102п, ВЛ-0,4 кВ Л-1 «мехмастерская» от КТП-СМ-23-102п, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-С-25-38, участка ВЛ-10 кВ к ЗТП-СМ-25-148п, расположенных по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст.Староминская, ул.Б.Садовая, 111, ул.Б.Садовая, 112, промзона, принадлежащих ГБПОУ КК СМТТ, выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные 20.04.2017 г. в 14-00 часов в области безопасности электрических установок. На этом основании государственным инспектором было возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол об административном правонарушении № 103-14-31 от 21.04.2017 г. 

В судебном заседании директор ГБПОУ КК СМТТ ФИО1 и его представитель пояснили, что принимали все зависящие от них меры, однако указанные нарушения были допущены.

Представитель Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в суд по вызову не прибыл.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях ГБПОУ КК СМТТ содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ст.9.11 КоАП РФ.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройстваэлектроустановок эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Староминский механико-технологический техникум» в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № 103-14-31 от 21.04.2017 года, актом проверки № 85/110-14 от 20.04.2017 г, предписанием 85/110-14 от 20.04.2017 г., и иными материалами дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, согласно ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Оценивая изложенное в своей совокупности, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края «Староминский механико-технологический техникум», наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Староминский механико-технологический техникум» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение десяти дней.

Судья : С.А. Болдырев