УИД: 45RS0002-01-2019-000309-26

Дело № 2-262/2019

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

с. Белозерское 29 августа 2019 г.

Белозерский районный суд Курганской области 

в составе председательствующего судьи Копылова А.Ф., 

при секретаре Жевлаковой Ю.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Белозерского района Курганской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Белозерского сельсовета о возложении обязанности устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

руководствуясь ст. 199 ГПК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Белозерского района Курганской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Белозерского сельсовета о возложении обязанности устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. В обоснование исковых требований указал, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности администрации Белозерского сельсовета. В ходе проверки установлено, что на территории Белозерского сельсовета имеются 5 источников противопожарного водоснабжения, при этом они не соответствуют требованиям законодательства. На плотине по ул. Соловьева в д. Доможирова (река Крутишка), являющейся источником противопожарного водоснабжения, не обеспечен свободный подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. На источниках противопожарного водоснабжения: по ул. Нестерова с. Белозерское (школьная ляга), по ул. Колхозной д. Куликово (у моста через реку Тобол), в д. Корюкина (у реки Тобол), по ул. Цветкова с. Белозерское (пирс у реки Тобол) отсутствует свободный подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. В администрации Белозерского сельсовета разработана муниципальная программа «Пожарная безопасность Белозерского сельсовета на 2019-2020 годы», но финансирование по устройству источников противопожарного водоснабжения программой не предусмотрены. Согласно информации администрации сельсовета на устранение нарушений требований законодательства требуются средства, которые в бюджете муниципального образования не предусмотрены. Администрацией Белозерского сельсовета не исполнены требования действующего законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности. В измененном исковом заявлении просил суд: обязать администрацию Белозерского сельсовета: в срок до 1 июня 2020 г. обеспечить источники противопожарного водоснабжения по ул. Соловьева в д. Доможирова (река Крутишка), по ул. Нестерова с. Белозерское (школьная ляга), по ул. Колхозной д. Куликово (у моста через реку Тобол), в д. Корюкина (у реки Тобол) свободными подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; в срок до 1 июня 2020 года обеспечить источники противопожарного водоснабжения по ул. Цветкова с. Белозерское (пирс у реки Тобол) свободным подъездом для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

В судебном заседании прокурор Кузеванов П.А. просил об удовлетворении исковых требований, ссылаясь в обоснование на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика администрации Белозерского сельсовета Глава сельсовета ФИО1 в судебном заседании признал исковые требования прокурора Белозерского района Курганской области. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому и Варгашинскому районам УНД и ПР МЧС России по Курганской области по доверенности ФИО2 в судебном заседании просил об удовлетворении исковых требований прокурора.

Заслушав стороны, представителя третьего лица, изучив письменные материалы дела, суд находит исковые требования прокурора подлежащими удовлетворению.

В силу ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

В ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности указано, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся, в числе прочих, полномочия по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

На территории муниципального образования – Белозерский сельсовет Белозерского района Курганской области расположены 5 источников пожарного водоснабжения: по ул. Соловьева в д. Доможирова (река Крутишка), по ул. Нестерова с. Белозерское (школьная ляга), по ул. Колхозной д. Куликово (у моста через реку Тобол), в д. Корюкина (у реки Тобол), по ул. Цветкова с. Белозерское (пирс у реки Тобол), что подтверждается информацией о состоянии источников пожарного водоснабжения от 23.07.2019, представленной ответчиком. 

Согласно ч. 2 ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.4 раздела 9 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178 (далее СП 8.13130.2009) водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Из справки по результатам проведения проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности от 29.07.2019 следует, что на плотине по ул. Соловьева в д. Доможирова (река Крутишка), являющейся источником противопожарного водоснабжения, не обеспечен свободный подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. На источниках противопожарного водоснабжения: по ул. Нестерова с. Белозерское (школьная ляга), по ул. Колхозной д. Куликово (у моста через реку Тобол), в д. Корюкина (у реки Тобол), по ул. Цветкова с. Белозерское (пирс у реки Тобол) отсутствует свободный подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Данные обстоятельства не оспаривались Главой Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области ФИО1 в судебном заседании.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора Белозерского района Курганской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Белозерского сельсовета о возложении обязанности устранения нарушения требований пожарной безопасности являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление прокурора Белозерского района Курганской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Белозерского сельсовета о возложении обязанности устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Администрацию Белозерского сельсовета в срок до 1 июня 2020 года обеспечить источники противопожарного водоснабжения: по ул. Соловьева в д. Доможирова (река Крутишка), по ул. Нестерова с. Белозерское (школьная ляга), по ул. Колхозной д. Куликово (у моста через реку Тобол), в д. Корюкина (у реки Тобол) свободными подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Обязать Администрацию Белозерского сельсовета в срок до 1 июня 2020 года обеспечить источники противопожарного водоснабжения по ул. Цветкова с. Белозерское (пирс у реки Тобол) свободным подъездом для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Курганского областного суда в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Белозерский районный суд Курганской области.

Судья: А.Ф. Копылов 

(мотивированное решение суда составлено 2 сентября 2019 г.)