№ 2а-1128/2017

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Боровичи Новгородской области 09 августа 2017 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Кудрявцевой Е.М.,

при секретаре Карповой Г.Е.,

с участием помощника Боровичского межрайонного прокурора Молчановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Боровичского межрайонного прокурора к ФИО3 сельского поселения о признании незаконными бездействий, выразившихся в неприятии мер по устранению нарушений требований противопожарного законодательства, обязании устранить нарушения противопожарного законодательства,

установил:

Боровичский межрайонный прокурор обратился в суд с вышеуказанным административным исковым заявлением, указав, что Боровичской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в органах местного самоуправления, в ходе которой выявлены следующие нарушения: к реке Мста 

<

адрес> не предусмотрены подъезды, обеспечивающие проезд пожарной техники к ним в любое время года с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей, исходя из условий обеспечения ими зданий, находящихся в радиусе 200м; не предусмотрены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> пожарные гидранты (водоемы) из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров и обеспечения подачи воды на тушение пожара из двух соседних резервуаров (водоемов) на территории населенных пунктов 

<

адрес> отсутствуют.

Выявленные нарушения повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Ссылаясь на положения Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 390, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 "О противопожарном режиме", Свода правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (СП 8.13130.2009), просит суд признать незаконным бездействие Администрации Опеченского сельского поселения, выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений требований противопожарного законодательства и обязать Администрацию Опеченского сельского поселения в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения противопожарного законодательства:

обеспечить к реке 

<

адрес> подъезды, обеспечивающие проезд пожарной техники к ним в любое время года с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей, исходя из условий обеспечения ими зданий, находящихся в радиусе 200м;

обеспечить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес>;обеспечить наличие пожарных гидрантов (водоемов) из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров и обеспечения подачи воды на тушение пожара из двух соседних резервуаров (водоемов) на территории населенных пунктов - 

<

адрес>, 

<

адрес>

В судебном заседании прокурор Молчанова М.В. заявленные требования уменьшила, отказалась от иска в части обеспечения наличия пожарных гидрантов (водоемов) из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров и обеспечения подачи воды на тушение пожара из двух соседних резервуаров (водоемов) на территории 

<

адрес>, просила установить срок для устранения всех выявленных нарушений до ДД.ММ.ГГГГ, в остальной части заявленные требования поддержала.

Представитель административного ответчика- заместитель ФИО1 сельского поселения Сигова ФИО9. в судебное заседание не явилась, представила заявление о признании исковых требований в полном объеме, просила суд принять признание иска, последствия признания иска разъяснены и понятны. 

Представитель заинтересованного лица – ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области Квасков ФИО10. в судебном заседании заявленный прокурором иск поддержал в полном объеме. 

На основании ч.3 ст.46 КАС РФ административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично. В соответствии с требованиями ст.157 КАС РФ признание иска административным ответчиком заявлено в письменной форме, приобщено к делу.

В соответствии со ст. ст. 46, 157 КАС РФ суд принимает признание иска административным ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Поскольку административные истец и ответчик, в соответствии с п.19 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса РФ, освобождены от уплаты государственной пошлины, судебные расходы следует возместить за счет средств бюджета. 

Руководствуясь ст.ст.175-180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Боровичского межрайонного прокурора удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Администрации Опеченского сельского поселения, выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений требований противопожарного законодательства и обязать Администрацию Опеченского сельского поселения в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения противопожарного законодательства:

1) обеспечить к реке 

<

адрес> подъезды, обеспечивающие проезд пожарной техники к ним в любое время года с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей, исходя из условий обеспечения ими зданий, находящихся в радиусе 200м;

2) обеспечить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года в 

<

адрес>

3) обеспечить наличие пожарных гидрантов (водоемов) из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров и обеспечения подачи воды на тушение пожара из двух соседних резервуаров (водоемов) на территории населенных пунктов - 

<

адрес>

Обязать Администрацию Опеченского сельского поселения сообщить об исполнении решения в Боровичский районный суд по истечению месяца со дня установленного срока исполнения 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Боровичский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме

Судья Е.М.Кудрявцева