Дело №2-2-77/2024

УИД 69RS0008-03-2024-000126-25

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Западная Двина 26 ноября 2024 года

Западнодвинский межрайонный суд Тверской области в составе

председательствующего судьи Антоновой Е.Л.,

при секретаре Антоновой К.В.,

с участием помощника прокурора Жарковского района Тверской области Максимовой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Жарковского района Тверской области, действующего в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Жарковские городские коммунальные системы» (далее - МУП «ЖГКС») о признании незаконным бездействия и возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности при эксплуатации здания бани,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Жарковского района Тверской области, действуя в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в суд с указанным иском, в котором просит: 1. Признать незаконным бездействие МУП «ЖГКС», выразившееся в неисполнении требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, при эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: 

<

...>. 2. Обязать МУП «ЖГКС» в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить исполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, при эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: - нанести на корпус огнетушителя сведения о дате зарядки (перезарядки) в соответствии с требованиями пункта 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - обеспечить установку огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, в соответствии с требованиями пункта 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - привести инструкции пожарной безопасности в соответствие с требованиями пункта 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - обеспечить установку колпаков (рассеивателей) на светильниках в помещении котельной бани в соответствии с требованиями пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479. 3. Обязать МУП «ЖГКС» в течение четырех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить исполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, при эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: - привести в нормативное состояние отопительные печи в парных помещениях бани (устранить повреждения) в соответствии с требованиями пункта 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости деревянных конструкций кровли бани, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли бани в соответствии с требованиями пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - провести работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие их исправное состояние в соответствии с требованиями пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479. 

В обоснование заявленных требований со ссылкой на положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, указано, что прокуратурой Жарковского района проведена проверка соблюдения МУП «ЖГКС» законодательства в сфере пожарной безопасности.

Постановлением администрации Жарковского муниципального округа от 04 февраля 2014 г. №45-па «О передаче имущества в хозяйственное ведение» здание бани, расположенное по адресу: 

<

...>, передано МУП «ЖГКС» в хозяйственное ведение.

В ходе проверки, проведенной 29 июля 2024 г. в период с 11 час. 05 мин. до 11 час. 55 мин., установлены нарушения законодательства, ранее выявленные проверкой, проведенной 04 апреля 2023 г., и не устраненные по представлению от 06 апреля 2023 г., внесенному директору МУП «ЖГКС», которое рассмотрено и признано обоснованным.

Так, в нарушение требований пунктов 407, 409, подпункта «л» пункта 393, 77, 35, 13, 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, а также статьи 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" огнетушители, установленные в помещении котельной бани, не имеют даты зарядки (перезарядки), не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание; в инструкции пожарной безопасности МУП «ЖГКС» не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; в отношении здания бани не составлена декларация пожарной безопасности; отопительные печи в парных помещениях бани эксплуатируются с видимыми повреждениями; светильники в помещении котельной бани эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли бани; руководителем не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих их исправное состояние, что подтверждает их нахождение в неисправном состоянии.

Приведенные нарушения в сфере пожарной безопасности влекут угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, которые также могут пользоваться услугами бани, на безопасные условия предоставляемых услуг.

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены - ГУ МЧС России по Тверской области, администрация Жарковского муниципального округа Тверской области и заведующий баней ФИО1

Помощник прокурора Жарковского района Тверской области Максимова М.В. в судебном заседании заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить.

Ответчик - МУП «ЖГКС», а также третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - ОНД и ПР по Западнодвинскому и Жарковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области, администрация Жарковского муниципального округа Тверской области, при надлежащем извещении представителей в судебное заседание не направили.

Главным управлением МЧС России по Тверской области в лице представителя по доверенности ФИО2 заявлено о рассмотрении дела в его отсутствие, а также представлен письменный отзыв, приобщенный к материалам дела, в котором со ссылкой на выявленные в ходе проверки, проведенной прокуратурой совместно с сотрудником ОНД и ПР по Западнодвинскому, Жарковскому районам УНД и ПР Главного управления, нарушения исковые требования прокурора Главное управление поддерживает в полном объёме.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО1 при надлежащем извещении в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении рассмотрения дела, возражений по существу заявленных требований не представлено.

В силу статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса стороны самостоятельно распоряжаются своими материальными и процессуальными правами. В отношении участия в судебном заседании это означает возможность вести свои дела как лично, так и через своего представителя (часть 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), представлять доказательства, давать письменные объяснения (статья 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а равно отказаться от участия в деле.

На основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривалось в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав помощника прокурора, исследовав письменные материалы дела, надзорное производство №71/2023, суд приходит к следующему.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать во взаимосвязи с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело по имеющимся доказательствам.

С учетом положений частей 1, 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено право прокурора обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7 Конституции Российской Федерации).

Статьей 18 Конституции Российской Федерации провозглашено, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, а под требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статьей 20 названного Федерального закона установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании части 1 статьи 1 этого Федерального закона данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В частях 1, 3 статьи 5 Федеральным закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»закреплено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных этим Федеральным законом, а также требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 данного Федерального закона, к которым относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований приведенного Федерального закона.

На основании частей 1 и 5 статьи 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасностиФ1.3,Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасностиФ1.1и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии счастями 1и2названной статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 407 Правил №1479 каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (пункт 409 Правил №1479).

Согласно подпункту «л» пункта 393 Правил №1479 в инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

Пунктом 77 Правил №1479 предусмотрено, что перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

На основании подпункта «в» пункта 35 Правил №1479 запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В соответствии с пунктом 13 Правил №1479 при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Исходя из пункта 54 Правил №1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что в ходе прокурорской проверки выявлены указанные выше нарушения, что отражено в акте проверки от 29 июля 2024 г.

Указанные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

Доказательств принятия исчерпывающих мер по устранению нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности суду не представлено.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 июля 2024 г. основным видом деятельности МУП «ЖГКС» является распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), к дополнительным видам деятельности предприятия отнесены, помимо прочего, передача пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности котельных; предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Учредителем МУП «ЖГКС» является муниципальное образование Жарковский муниципальный округ Тверской области в лице администрации Жарковского муниципального округа Тверской области.

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на МУП «ЖГКС» обязанности устранить выявленные прокурором нарушения в сфере пожарной безопасности, что влечет за собой нарушение охраняемых законом прав и интересов неопределённого круга лиц.

Сроки, необходимые для выполнения заявленных требований, суд считает разумными и достаточными, учитывая социальную значимость принятого судом решения, а также дату первоначальной прокурорской проверки, имевшей место 04 апреля 2023 г., по итогам которой было внесено представление от 06 апреля 2024 г., и длительное непринятие мер по устранению выявленных нарушений ответчиком, со стороны которого возражений и доказательств неисполнимости требований прокурора в обозначенные сроки не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Жарковского района Тверской области, действующего в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Жарковские городские коммунальные системы» о признании незаконным бездействия и возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности при эксплуатации здания бани.

Признать незаконным бездействие муниципального унитарного предприятия «Жарковские городские коммунальные системы» по ненадлежащему исполнению требований законодательства в области пожарной безопасности.

Возложить на муниципальное унитарное предприятие «Жарковские городские коммунальные системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанность в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить исполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, при эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- нанести на корпус огнетушителя сведения о дате зарядки (перезарядки) в соответствии с требованиями пункта 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - обеспечить установку огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, в соответствии с требованиями пункта 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - привести инструкции пожарной безопасности в соответствие с требованиями пункта 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - обеспечить установку колпаков (рассеивателей) на светильниках в помещении котельной бани в соответствии с требованиями пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479. 

Возложить на муниципальное унитарное предприятие «Жарковские городские коммунальные системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанность в течение четырех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить исполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479, при эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- привести в нормативное состояние отопительные печи в парных помещениях бани (устранить повреждения) в соответствии с требованиями пункта 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости деревянных конструкций кровли бани, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли бани в соответствии с требованиями пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479; - провести работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие их исправное состояние в соответствии с требованиями пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479. 

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Тверской областной суд через Западнодвинский межрайонный суд Тверской области в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.

Судья Е.Л. Антонова

Мотивированное решение суда в окончательной форме

составлено 29 ноября 2024 г.

Судья Е.Л. Антонова