Дело № 5-1724/21

24RS0046-01-2021-004207-40

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

15 июля 2021 года г. Красноярск

Судья Свердловского районного суда г. Красноярска Прохорова Л.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №» (далее МБДОУ №),

Установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ МБДОУ № повторно совершило нарушение требований пожарной безопасности по адресу 

<

адрес>»У».

Нарушение выявлено государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору г. в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным главным государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору и. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов и выразилось в нарушении требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» в здании и помещениях МБДОУ №, расположенных по адресу: 

<

адрес> «А», а именно:

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 13) из коридора группы в приемную гр. Солнышко составляет менее 0,8м. (по факту 0,73 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 15) из приемной гр. Солнышко в общий коридор составляет менее 0,8м. (по факту 0,73 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № (из игровой гр. Огонек на лестницу 3-го типа) составляет менее 0,8м. (по факту 0,70 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 2) из приемной в коридор гр. Огонек составляет менее 0,8м. (по факту 0,73 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 18) из приемной гр. Солнышко в коридор физкультурного зала составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 22) из физкультурного зала в музыкальный зал составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 22) из физкультурного зала в музыкальный зал составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 37) из приемной в коридор гр. Росинка) составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № (из игровой гр. Росинка на лестницу 3-го типа) составляет менее 0,8м. (по факту 0,70 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 32) из игровой гр. Росинка в игровую гр. Лучик составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 32) из игровой гр. Росинка в игровую гр. Лучик составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 24) из общего коридора в спальню гр.Лучик составляет менее 0,8м. (по факту 0,67 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 41) из спальни гр. Росинка в спальню гр. Огонек составляет менее 0,8м. (по факту 0,66 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 8) из коридора гр. Зайчик в приемную составляет менее 0,8м. (по факту 0,71 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 7) из приемной гр. Зайчик в общий коридор составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 5) из приемной гр. Зайчик в коридор эвакуационного выхода составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2009, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 4) из коридора гр. Зайчик в тамбур эвакуационного выхода составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 13) из спальни гр. Зайчик в коридор составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 16) из коридора спальни гр. Зайчик в холл эвакуационного выхода составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м.) (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 18) из холла в тамбур эвакуационного выхода составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 2) с лестничной клетки в общий коридор 1-го этажа (левое крыло) составляет менее 0,8м. (по факту 0,71 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54; 

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 1) из общего коридора 1-го этажа в тамбур эвакуационного выхода (левое крыло) составляет менее 0,8м. (по факту 0,71 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (проем общего коридора 1-го этажа правое крыло) в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №,47) менее 1,0м. (по факту 0,72м.), установлена арка, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 44) из коридора эвакуационного выхода в тамбур (правое крыло) составляет менее 0,8м. (по факту 0,72 м.) (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 46) из коридора эвакуационного выхода на лестничную клетку (правое крыло)составляет менее 0,8м. (по факту 0,67 м.) (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 43) из спальни гр. Карапузики в общий коридор составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 41) из приемной гр. Карапузики в коридор эвакуационного выхода составляет менее 0,8м. (по факту 0,74 м), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 36) из приемной в коридор гр. Карапузики составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Ширина дверей эвакуационного выхода в здании МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № комн. №, 33) из коридора гр. Карапузики в игровую составляет менее 0,8м. (по факту 0,75 м.), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из коридора гр. Зайчик в игровую группы МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,88 м. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из приемной гр. Зайчик в общий коридор МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,82 м., ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из приемной гр. Зайчик в коридор эвакуационного выхода МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,88 м., ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из спальни гр. Карапузики в общий коридор МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,86 м. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из приемной гр. Карапузики в коридор эвакуационного выхода МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,86 м. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п 31 Н 102-54;

- Отсутствует обозначение верхнего края эвакуационного выхода из коридора гр. Карапузики в игровую группы МБДОУ № по адресу: 

<

адрес> а (согласно технического паспорта нежилого здания Лит. ББ1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пом. № из комн. № в комн. №) в соответствии с ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ, а также не обеспечена его травмобезопасность при высоте выхода 1,86 м, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.072008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5 п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 31 Н 102-54;

В судебном заседании законный представитель МБДОУ № - заведующая п. вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что регулярно в течение нескольких лет направляет в адрес Учредителя письма с просьбой выделить финансирование и провести работы по устранению данных нарушений. Поскольку собственными средствами и силами провести работы по организации выходов не имеет ни возможности, ни права ввиду необходимости реконструкции здания и приостановления его деятельности на длительный период времени, то считает, что правонарушение не совершало юридическое лицо. Просит прекратить производство по делу.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом.

Судья, заслушав пояснения участника процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ административным правонарушением признается, как повторное совершение нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии законного представителя государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору в отношении МБДОУ № составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, из содержания которого видно, что юридическому лицу вменяется повторное нарушение требований пожарной безопасности.

Между тем, из материалов дела об административном правонарушении следует, что согласно Уставу МБДОУ № является некоммерческой организацией - муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

<

адрес> в лице органа исполнительной власти - администрации 

<

адрес>. Постановление Администрации 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ МБДОУ № реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ № и МБДОУ №. 

Из документов, представленных юридическим лицом, следует, что все необходимые меры по соблюдению правил безопасности и по фактическому обеспечению безопасности людей, пребывающих в здание на случай чрезвычайной ситуации, юридическим лицом предпринимаются, в частности юридическим лицом принимаются достаточные меры к устранению выявленных нарушений, устранить которые без надлежащего и своевременного финансирования детского сада его учредителем, не представляется возможным, вместе с тем, заведующей детским садом приняты все меры к выделению учредителем необходимых денежных средств на устранение нарушений правил пожарной безопасности между тем, не по вине МБДОУ №, не по вине его руководителя данные нарушения не могут быть устранены в полном объеме и своевременно вследствие недостаточного финансирования МБДОУ № на указанные цели, а, следовательно, возникают неустранимые сомнения в виновности юридического лица, которые суд в силу ст.1.5 КоАП РФ толкует в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что законным представителем юридического лица приняты все зависящие от него меры по соблюдению пожарного законодательства, судья приходит к выводу об отсутствии у МБДОУ № возможности для соблюдения правил и норм пожарной безопасности, что исключает признание его виновным в совершении правонарушения.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

При таких обстоятельствах производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического МБДОУ № подлежит прекращению, в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №» прекратить за отсутствием состава административного правонарушения. 

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течение 10 суток со дня его получения или вручения.

Судья Л.Н. Прохорова