Дело № 5-577

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Светлоград 29 декабря 2017 года

Судья Петровского районного суда Ставропольского края О.В. Ромась 

при секретаре - Портянко А.С.

с участием: главного врача ГБУЗ СК «Петровская РБ» края ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Светлограда административный материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ГБУЗ СК «Петровская РБ», 

У С Т А Н О В И Л:

В Петровский районный суд от начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе ФИО3 поступил административный материал в отношении юридического лица ГБУЗ СК «Петровская РБ» о совершенном административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ. 

Из материалов, поступивших в суд, из протокола --- об административном правонарушении от ***, составленного ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в ... ФИО1 следует, что *** в 10 часов 40 минут юридическим лицом ГБУЗ СК «Петровская РБ» допущено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещений прачечной, что выразилось в нарушении действующих санитарно - эпидемиологических правил Сан ПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», а именно пунктов:

- п.2.8; 2.9. из - за течи кровли, частичного разрушения кафеля и метлахской плитки па полу и стенах цехов для стирки и сушки белья, приема и сортировки белья, туалетных и душевых, поверхности стен потолка не гладкие, покрыты трещинами, в результате чего, стали неустойчивыми к воздействию влаги, непригодными к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Часть пола имеет цементную стяжку без отделочного материала.

- п.4.8. санитарно - бытовые помещения не оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды;

В определении о передаче материалов административного дела по подведомственности для принятия иных мер воздействия от *** начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе ФИО3 указал, что материалы административного дела в отношении юридического ГБУЗ СК «Петровская РБ» передать по подведомственности для принятия решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности помещений прачечной ГБУЗ СК «Петровская РБ», в Петровский районный суд.

В судебном заседании главный врач ГБУЗ СК «Петровская РБ» ФИО2, пояснил, что действительно *** ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе была проведена проверка выполнения требований санитарной безопасности помещений прачечной ГБУЗ СК «Петровская РБ». В ходе проверки была выявлена неправильная эксплуатация помещений прачечной ГБУЗ СК «Петровская РБ». Данные нарушения будут устранены до ***. 

Заслушав главного врача ГБУЗ СК «Петровская РБ» ФИО2, изучив материалы дела, суд считает, что в действиях юридического лица ГБУЗ СК «Петровская РБ», имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, т.е. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений».

Выявленные нарушения создают непосредственную, реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников и посетителей прачечной. При вышеуказанном состоянии помещений прачечной невозможно соблюсти гигиенические и санитарно - противоэпидемические правила в полном объеме, что при стечении определенных обстоятельств может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого административного правонарушения, необходимость устранения выявленных нарушений, при которых деятельность помещений прачечной ГБУЗ СК «Петровская РБ» невозможна.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4, ст.29.9, ст.29.10 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо ГБУЗ СК «Петровская РБ», виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность помещений прачечной ГБУЗ СК «Петровская РБ», расположенной по адресу: ... на срок 11 суток, с 10 часов 45 минут *** до 10 часов 45 минут 09 января 2018 года.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд в срок 10 суток.

Судья Петровского районного суда О.В. Ромась

Постановление подлежит немедленному исполнению.