Дело № копия

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

село Усть-Кишерть Пермского края 30 января 2019 года

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с.Усть-Кишерть Кишертского района) в составе 

председательствующего судьи Степанова А.В.,

при секретаре Шмаковой Е.Н., 

с участием помощника прокурора Быковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Усть-Кишерть Пермского края гражданское дело по иску прокурора Кишертского района, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к администрации Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края, Муниципальному казенному учреждению культуры «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» об обязании устранить выявленные нарушения норм и правил пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Кишертского района обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края, Муниципальному казенному учреждению культуры «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» просит с учетом уточненных исковых требований обязать муниципальное казенное учреждение культуры «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности до 01.09.2019, а именно: обеспечить прохождение работникам обучения мерам пожарной безопасности; разработать специальную программу для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; провести проверку исправности противопожарных дверей с составлением соответствующего акта; обеспечить осмотр и проверку огнетушителей, заполнение специального журнала учета огнетушителей; обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену огнетушителей согласно паспорту; организовать освещение путей эвакуации; привести отделку стен на путях эвакуации (фойе, коридор) здания в соответствие показателям по пожарной безопасности Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; обеспечить наличие плана эвакуации людей при пожаре в фойе здания, имеющего отдельный вход, где проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей; обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»; установить в складское помещение, вход в которое осуществляется со сцены, противопожарные двери 2-го типа и перегородки 1-го типа; обработать сценические коробки, горючие декорации, специального и выставочного оформления огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия; привести проводку в электрощитовой в соответствие требованиям нормативных документов; провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерами; демонтировать порог, устроенный перед основным эвакуационным выходом из помещения актового зала наружу; провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания; привести в соответствие с нормативными документами лестницу 3-го типа, предусмотренную в качестве эвакуационного выхода из помещения киноаппаратной; подвергнуть огнезащитной обработке стропила и обрешетку чердачного покрытия. Обязать администрацию Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края выделить денежные средства на мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности указанных в п. 1 требований в срок до ДД.ММ.ГГГГ 

В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Кишертского района Пермского края совместно с представителем 13 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» является учреждением культуры, на базе указанного учреждения Администрация Посадского поселения реализует полномочия по созданию условий для досуга жителей поселения, в т.ч. путем проведения различных кружков, мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 124-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в целях повышения качества и безопасности отдыха детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ принимают меры: по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей. В целях повышения качества и безопасности отдыха детей организация отдыха детей обязана: создавать безопасные условия пребывания в ней детей. 

Статьей 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. 

Неисполнение определенных законом противопожарных мероприятий создает опасность для жизни и здоровья людей и влечет нарушение их прав. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь гибель людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности, могущее повлечь возникновение пожара, является угрозой для жизни и здоровья граждан.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон) защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В нарушение указанных требований Закона в ходе проверки на объекте выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 

В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Объект не обеспечен журналом учета проведения противопожарного инструктажа. Работники допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Согласно пункту 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Руководителем МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» не проводятся практические тренировки с лицами, осуществляющими свою деятельность на объекте. 

Согласно п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". 

Руководителем МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» не обеспечивается выполнение на объекте требований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака", отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование огнем запрещено». 

Согласно п. 18, п. 22 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденного приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

Руководителем МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» не разработана специальная программа для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей. 

В соответствии с пунктом 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

В нарушение указанных положений руководителем МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» не обеспечено исправное состояние систем и средств соответствующего акта проверки. 

В соответствии с пунктом 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Не обеспечивается осмотр и проверка огнетушителей, а также не обеспечивается заполнение специального журнала учета огнетушителей. 

Согласно п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Не обеспечивается перезарядка, освидетельствование и своевременная замена огнетушителей согласно паспорта (все имеющиеся огнетушители неисправны). 

Согласно п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

В соответствии с п. 6.22 пожарной безопасности зданий и сооружений СНиП 21-01-1997 пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. В соотвествии с п. 7.74 Естественное и исскуственное оснрощение СНиП 23-05-95, эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей.

В соответствии с п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

В нарушение указанных положений на объекте МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05.

В соответствии с пунктом 6.25 Пожарной безопасности зданий и сооружений СНиП 21-01-97* в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.

Отделка стен на путях эвакуации (коридор, фойе) здания не соответствует показателям по пожарной безопасности Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (применена краска с неустановленными характеристиками пожарной опасности).

В соответствии с пунктом 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

В нарушение указанных положений в фойе объекта, где проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей и имеющий отдельный вход, отсутствует план эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В соответствии с п. 4.2, п. 4.3 СП 12.13130.2009 определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной опасности, категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния.

Руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 1.55 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения», складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 2-го типа.

В складское помещение, вход в которое осуществляется со сцены, не установлены противопожарные двери 2-го типа и перегородки 1-го типа (дверь и перегородка выполнена из горючего материала).

В соответствии с п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Сценическая коробка, горючие декорации, сценического и выставочного оформления не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

В электрощитовой электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (соединения выполнены скруткой, электропроводка провисла и имеет визуальные повреждения изоляции).

В соответствии с пунктом 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазо- непроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (зазоры в стене между кабинетом и помещением электрощитовой).

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Эвакуационный выход из фойе наружу блокирован (заколочен и засыпан снегом). 

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать.

Перед основным эвакуационным выходом из помещения актового зала наружу имеется порог (перепад высот) 25 см. 

В соответствии с пунктом 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. 

Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания.

В соответствии с пунктом 6.30 СНиП 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и сооружений», пунктом 1.100 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «общественные здания и сооружения» уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Лестница 3-го типа, предусмотренная в качестве эвакуационного выхода из помещения киноаппаратной, не соответствует требованиям нормативных документов (уклон менее 1:2, ширина проступи менее 25 см, разная высота ступеней).

В соответствии с пунктом 1.8 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-858 «Противопожарные нормы» в зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке.

Стропила и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючего материала, не подвергнуты огнезащитной обработке.

В связи с выявленными нарушениями ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района главе Посадского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено главой поселения ДД.ММ.ГГГГ, однако на дату проверки - ДД.ММ.ГГГГ мер к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности не принято, нарушения не устранены. 

Указанные нарушения требований пожарной безопасности в МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, пребывающих на данном объекте, могут привести к возникновению пожара, его распространению, и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. 

Посадское сельское поселение Кишертского муниципального района Пермского края является учредителем МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания», а также собственником здания МКУК «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания», которое передано последнему в оперативное управление.

Ответчики являются юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на основании уставных документов и законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность объектов культуры. 

Ответчики осуществляют деятельность, связанную с организацией досуга и приобщения жителей поселения, в т.ч. несовершеннолетних, к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и ремеслам. 

В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 138-ФЗ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В судебном заседании помощник прокурора исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика МКУК «Посадский центр культуры и библиотечного обслуживания» в судебное заседание не явился, направил заявление о рассмотрении дела в их отсутствие с исковым заявлением согласны в полном объеме, последствия признания иска разъяснены и понятны (л.д. 52).

Представитель ответчика - администрации Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края в судебное заседание не явился, представила заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя, указав что с исковым заявлением согласна в полном объеме, последствия признания иска разъяснены и понятны.(л.д. 53).

В соответствии со ст.39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании ст.173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая изложенные положения закона, изучив исковое заявление, материалы дела, суд считает, что признание иска ответчиком не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому его следует принять и заявленные истцом требования об обязании устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности, удовлетворить.

Руководствуясь ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Обязать Муниципальное казенное учреждение культуры «Посадский центр досуга и библиотечного обслуживания» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-обеспечить прохождение работникам обучения мерам пожарной безопасности;

-разработать специальную программу для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; 

-провести проверку исправности противопожарных дверей с составлением соответствующего акта;

-обеспечить осмотр и проверку огнетушителей, заполнение специального журнала учета огнетушителей;

-обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену огнетушителей согласно паспорту;

-организовать освещение путей эвакуации; 

-привести отделку стен на путях эвакуации (фойе, коридор) здания в соответствие показателям по пожарной безопасности Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2;

-обеспечить наличие плана эвакуации людей при пожаре в фойе здания, имеющего отдельный вход, где проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей;

-обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»;

-установить в складское помещение, вход в которое осуществляется со сцены, противопожарные двери 2-го типа и перегородки 1-го типа;

-обработать сценические коробки, горючие декорации, специального и выставочного оформления огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия;

-привести проводку в электрощитовой в соответствие требованиям нормативных документов;

-провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерами;

-демонтировать порог, устроенный перед основным эвакуационным выходом из помещения актового зала наружу;

-провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания; 

-привести в соответствие с нормативными документами лестницу 3-го типа, предусмотренную в качестве эвакуационного выхода из помещения киноаппаратной;

-подвергнуть огнезащитной обработке стропила и обрешетку чердачного покрытия. 

Обязать администрацию Посадского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края выделить денежные средства на мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд (постоянное судебное присутствие в с. Усть-Кишерть) в течение месяца со дня вынесения.

Судья (подпись) А.В. Степанов

Копия верна. Судья