ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №5-1024/2021

по делу об административном правонарушении

29 марта 2021г. г. Шахты 

Судья Шахтинского городского суда Черепанова Л.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении ООО «Офис-Комплект», ИНН №, ОГРН № расположенного по адресу: 346500, 

<

адрес> 

установил:

10 февраля 2021г. в 11 час 00 мин в ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) на объекте - сеть газопотребления ООО «Офис-Комплект» (№ III класс), расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем (находящимся в эксплуатации) ООО «Офис-Комплект», выявлены нарушения требований промышленной безопасности, а именно опасный объект эксплуатируется без лицензии на эксплуатацию взрывопожарных и химических опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, что является нарушением требований п.12 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ч.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Представитель ООО «Офис-Комплект» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Изучив материалы дела, оценивая все доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Опасными производственными объектами в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» являются предприятия, или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

В соответствии с Приложением 1 «Опасные производственные объекты» к Федеральному закону № 116-ФЗ к опасным производственным объектам относятся работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа от 0,005 МПа сети газораспределения и сети газопотребления.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 2 Федерального закона № 116).

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 116 к видам деятельности в области промышленной безопасности относятся, в том числе, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта.

В силу ст. 9 Федерального закона № 116 организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Положении о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492) к видам работ, выполнение которых на взрывопожароопасном и химически опасном производственном объекте требует получения лицензии, отнесены, в том числе, использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа:- пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии).

Часть 1 статьи 9 Федерального закона №116 предписывает организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, соблюдать положения Федерального закона №116, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Между тем, установлено, что ООО «Офис-Комплект» эксплуатирует опасный объект без лицензии на эксплуатацию системы газопотребления.

Допущенные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а поэтому считаю необходимым назначить административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток, так как наказание в виде административного штрафа не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность, предусмотренных ст.ст. 4.2,4.3 КоАП РФ, не имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

постановил:

признать ООО «Офис-Комплект» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, запретив эксплуатацию объекта - сеть газопотребления ООО «Офис-Комплект» (№ III класс), расположенного по адресу: 

<

адрес> 

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения постановления.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Л.Н. Черепанова