РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с.Чаа-Холь 13 июля 2020 года

Чаа-Хольский районный суд Республики Тыва в составе: председательствующего Ооржака А.А., при секретаре Нортуп-оол А.В., с участием прокурора Чаа-Хольского района Республики Тыва Эрина А.В., в открытом судебном заседании рассмотрев гражданское дело по иску прокурора Чаа-Хольского района Республики Тыва в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская Центральная кожуунная больница» об обязании принять меры по устранению нарушений федерального законодательства путем оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой помощи, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Чаа-Хольского района Республики Тыва обратился в суд с вышеуказанным иском к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская Центральная кожунная больница» (далее по тексту – ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ), указывая на то, что в ходе проведенной проверки соблюдения федерального законодательства в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний и туберкулеза установлено, что при проверке оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса "А" для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи (УАЗ-396295) выявлены нарушения норм Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», которые в ходе контрольной проверки не устранены. Просит обязать ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» принять меры по устранению нарушений федерального законодательства путем оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса "А" для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи (УАЗ-396295) следующим оборудованием: Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок (мешки) для проведения искусственной вентиляции легких взрослых, детей, новорожденных с возможностью подключения дополнительной оксигенации; аспиратор с механическим приводом и набором приспособлений; устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками) - 1 шт. (п. 2.1 Стандарта), Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов - 1 шт. (п. 2.2. стандарта), Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких - 1 шт. (п. 2.3 Стандарта), Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками - 1 шт. (п. 2.4 Стандарта), Тележка-каталка со съемными кресельными носилками (п. 2.5 Стандарта), Приемное устройство тележки-каталки- 1 шт. (п. 2.6 Стандарта), Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см х 70 см) - 1 шт. (п. 2.7 Стандарта), Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых - 1 шт. (п. 2.8 Стандарта), Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей - 1 шт. (п. 2.9 Стандарта), Шина для конечностей длиной 60 см-2 шт. (п. 2.10 Стандарта), Шина для конечностей длиной 80 см - 2 шт. (п. 2.11 Стандарта), Шина для конечностей длиной 120 см - 2 шт. (п. 2.12 Стандарта), Щит спинальный с устройством для фиксации головы, проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей, размерами не менее 182 см х 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях - 1 шт. (п. 2.13 Стандарта), Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) - 1 шт. (п. 2.14 Стандарта), Косынка медицинская - 10 шт. (п. 2.15 Стандарта), Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.17 Стандарта), Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.18 Стандарта), Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.19 Стандарта), Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.20 Стандарта), Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.21 Стандарта), Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников — 1 шт. (п. 2.22 Стандарта), Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха- 10 шт. (п. 2.25 Стандарта), Одеяло (поддающееся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.32 Стандарта), Подушка (поддающаяся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.33 Стандарта), Полотенце - 1 шт. (п. 2.34 Стандарта), Простыня - 2 шт. (п. 2.35 Стандарта), Наволочка - 2 шт. (п. 2.36 Стандарта), Судно (мочеприемник) - 1 шт. (п. 2.37 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) - 1 шт. (п. 2.38 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) - 1 шт. (п. 2.39 Стандарта), Хлопчатобумажные салфетки одноразовые 40 см х 40 см - 20 шт. (п. 2.40 Стандарта), Ведро пластиковое (объемом не менее 5 л) - 1 шт. (п. 2.41 Стандарта), Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл - 1 шт. (п. 2.42 Стандарта), Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов - 2 шт. (п. 2.43 Стандарта), Контейнер для медицинских отходов класса В - 1 шт. (п. 2.44 Стандарта), Сумка для переноски редуктора-ингалятора кислородного с газовым баллоном объемом не менее 1 л - 1 шт. (п. 2.45 Стандарта), Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) - 20 шт. (п. 2.46 Стандарта), Дезинсекционное средство - 1 шт. (п. 2.47 Стандарта), Мыло жидкое с дозатором - 1 шт. (п. 2.48 Стандарта), Средство радиосвязи и (или) мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги - 1 шт. (п. 2.49 Стандарта), Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см х 10 см) - 1 шт. (п. 2.50 Стандарта), Автомобильный видеорегистратор - 1 шт. (п. 2.51 Стандарта).

В судебном заседании прокурор Эрин А.В. исковые требования по изложенным в нем основаниям поддержал полностью. 

Представитель ответчика ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без его участия.

Выслушав прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 11 декабря 2002 года за № ЮЭ9965-20-9493716 следует, что ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» включен в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 15 июня 2020 года. Дата регистрации 11.12.2002 года. ОГРН 

<

***>.

Согласно акту по результатам проведенной проверки прокурора от 10 июня 2020 года установлено, что для оказания скорой медицинской помощи населению Чаа-Хольского района в ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» имеется 3 автотранспортных средства, а именно: УАЗ-3 96295 (автомобиль скорой медицинской помощи класса «А»), ГАЗ-221727 (автомобиль скорой медицинской помощи класса «В»), TA3-A6BR23 (автомобиль скорой медицинской помощи класса «В»). Автомобиль скорой медицинской помощи класса "А" для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи (УАЗ-396295) не оснащен оборудованием в соответствии с положениями Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», а именно отсутствуют: Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок (мешки) для проведения искусственной вентиляции легких взрослых, детей, новорожденных с возможностью подключения дополнительной оксигенации; аспиратор с механическим приводом и набором приспособлений; устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками) - 1 шт. (п. 2.1 Стандарта), Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже ЕР 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов - 1 шт. (п. 2.2. стандарта), Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких - 1 шт. (п. 2.3 Стандарта), Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками - 1 шт. (п. 2.4 Стандарта), Тележка-каталка со съемными кресельными носилками (п. 2.5 Стандарта), Приемное устройство тележки-каталки- 1 шт. (п. 2.6 Стандарта), Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см х 70 см) - 1 шт. (п. 2.7 Стандарта), Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых -1 шт. (п. 2.8 Стандарта), Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей — 1 шт. (п. 2.9 Стандарта), Шина для конечностей длиной 60 см- 2 шт. (п. 2.10 Стандарта), Шина для конечностей длиной 80 см - 2 шт. (п. 2.11 Стандарта), Шина для конечностей длиной 120 см - 2 шт. (п. 2.12 Стандарта), Щит спинальный с устройством для фиксации головы, проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей, размерами не менее 182 см х 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях - 1 шт. (п. 2.13 Стандарта), Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) - 1 шт. (п. 2.14 Стандарта), Косынка медицинская - 10 шт. (п. 2.15 Стандарта), Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.17 Стандарта), Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи — 1 шт. (п. 2.18 Стандарта), Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.19 Стандарта), Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.20 Стандарта), Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.21 Стандарта), Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников - 1 шт. (п. 2.22 Стандарта), Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха - 10 шт. (п. 2.25 Стандарта), Одеяло (поддающееся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.32 Стандарта), Подушка (поддающаяся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.33 Стандарта), Полотенце - 1 шт. (п. 2.34 Стандарта), Простыня - 2 шт. (п. 2.35 Стандарта), Наволочка - 2 шт. (п. 2.36 Стандарта), Судно (мочеприемник) - 1 шт. (п. 2.37 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) - 1 шт. (п. 2.38 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) - 1 шт. (п. 2.39 Стандарта), Хлопчатобумажные салфетки одноразовые 40 см х 40 см - 20 шт. (п. 2.40 Стандарта), Ведро пластиковое (объемом не менее 5 л) - 1 шт. (п. 2.41 Стандарта), Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл — 1 шт. (п. 2.42 Стандарта), Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов - 2 шт. (п. 2.43 Стандарта), Контейнер для медицинских отходов класса В - 1 шт. (п. 2.44 Стандарта), Сумка для переноски редуктора-ингалятора кислородного с газовым баллоном объемом не менее 1 л — 1 шт. (п. 2.45 Стандарта), Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) - 20 шт. (п. 2.46 Стандарта), Дезинсекционное средство - 1 шт. (п. 2.47 Стандарта), Мыло жидкое с дозатором - 1 шт. (п. 2.48 Стандарта), Средство радиосвязи и (или) мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги - 1 шт. (п. 2.49 Стандарта), Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см х 10 см) - 1 шт. (п. 2.50 Стандарта), Автомобильный видеорегистратор- 1 шт. (п. 2.51 Стандарта).

По выявленным нарушениям федерального законодательства прокурором района 25 марта 2020 в адрес главного врача ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Вместе с тем, по результатам проверки установлено, что указанные в представлении прокурора района от 25 марта 2020 нарушения не устранены.

Сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений, ответчиком суду не представлено.

В силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 323-ФЗ» скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается: в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями; с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Приказом Министерства здравоохранения от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (далее по тексту - Порядок). 

Пунктом 1 Порядка установлено, что настоящий Порядок устанавливает правила оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Российской Федерации. 

Согласно п. 2 Порядка скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

В силу п. 3 Порядка скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается на основе стандартов медицинской помощи. 

Пункт 19 Порядка гласит, что скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в соответствии с приложениями № 1 - 15 к настоящему Порядку. 

Приложением № 5 Порядка утвержден Стандарт оснащения станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) (далее по тексту - Стандарт). 

Поскольку выявленные прокурором нарушения ответчиком не устранены, иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, с ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей в бюджет муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Чаа-Хольского района Республики Тыва в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская Центральная кожуунная больница» об обязании принять меры по устранению нарушений федерального законодательства путем оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой помощи удовлетворить. 

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская Центральная кожуунная больница» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по устранению нарушений федерального законодательства путем оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса "А" для фельдшерской общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи (УАЗ-396295) следующим оборудованием: Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок (мешки) для проведения искусственной вентиляции легких взрослых, детей, новорожденных с возможностью подключения дополнительной оксигенации; аспиратор с механическим приводом и набором приспособлений; устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками) - 1 шт. (п. 2.1 Стандарта), Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов - 1 шт. (п. 2.2. стандарта), Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких - 1 шт. (п. 2.3 Стандарта), Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками - 1 шт. (п. 2.4 Стандарта), Тележка-каталка со съемными кресельными носилками (п. 2.5 Стандарта), Приемное устройство тележки-каталки- 1 шт. (п. 2.6 Стандарта), Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см х 70 см) - 1 шт. (п. 2.7 Стандарта), Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых - 1 шт. (п. 2.8 Стандарта), Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей - 1 шт. (п. 2.9 Стандарта), Шина для конечностей длиной 60 см-2 шт. (п. 2.10 Стандарта), Шина для конечностей длиной 80 см - 2 шт. (п. 2.11 Стандарта), Шина для конечностей длиной 120 см - 2 шт. (п. 2.12 Стандарта), Щит спинальный с устройством для фиксации головы, проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей, размерами не менее 182 см х 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях - 1 шт. (п. 2.13 Стандарта), Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) - 1 шт. (п. 2.14 Стандарта), Косынка медицинская - 10 шт. (п. 2.15 Стандарта), Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.17 Стандарта), Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.18 Стандарта), Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.19 Стандарта), Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.20 Стандарта), Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи - 1 шт. (п. 2.21 Стандарта), Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников — 1 шт. (п. 2.22 Стандарта), Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха- 10 шт. (п. 2.25 Стандарта), Одеяло (поддающееся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.32 Стандарта), Подушка (поддающаяся многократной дезинфекции) - 1 шт. (п. 2.33 Стандарта), Полотенце - 1 шт. (п. 2.34 Стандарта), Простыня - 2 шт. (п. 2.35 Стандарта), Наволочка - 2 шт. (п. 2.36 Стандарта), Судно (мочеприемник) - 1 шт. (п. 2.37 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) - 1 шт. (п. 2.38 Стандарта), Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) - 1 шт. (п. 2.39 Стандарта), Хлопчатобумажные салфетки одноразовые 40 см х 40 см - 20 шт. (п. 2.40 Стандарта), Ведро пластиковое (объемом не менее 5 л) - 1 шт. (п. 2.41 Стандарта), Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл - 1 шт. (п. 2.42 Стандарта), Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов - 2 шт. (п. 2.43 Стандарта), Контейнер для медицинских отходов класса В - 1 шт. (п. 2.44 Стандарта), Сумка для переноски редуктора-ингалятора кислородного с газовым баллоном объемом не менее 1 л - 1 шт. (п. 2.45 Стандарта), Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) - 20 шт. (п. 2.46 Стандарта), Дезинсекционное средство - 1 шт. (п. 2.47 Стандарта), Мыло жидкое с дозатором - 1 шт. (п. 2.48 Стандарта), Средство радиосвязи и (или) мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги - 1 шт. (п. 2.49 Стандарта), Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см х 10 см) - 1 шт. (п. 2.50 Стандарта), Автомобильный видеорегистратор - 1 шт. (п. 2.51 Стандарта).

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская Центральная кожуунная больница» государственную пошлину в размере 300 (трехсот) рублей в бюджет муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва». 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва в течение месяца со дня оглашения. 

Председательствующий А.А. Ооржак