Дело № 5-417/17 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 15 мая 2017 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – ФИО1 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора ООО "УО 18" ФИО2 ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>, РД, проживающей по адресу: 

<

адрес> 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении (далее АП) №201 от 10 апреля 2017 года, в 11 часов 29 марта 2017 года в 11 ч. 00 мин. «29» марта 2017г. в помещениях и на территории Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация - 18», расположенных по адресу: 

<

адрес>, выявлены факты невыполнения пунктов предписания органа государственного пожарного надзора от 27.06.2016 года № 179/1/1 об устранении нарушений требований пожарной "безопасности. Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

электропровода в жилых домах эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (Правила противопожарного режима в РФ п.42);

в подъездах жилых домов эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ п.42);

в подъездах жилых домов, руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Отсутствует информационный стенд с информацией для проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре (Правила противопожарного режима в РФ п.6, п.17);

на стенах зданий жилых домов на видных местах по движению спец. техники, отсутствуют указатели местонахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, нанесенные со светоотражающим покрытием (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62);

руководителем организации не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (Правила противопожарного режима в РФ п. 2);

руководитель не обеспечил на объекте наличие инструкции о действиях персонала при эвакуации, а также не осуществляет проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с лицами осуществляющими свою деятельность на объекте. 

Тем самым ФИО2 совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ ;. 

ФИО2 вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что в ближайшее время нарушения требований пожарной безопасности будут устранены. 

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела, суд считает вину ФИО2 в совершении административного правонарушения доказанной.

Кроме признательных показаний ФИО2 его вина в совершении административного правонарушения подтверждается также:

- Протоколом об АП №201 от 10 апреля 2017 года;

- Актом проверки №106 от 29 марта 2017 года; 

- предписанием №179/1/1 от 27 июня 2016 года из которого усматривается, что ФИО2, получил его от 27 июня 2016 года. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ. 

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновного, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - директора ООО "УО 18" ФИО2 ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех) тысяч рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД ( ГУ МЧС России по РД; Р/сч - 40№; Банк - ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ; КПП - 057201001; БИК - 048209001; КБК - 17№; ОКМТО - 8270100; Л/сч.-04031783860.)

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименование взыскателя: ГУ МЧС России по РД, расположенное по адресу, 

<

адрес>-д.

Наименование должника: ФИО2 ФИО6, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, уроженец 

<

адрес>, РД, проживающей по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья С.И. Магомедов