Дело № 2-2168/2024 

УИД 61RS0036-01-2024-002902-19

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 декабря 2024 г. Каменский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Тупиковой А.А.,

при секретаре Устиновой Л.И.,

с участием помощника Каменского городского прокурора Ильченко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Каменского городского прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГБУ Ростовской области «Центральная городская больница» в г.Каменске-Шахтинском об обязании привести помещения учреждения в соответствие с санитарными нормами, 

У С Т А Н О В И Л :

Каменский городской прокурор обратился в суд с иском к ГБУ Ростовской области «Центральная городская больница» в г.Каменске-Шахтинском об обязании привести помещения учреждения в соответствие с санитарными нормами. В обоснование иска указано, что Каменской городской прокуратурой с привлечением специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменск-Шахтинский, Донецк, Гуково, Зверево, Красный ФИО1, ФИО2 и Каменском районах проведены проверки соблюдения требований федерального законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия ГБУ РО «Центральная городская больница» г. Каменска-Шахтинского, расположенное по адресу: 

<

адрес> В ходе которой, выявлены следующие нарушения положений ст. 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

При проверке хирургического отделения (2 этаж) выявлено, что в процедурном кабинете № № по стене проходит видимая трещина, в отдельных местах нарушена целостность облицовочной плитки; на потолке в перевязочной имеются затеки, проходят мелкие трещины от стен, местами отсутствует облицовочная плитка, с поверхностей оконных рам и труб отопления отслаивается покраска; в процедурной № № со стен местами отслаивается гигиеническое покрытие - покраска, по потолку проходят мелкие трещины; в туалете на потолке выявлены трещины; душевая поражена грибком, с труб системы отопления отслаивается покраска; в палате № № по потолку проходят видимые трещины; в палате № № по стенам проходят видимые мелкие трещины; в палате № № по потолку проходят видимые трещины, отслаивается штукатурка; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, со стен отслаивается покраска; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, со стен отслаивается покраска; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, по стенам и потолку проводят трещины, края линолеума не заходят под плинтуса; в палате № № со стен в отдельных местах отслаивается покраска, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, стыки не герметичны; в палате № № со стен местами отслаивается покраска.

Проверкой хирургического отделения (3 этаж) установлено, что в перевязочной на потолке видимые трещины; в палате № № по потолку проходят трещины, отпадает штукатурка; в процедурном кабинете со стен и потолка местами отслаивается краска; в палате № № на стенах и потолке глубокие трещины; в палате № № на стенах и потолке мелкие трещины; в туалете местами нарушена целостность кафельной плитки; в палате № № на потолке имеются видимые затеки, местами отслаивается штукатурка, со стен отслаивается краска; в палате № № на стенах местами разбита облицовочная плитка; в туалете нарушена целостность облицовочной плитки, с потолка отслаивается покраска.

В травматологическом отделении также установлены нарушения, которые выразились в следующем: в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, по стенам и потолку проводят трещины, со стен отслаивается краска; в палате № № по потолку проходят трещины; в палате № № на потолке видимые затеки, местами отслаивается штукатурка; в палате № № со стен отслаивается краска, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, стыки не герметичны; в палате № № со стен местами отслаивается гигиеническое покрытие - покраска, по потолку проходят трещины; в палате № № по потолку проходят глубокие трещины; в процедурном кабинете по потолку и стенам проходят трещины, отслаивается покраска; в туалете на потолке видимые затеки, отслаивается штукатурка.

Кроме того, в палатах № № (3 этаж), ванной комнате травматологического отделения, оконные блоки имеют физические дефекты, разрушения оконных створок и фрамуг, имеются трещины в деревянных конструкциях оконных переплетах и коробок, ослабление сопряжений в узлах переплетов, оконные рамы деформированы, что не позволяет качественное проведение генеральных уборок межоконного пространства, проведение естественного проветривания через форточки, фрамуги в нарушение ст. 24, ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.5.15 раздел IV СП 2.1.3678-20.

В палатах хирургического и травматологического отделений используется мебель с нарушением целостности гигиенического покрытия (тумбочки) в нарушение п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» которым предусмотрено, что в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Проверкой инфекционного отделения ГБУ РО «Центральная городская больница» г. Каменска-Шахтинского установлено, что в коридоре перед палатой № № стены поражены грибком, от стен отслаивается покраска и штукатурка, в палате № № в ванной комнате стены поражены грибком, от стен и потолка отслаивается покраска и штукатурка, в ванной комнате палаты № № на потолке местами проходят мелкие трещины, в процедурном кабинете № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в процедурном кабинете № на потолке имеются видимые дефекты покраски, в палате № № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в ванной комнате со стен до кирпича отслаивается покраска и штукатурка, с потолка отслаивается штукатурка, в ванной палаты №№ со стен местами отпадает кафельная плитка, на стенах и потолке видимые трещины, на полу в бетонной стяжке выбоины, часть плитки на полу отсутствует, в ванной палаты № № со стен до кирпича отслаивается штукатурка, с потолка местами осыпается побелка, в ванной палаты № № со стен и потолка кусками отслаивается штукатурка и побелка, с потолка местами осыпается побелка. В палате покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в палате № № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в ванной комнате со стен местами отпадает кафельная плитка.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ руководителю организации внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения согласно информации ГБУ РО «Центральная городская больница» г. Каменска-Шахтинского не устранены.

На основании изложенного, истец просит суд обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском, расположенное по адресу: 

<

адрес>, привести в соответствие п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в помещениях хирургического отделения (2 этаж): в процедурном кабинете № № покрытие стен, облицовочной плитки; в перевязочной покрытие стен, потолков (обеспечить влагостойкость), целостность облицовочной плитки; в процедурной № № покрытие стен, потолка (обеспечить влагостойкость); в туалете покрытие потолка (обеспечить влагостойкость); в палате № № покрытие потолка; в палатах № № покрытие стен; в палате № № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость); в палате № № покрытие стен. Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в помещениях хирургического отделения (3 этаж): в перевязочной покрытие потолка (обеспечить влагостойкость); в палате № № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость); в процедурном кабинете и палатах № № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость) и стен; в туалете покрытие пола - кафельной плитки; в палате № № и в туалете покрытие стен, целостность облицовочной плитки. Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в травматологическом отделении: в палатах № № процедурном кабинете, туалете покрытие потолка (обеспечить влагостойкость), стен; в палатах № № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость); в палате № № покрытие стен. Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 4.5.15 раздела IV СП 2.1.3678-20 в травматологическом отделении (3 этаж) в палатах № № ванной комнате, устранить физические дефекты оконных блоков, разрушения оконных створок и фрамуг, трещины в деревянных конструкциях оконных переплетах и коробок, ослабление сопряжений в узлах переплетов, деформацию оконных рам. Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие п. 4.7 СП 2.1.3678-20 в палатах хирургического и травматологического отделений мебель (тумбы), устранить нарушения целостности гигиенического покрытия тумб. Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в инфекционном отделении: в коридоре перед палатой № №, в палате № № покрытие стен, в ванной комнате палаты № №, в процедурном кабинете № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость), в процедурном кабинете №, в палате № № покрытие пола линолеум), в ванной комнате палаты №№ покрытие пола, потолка (обеспечить влагостойкость), бетонной стяжке (устранить выбоины), в ванной комнате палаты № №, в ванной комнате палаты № № покрытие пола, потолка (обеспечить влагостойкость), в палате № № покрытие пола (линолеум), в ванной комнате палаты № № покрытие стен.

В судебном заседании помощник Каменского городского прокурора Ильченко Е.А. настаивала на удовлетворении исковых требований, просила их удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика ГБУ Ростовской области «ЦГБ в г. Каменск-Шахтинском» ФИО3, надлежащим образом извещен о времени и месте проведения судебного заседания, направил в суд заявление о проведении судебного заседания без его участия.

Министерство здравоохранения Ростовской области, третье лицо по делу, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, в суд своего представителя не направило. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, представителя третьего лица в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ч.3 ст. 39 ФЗ РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", соблюдение санитарных правил, санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст. 11 ФЗ РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Обращаясь в суд с иском, Каменский городской прокурор указал, что при проведении проверки в ГБУ РО «Центральная городская больница» г.Каменска-Шахтинского, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой, выявлены следующие нарушения положений ст. 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». При проверке хирургического отделения (2 этаж) выявлено, что в процедурном кабинете № № по стене проходит видимая трещина, в отдельных местах нарушена целостность облицовочной плитки; на потолке в перевязочной имеются затеки, проходят мелкие трещины от стен, местами отсутствует облицовочная плитка, с поверхностей оконных рам и труб отопления отслаивается покраска; в процедурной № № со стен местами отслаивается гигиеническое покрытие - покраска, по потолку проходят мелкие трещины; в туалете на потолке выявлены трещины; душевая поражена грибком, с труб системы отопления отслаивается покраска; в палате № № по потолку проходят видимые трещины; в палате № № по стенам проходят видимые мелкие трещины; в палате № № по потолку проходят видимые трещины, отслаивается штукатурка; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, со стен отслаивается покраска; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, со стен отслаивается покраска; в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, по стенам и потолку проводят трещины, края линолеума не заходят под плинтуса; в палате № № со стен в отдельных местах отслаивается покраска, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, стыки не герметичны; в палате № № со стен местами отслаивается покраска. Проверкой хирургического отделения (3 этаж) установлено, что в перевязочной на потолке видимые трещины; в палате № № по потолку проходят трещины, отпадает штукатурка; в процедурном кабинете со стен и потолка местами отслаивается краска; в палате № № на стенах и потолке глубокие трещины; в палате № № на стенах и потолке мелкие трещины; в туалете местами нарушена целостность кафельной плитки; в палате № № на потолке имеются видимые затеки, местами отслаивается штукатурка, со стен отслаивается краска; в палате № № на стенах местами разбита облицовочная плитка; в туалете нарушена целостность облицовочной плитки, с потолка отслаивается покраска. В травматологическом отделении также установлены нарушения, которые выразились в следующем: в палате № № с потолка отслаивается штукатурка, по стенам и потолку проводят трещины, со стен отслаивается краска; в палате № № по потолку проходят трещины; в палате № № на потолке видимые затеки, местами отслаивается штукатурка; в палате № № со стен отслаивается краска, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, стыки не герметичны; в палате № № со стен местами отслаивается гигиеническое покрытие - покраска, по потолку проходят трещины; в палате № № по потолку проходят глубокие трещины; в процедурном кабинете по потолку и стенам проходят трещины, отслаивается покраска; в туалете на потолке видимые затеки, отслаивается штукатурка. Кроме того, в палатах № № (3 этаж), ванной комнате травматологического отделения, оконные блоки имеют физические дефекты, разрушения оконных створок и фрамуг, имеются трещины в деревянных конструкциях оконных переплетах и коробок, ослабление сопряжений в узлах переплетов, оконные рамы деформированы, что не позволяет качественное проведение генеральных уборок межоконного пространства, проведение естественного проветривания через форточки, фрамуги в нарушение ст. 24, ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.5.15 раздел IV СП 2.1.3678-20. В палатах хирургического и травматологического отделений используется мебель с нарушением целостности гигиенического покрытия (тумбочки) в нарушение п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» которым предусмотрено, что в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Проверкой инфекционного отделения ГБУ РО «Центральная городская больница» г. Каменска-Шахтинского установлено, что в коридоре перед палатой № № стены поражены грибком, от стен отслаивается покраска и штукатурка, в палате № № в ванной комнате стены поражены грибком, от стен и потолка отслаивается покраска и штукатурка, в ванной комнате палаты № № на потолке местами проходят мелкие трещины, в процедурном кабинете № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в процедурном кабинете № на потолке имеются видимые дефекты покраски, в палате № № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в ванной комнате со стен до кирпича отслаивается покраска и штукатурка, с потолка отслаивается штукатурка, в ванной палаты №№ со стен местами отпадает кафельная плитка, на стенах и потолке видимые трещины, на полу в бетонной стяжке выбоины, часть плитки на полу отсутствует, в ванной палаты № № со стен до кирпича отслаивается штукатурка, с потолка местами осыпается побелка, в ванной палаты № № со стен и потолка кусками отслаивается штукатурка и побелка, с потолка местами осыпается побелка. В палате покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в палате № № покрытие пола (линолеум) имеет видимые дефекты, в ванной комнате со стен местами отпадает кафельная плитка.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ руководителю организации внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения согласно информации ГБУ РО «Центральная городская больница» г. Каменска-Шахтинского не устранены.

Пунктом 4.5.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44, предусмотрено, что вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, должно быть предусмотрено естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках. В случае отсутствия естественного проветривания из-за конструктивных особенностей здания, система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать подачу достаточного объема наружного воздуха, обеспечивать должную кратность воздухообмена и чистоту воздушной среды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Согласно п. 2.7 СП 2.1.3678-20, покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Согласно п. 4.7 СП 2.1.3678-20, в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Из представленных доказательств по делу следует, что действительно в действиях ГБУ Ростовской области «ЦГБ в г. Каменск-Шахтинском» имеются нарушения требований федерального законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Однако суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, при этом суд исходит из следующего. 

Частью 1 ст. 56 ГПК РФ установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 устанавливает требования к влагостойкости потолков исключительно для помещений с повышенной влажностью, однако доказательств тому, что помещения перевязочной хирургического отделения (2 этаж), процедурной № №, туалета, палаты № №; помещения перевязочной хирургического отделения (3 этаж), палаты № №, помещения процедурного кабинета и палат № №; в травматологическом отделении: помещения палат № № процедурного кабинета, туалета, в палат № №, палат № №; в инфекционном отделении: помещения процедурного кабинета № являются помещениями с повышенной влажностью в материалы дела не представлено.

Оценив все представленные в материалы дела доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, по правилам ст. 67 ГПК РФ, исходя из конкретных обстоятельств дела, вышеприведенных норм законодательства, суд приходит к выводу, что исковые требования в части обязания ответчика обеспечить помещение перевязочной хирургического отделения (2 этаж), процедурной № №, в туалете, в палате № №; в помещениях перевязочной хирургического отделения (3 этаж), в палате № №, в процедурном кабинете и палатах № №; в травматологическом отделении: в палатах № № процедурном кабинете, туалете, в палатах № №, в палате № №; в инфекционном отделении: в процедурном кабинете № влагостойкость, удовлетворению не подлежат.

Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Поскольку исковые требования были заявлены в интересах неопределенного круга физических лиц, то правилам ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 

<

данные изъяты> руб.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Каменского городского прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГБУ Ростовской области «Центральная городская больница» в г.Каменске-Шахтинском об обязании привести помещения учреждения в соответствие с санитарными нормами – удовлетворить частично.

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском, расположенное по адресу: 

<

адрес> привести в соответствие п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в помещениях хирургического отделения (2 этаж): в процедурном кабинете № № покрытие стен, облицовочной плитки; в перевязочной покрытие стен, потолков, целостность облицовочной плитки; в процедурной № № покрытие стен, потолка; в туалете покрытие потолка; в палате № № покрытие потолка; в палатах № № покрытие стен; в палате № № покрытие потолка; в палате № № покрытие стен, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в помещениях хирургического отделения (3 этаж): в перевязочной покрытие потолка; в палате № № покрытие потолка; в процедурном кабинете и палатах № № покрытие потолка и стен; в туалете покрытие пола - кафельной плитки; в палате № № и в туалете покрытие стен, целостность облицовочной плитки, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в травматологическом отделении: в палатах № №, процедурном кабинете, туалете - покрытие потолка, стен; в палатах № № покрытие потолка; в палате № № покрытие стен, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 4.5.15 раздела IV СП 2.1.3678-20 в травматологическом отделении (3 этаж) в палатах № № ванной комнате, устранить физические дефекты оконных блоков, разрушения оконных створок и фрамуг, трещины в деревянных конструкциях оконных переплетах и коробок, ослабление сопряжений в узлах переплетов, деформацию оконных рам, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие п. 4.7 СП 2.1.3678-20 в палатах хирургического и травматологического отделений мебель (тумбы), устранить нарушения целостности гигиенического покрытия тумб, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменске- Шахтинском привести в соответствие с п. 2.7 СП 2.1.3678-20 в инфекционном отделении: в коридоре перед палатой № №, в палате № № покрытие стен, в ванной комнате палаты № № покрытие потолка (обеспечить влагостойкость), в процедурном кабинете № покрытие потолка, в процедурном кабинете №, в палате № № покрытие пола линолеум, в ванной комнате палаты №№ покрытие пола, потолка (обеспечить влагостойкость), бетонной стяжке (устранить выбоины), в ванной комнате палаты № №, в ванной комнате палаты № № покрытие пола, потолка (обеспечить влагостойкость), в палате № № покрытие пола (линолеум), в ванной комнате палаты № № покрытие стен, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ГБУ Ростовской области «Центральная городская больница» в г.Каменске-Шахтинском в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Каменский районный суд Ростовской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Полный текст решения (в окончательной форме) изготовлен 19.12.2024.

Судья: ________________