Дело № 2-98/2019 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Р.п. Пачелма 19 июля 2019 года

Пачелмский районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Горячева А.А.,

при секретаре судебного заседания Рудяк Г.В.,

с участием представителя истца – помощника прокурора Пачелмского района Корнилова П.Ю.,

представителя ответчика - директора МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района Пензенской области ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Пачелмского района в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пачелмского района» о возложении обязанности по устранению нарушений Правил противопожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Пачелмского района Пензенской области обратился в суд с исковым заявлением, указав, что прокуратурой Пачелмского района при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, проведена проверка соблюдения на объекте массового пребывания неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, принадлежащих Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пачелмского района» (далее - МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района) – здании бассейна «Дельфин» и здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт», требований законодательства об обеспечении пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

Осмотром помещений бассейна «Дельфин» на ул. Кирова, 42 в р.п. Пачелма и физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» на ул. Школьная, 23, в р.п. Пачелма, проведенным 09 апреля 2018 года, установлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам данной проверки, директору МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района 15 апреля 2019 года внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, их причин и условий им способствующих.

Вместе с тем, до настоящего времени, директор МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района не устранил следующие нарушения:

1. В бассейне «Дельфин» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки и повторно не обработаны огнезащитным составом металлические конструкции (нарушение п. 21 Правил противопожарного режима).

2. В бассейне «Дельфин» наружная пожарная лестница не подвергнута эксплуатационным испытаниям (нарушение п. 24 Правил противопожарного режима).

3. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки и повторно не обработаны огнезащитным составом металлические конструкции (нарушение п. 21 Правил противопожарного режима).

4. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» в остеклении дверей на путях эвакуации эксплуатируется обычное неармированное стекло, которое на момент проверки имеет многочисленные трещины, что не обеспечивает безопасность отрывания дверей (п. 36 Правил противопожарного режима).

Данные мероприятия являются одними из профилактических мер, направленными на обеспечение пожарной безопасности.

Нарушение требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей спортивных объектов, в том числе и несовершеннолетних, что является недопустимым.

Вышеуказанные объекты используются для проведения уроков физической культуры МОУ СОШ № 2 р.п. Пачелма, для проведения детских спортивных мероприятий, секций. В связи с этим несоблюдения требований пожарной безопасности на вышеуказанных спортивных объектах нарушают права детей на получение основного и дополнительного образования в безопасных условиях, подвергает их жизнь и здоровье риску, что является недопустимым.

Руководствуясь статьей 45 ГПК РФ и ссылаясь на положения действующего законодательства, просил возложить обязанность на директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская школа Пачелмского района» устранить нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а именно: в бассейне «Дельфин» провести проверку состояния огнезащитной обработки и повторно обработать огнезащитным составом металлические конструкции, в бассейне «Дельфин» наружную пожарную лестницу подвергнуть эксплуатационным испытаниям, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» провести проверку состояния огнезащитной обработки и повторно обработать огнезащитным составом металлические конструкции, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» в остеклении дверей на путях эвакуации заменить обычное стекло на армированное.

В судебном заседании представитель ответчика директор МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района Пензенской области ФИО1 исковые требования признал в полном объеме. 

Представитель истца – помощник прокурора Пачелмского района Корнилов П.Ю. в судебном заседании не возражает против принятия судом признания иска ответчиком. 

Согласно статье 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно части 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не нарушает права ответчика, а также права и законные интересы других лиц, и направлен на восстановление прав истца.

Последствия, предусмотренные частью 3 статьи 173 ГПК РФ, представителю ответчика ФИО1 разъяснены.

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд – 

РЕШИЛ:

Принять признание иска представителем ответчика - директором МАУ ДО ДЮСШ Пачелмского района Пензенской области ФИО1.

Исковое заявление прокурора Пачелмского района в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пачелмского района» о возложении обязанности по устранению нарушений Правил противопожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пачелмского района» устранить нарушения Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а именно:

1. В бассейне «Дельфин» провести проверку состояния огнезащитной обработки и повторно обработать огнезащитным составом металлические конструкции.

2. В бассейне «Дельфин» наружную пожарную лестницу подвергнуть эксплуатационным испытаниям.

3. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» провести проверку состояния огнезащитной обработки и повторно обработать огнезащитным составом металлические конструкции.

4. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» в остеклении дверей на путях эвакуации заменить обычное стекло на армированное.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Пачелмский районный суд Пензенской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья Горячев А.А.